## 6a392b543c56655ea55f401e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Ambiente general de la habitación (STEP)
Temperatura ambiente (°C) / (NUMBER)
Humedad relativa (%) / (NUMBER)
¿Hay indicios de fugas de agua? (SELECTION options: Sí., No., Indeciso. / )
¿Hay indicios de plagas? (SELECTION options: Sí., No, Indeciso / )
Observaciones sobre el estado de la habitación (p. ej., polvo, limpieza) / (TEXT)
¿Iluminación adecuada? / (SELECTION options: Sí., No, Requiere ajuste.)
Fecha de última limpieza (DATE)

Generador de rayos X (STEP)
Tensión de Salida del Generador (kVp) (NUMBER)
Corriente del tubo generador (mA) (NUMBER)
Tiempo de exposición (mSeg/s) (NUMBER)
Temperatura del disipador térmico (°C) (NUMBER)
Estado del sistema de refrigeración del generador (SELECTION options: operativo, Advertencia – Eficiencia reducida, Fallo – Requiere atención)
Estado del inversor (SELECTION options: Normal, Advertencia, Error)
¿Se observaron ruidos inusuales durante la operación? (TEXT)
Fecha de la última inspección de cable de alta tensión (DATE)

Tubo de rayos X (STEP)
Carga tubular (mA-s) (NUMBER)
Voltaje de tubo (kV) (NUMBER)
Corriente de Tubo (mA) (NUMBER)
Funcionamiento del Ventilador de Refrigeración por Tubos (RPM) (NUMBER)
Estado de los tubos (Inspección visual) (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Deficiente - Requiere Atención)
Notas detalladas sobre el estado de los tubos (marcas de quemadura, decoloración, etc.) (TEXT)
Fecha de último reemplazo de tubo (DATE)
¿Arco eléctrico observado? (SELECTION options: Sí., No)

Sistema de Alto Voltaje (STEP)
Voltaje de Salida de Alto Voltaje (kV) (NUMBER)
Corriente de fuga (µA) (NUMBER)
Resistencia de Aislamiento (MΩ) (NUMBER)
Estado del Cable de Alta Tensión (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Nivel del refrigerante (si aplica) (SELECTION options: Normal, Bajo, Vacío, N/A (Refrigerado por aire))
Observaciones/Notas sobre el sistema de alta tensión (TEXT)
Fecha del último análisis de aceite de transformador de alta tensión (si aplica) (DATE)
Subir informe de pruebas del sistema HV (si aplica) (UPLOAD)

Receptor de imagen (STEP)
Pico del Histograma de Valores de Píxeles (LU) / (NUMBER)
Ancho del Histograma de Valores de Píxeles (LU) (NUMBER)
Relación Señal-Ruido (RSN) / (NUMBER)
Ratio de uniformidad (%) (NUMBER)
Tipo de detector (SELECTION options: CR, DR (Pantalla Plana) / , DR (Panel Curvo), DR con IA)
¿Se han observado artefactos o problemas? (TEXT)
Fecha de última calibración (DATE)
Resultados de la prueba del receptor de imagen (p. ej., curvas MTF, linealidad) (UPLOAD)

Colimación y Campo de Luz (STEP)
Alineación de Campo de Luz: Desviación Izquierda-Derecha (mm) / (NUMBER)
Alineación de Campo de Luz: Desviación Arriba-Abajo (mm) (NUMBER)
Condición de fuente de campo lumínico (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reemplazo. / )
Operación del colimador: Suavidad en el movimiento (SELECTION options: Suave, Ligeramente áspero, áspero, No funcional.)
Alineación de la hoja colimadora (SELECTION options: Alineado, Ligeramente desalineado., Desalineado – Requiere ajuste, Dañado - Requiere reparación o reemplazo.)
¿Algún comentario u observación sobre la colimación o el campo de luz? (TEXT)
Fecha de la última calibración del campo de luz (DATE)

Atención al paciente y mesa (STEP)
Última limpieza de la superficie de la mesa (DATE)
Velocidad de movimiento de la mesa (mm/s) / (NUMBER)
Funcionalidad de la tabla – Arriba/Abajo / (SELECTION options: Funcional, Requiere reparación. / )
Funcionalidad de la mesa - Inclinación (SELECTION options: Funcional, Requiere reparación. / )
¿Se ha verificado la capacidad de peso del paciente? (SELECTION options: Sí, No)
¿Se observa algún daño en la superficie de la mesa (grietas, desgaste)? (TEXT)
¿Está funcionando correctamente el mecanismo de bloqueo de tablas? (SELECTION options: Sí., No.)
Altura de la mesa en la posición más baja (mm) / (NUMBER)
Altura de la mesa en posición más alta (mm) (NUMBER)
Firma del Técnico / (SIGNATURE)

Calibración de la dosis y aseguramiento de la calidad (STEP)
Fecha de última calibración (DATE)
kVp medido a mA nominal (NUMBER)
Tiempo de exposición medido (NUMBER)
Desviación del kVp Nominal (%) (NUMBER)
Desviación del Tiempo de Exposición Nominal (%) (NUMBER)
Resultado de Control de Calidad del Receptor de Imagen (Detector) – Resolución Espacial (SELECTION options: Pasa., Marginal, Fracasar)
Resultado de Control de Calidad del Receptor de Imagen (Detector) – Uniformidad (SELECTION options: Pasa., Marginal, Fracasar.)
Comentarios/Observaciones sobre la calibración de dosis y el control de calidad (TEXT)
Imagen fantasma (si aplica) (UPLOAD)

Cerrojos de seguridad y protección (STEP)
Estado de la prueba del sistema de bloqueo (SELECTION options: Pasa. / , Fallar, No realizado.)
Fuga de radiación (mSv) / (NUMBER)
Integridad del blindaje (SELECTION options: Intacto, Daños menores, Daños importantes)
Detalles de cualquier daño al blindaje (si aplica) (TEXT)
Fecha de última inspección de protección (DATE)
Pruebas de Interbloqueo Realizadas (SELECTION options: Cerrojo de puerta de entrada/salida, Bloqueo de posición de la mesa, Interbloqueo de la Pantalla del Operador, Función de parada de emergencia)
Notas sobre la funcionalidad de bloqueo (TEXT)

Sistemas Eléctricos y Mecánicos (STEP)
Tensión de entrada (VAC) (NUMBER)
Consumo de energía (VA) / (NUMBER)
Velocidad del motor (RPM) / (NUMBER)
Estado de conexión a tierra (SELECTION options: Asegurar., suelto, Corroído)
Funcionamiento del Ventilador de Refrigeración (SELECTION options: Normal, Ruidoso/a, No funciona.)
Fecha del Último Lubricado (Motores/Rodamientos) (DATE)
Observaciones/Comentarios Detallados (Eléctricos/Mecánicos) (TEXT)
Subir la documentación/fotos pertinente. (UPLOAD)