LISTE DE CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE RADIOLOGIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL DE LA PIÈCE ---

[ ] Température ambiante (°C)

[ ] Humidité ambiante (%)

[ ] Des signes de fuites d'eau ? (Oui, Non., Incertain.

)

[ ] Signes de nuisibles ? (Oui., Non., Incertain(e))

[ ] Observations sur l'état de la chambre (p. ex. poussière, propreté)

[ ] Éclairage suffisant ? (Oui., Non., Nécessite un ajustement)

[ ] Date du dernier nettoyage

--- GÉNÉRATEUR DE RAYONS X ---

[ ] Tension de sortie du générateur (kVp)

[ ] Courant du tube de l'amplificateur (mA)

[ ] Temps de pose (ms/s)

[ ] Température du dissipateur thermique (°C)

[ ] État du système de refroidissement du générateur (Opérationnel

, Attention – Efficacité réduite, Défaut – Nécessite une attention)

[ ] État de l'onduleur

(Normal, Attention

, Erreur)

[ ] Des bruits anormaux ont-ils été observés pendant le fonctionnement ?

[ ] Date de la dernière inspection des câbles haute tension

--- TUBE À RAYONS X ---

[ ] Charge du tube (mA-s)

[ ] Tension d'alimentation (kV)

[ ] Courant cathodique (mA)

[ ] Fonctionnement du ventilateur de refroidissement (tours/min)

[ ] État des tubes (inspection visuelle)

(Excellent, Bon., Juste, Mauvais - Nécessite une attention particulière)

[ ] Notes détaillées sur l'état des tubes (marques de brûlure, décoloration, etc.)

[ ] Date du dernier remplacement de tube

[ ] Décharge observée ? (Oui, Non.)

--- SYSTÈME HAUTE TENSION ---

[ ] Tension de sortie haute (kV)

[ ] Courant de fuite (µA)

[ ] Résistance d'isolement (MΩ)

[ ] État des câbles haute tension (Excellent, Bien., Juste, Pauvre

)

[ ] Niveau du liquide de refroidissement (si applicable) (Normal, Bas, Vide, N/A (Refroidissement par air))

[ ] Observations/Notes sur l'installation haute tension

[ ] Date du dernier contrôle de l'huile du transformateur haute tension (si applicable)

[ ] Télécharger le rapport d'essai du système HV (si applicable)

--- RÉCEPTEUR D'IMAGE (DÉTECTEUR)

---

[ ] Pic de l'histogramme des valeurs de pixels (LU)

[ ] Largeur de l'histogramme des valeurs de pixels (LU)

[ ] Rapport signal/bruit (RSB)

[ ] Ratio d'uniformité (%)

[ ] Type de détecteur (CR, DR (Écran plat)

, DR (Panneau Courbe)

, DR avec l'IA)

[ ] Des artefacts ou des problèmes ont-ils été observés ?

[ ] Date du dernier étalonnage

[ ] Résultats des tests du récepteur d'image (p. ex. courbes MTF, linéarité)

--- COLLIMATION ET CHAMP LUMINEUX ---

[ ] Alignement du champ lumineux : Déviation gauche-droite (mm)

[ ] Alignement du champ lumineux : écartement haut-bas (mm)

[ ] Condition de source de champ lumineux (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, À remplacer)

[ ] Fonctionnement du collimateur : Fluidité du mouvement (Lisse, Un peu rustique, Rugueux, Hors service)

[ ] Alignement des lamelles du collimateur (Aligné

, Légèrement désaligné, Décalé – Nécessite un ajustement, Endommagé - Nécessite une réparation/un remplacement)

[ ] Des commentaires ou observations concernant la collimation ou le champ lumineux ?

[ ] Date du dernier calibrage du champ de lumière

--- SOUTIEN AUX PATIENTS ET TABLE D'ACCUEIL ---

[ ] Nettoyage final de la surface de la table

[ ] Vitesse de déplacement de la table (mm/s)

[ ] Fonctionnalité du tableau - Haut/Bas (Fonctionnel

, Nécessite une réparation)

[ ] Fonctionnalité du tableau - Inclinaison (Fonctionnel, Nécessite une réparation)

[ ] Capacité de charge du patient vérifiée ? (Oui., Non.)

[ ] Des dommages constatés sur la surface de la table (fissures, usure) ?

[ ] Le mécanisme de verrouillage des tables fonctionne-t-il correctement ? (Oui., Non.)

[ ] Hauteur de la table au réglage le plus bas (mm)

[ ] Hauteur de la table au réglage maximal (mm)

[ ] Signature du technicien

--- ÉTALONNAGE DES DOSES ET CONTRÔLE QUALITÉ ---

[ ] Date du dernier calibrage

[ ] Tension kVp mesurée aux mA nominaux

[ ] Temps d'exposition réglé

[ ] Déviation par rapport au kVp nominal (%)

[ ] Déviation par rapport au temps d'exposition nominal (%)

[ ] Résultat du contrôle qualité du récepteur d'image (détecteur) - Résolution spatiale

(Passez., Marginal, Échouer)

[ ] Résultat du contrôle qualité du récepteur d'image (détecteur) - Uniformité (Passez., Marginal

, Échouer)

[ ] Commentaires/Observations concernant l'étalonnage et le contrôle qualité

[ ] Image fantôme (si applicable)

--- VERROUILLAGES DE SÉCURITÉ ET BLINDAGE ---

[ ] État du test du système de verrouillage (Passez., Échouer, Non effectué

)

[ ] Mesure des fuites de rayonnement (mSv)

[ ] Intégrité du blindage (Intacte, Dommages mineurs, Dégâts importants)

[ ] Détails des dommages subis par le bouclier (le cas échéant)

[ ] Date du dernier contrôle de blindage

[ ] Tests d'interverrouillage effectués (Système de verrouillage combiné entrée/sortie, Verrouillage de position de table, Verrouillage de l'écran opérateur, Fonction d'arrêt d'urgence)

[ ] Notes sur le fonctionnement des verrouillages

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES ---

[ ] Tension d'entrée (VAC)

[ ] Consommation électrique (VA)

[ ] Vitesse de rotation (tr/min)

[ ] Statut de la connexion à la terre (Sécuriser, lâche, Corrodé(e))

[ ] Fonctionnement du ventilateur de refroidissement (Normal, Bruyant, Hors service)

[ ] Date du dernier graissage (moteurs/roulements)

[ ] Observations/Commentaires détaillés (Électrique/Mécanique)

[ ] Téléchargez les documents/photos pertinents.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)