## 6a3931cb3c56655ea55f5657
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Environnement général de la pièce (STEP)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Humidité ambiante (%) / (NUMBER)
Des signes de fuites d'eau ? (SELECTION options: Oui, Non., Incertain. / )
Signes de nuisibles ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e))
Observations sur l'état de la chambre (p. ex. poussière, propreté) (TEXT)
Éclairage suffisant ? (SELECTION options: Oui., Non., Nécessite un ajustement)
Date du dernier nettoyage (DATE)

Générateur de rayons X (STEP)
Tension de sortie du générateur (kVp) (NUMBER)
Courant du tube de l'amplificateur (mA) / (NUMBER)
Temps de pose (ms/s) / (NUMBER)
Température du dissipateur thermique (°C) (NUMBER)
État du système de refroidissement du générateur (SELECTION options: Opérationnel / , Attention – Efficacité réduite, Défaut – Nécessite une attention)
État de l'onduleur / (SELECTION options: Normal, Attention / , Erreur)
Des bruits anormaux ont-ils été observés pendant le fonctionnement ? (TEXT)
Date de la dernière inspection des câbles haute tension (DATE)

Tube à rayons X (STEP)
Charge du tube (mA-s) (NUMBER)
Tension d'alimentation (kV) (NUMBER)
Courant cathodique (mA) (NUMBER)
Fonctionnement du ventilateur de refroidissement (tours/min) / (NUMBER)
État des tubes (inspection visuelle) / (SELECTION options: Excellent, Bon., Juste, Mauvais - Nécessite une attention particulière)
Notes détaillées sur l'état des tubes (marques de brûlure, décoloration, etc.) (TEXT)
Date du dernier remplacement de tube (DATE)
Décharge observée ? (SELECTION options: Oui, Non.)

Système haute tension (STEP)
Tension de sortie haute (kV) / (NUMBER)
Courant de fuite (µA) (NUMBER)
Résistance d'isolement (MΩ) / (NUMBER)
État des câbles haute tension (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre / )
Niveau du liquide de refroidissement (si applicable) (SELECTION options: Normal, Bas, Vide, N/A (Refroidissement par air))
Observations/Notes sur l'installation haute tension (TEXT)
Date du dernier contrôle de l'huile du transformateur haute tension (si applicable) / (DATE)
Télécharger le rapport d'essai du système HV (si applicable) / (UPLOAD)

Récepteur d'image (détecteur) / (STEP)
Pic de l'histogramme des valeurs de pixels (LU) / (NUMBER)
Largeur de l'histogramme des valeurs de pixels (LU) / (NUMBER)
Rapport signal/bruit (RSB) / (NUMBER)
Ratio d'uniformité (%) / (NUMBER)
Type de détecteur (SELECTION options: CR, DR (Écran plat) / , DR (Panneau Courbe) / , DR avec l'IA)
Des artefacts ou des problèmes ont-ils été observés ? (TEXT)
Date du dernier étalonnage (DATE)
Résultats des tests du récepteur d'image (p. ex. courbes MTF, linéarité) / (UPLOAD)

Collimation et champ lumineux (STEP)
Alignement du champ lumineux : Déviation gauche-droite (mm) / (NUMBER)
Alignement du champ lumineux : écartement haut-bas (mm) / (NUMBER)
Condition de source de champ lumineux (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre, À remplacer)
Fonctionnement du collimateur : Fluidité du mouvement (SELECTION options: Lisse, Un peu rustique, Rugueux, Hors service)
Alignement des lamelles du collimateur (SELECTION options: Aligné / , Légèrement désaligné, Décalé – Nécessite un ajustement, Endommagé - Nécessite une réparation/un remplacement)
Des commentaires ou observations concernant la collimation ou le champ lumineux ? / (TEXT)
Date du dernier calibrage du champ de lumière (DATE)

Soutien aux patients et table d'accueil (STEP)
Nettoyage final de la surface de la table (DATE)
Vitesse de déplacement de la table (mm/s) (NUMBER)
Fonctionnalité du tableau - Haut/Bas (SELECTION options: Fonctionnel / , Nécessite une réparation)
Fonctionnalité du tableau - Inclinaison (SELECTION options: Fonctionnel, Nécessite une réparation)
Capacité de charge du patient vérifiée ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Des dommages constatés sur la surface de la table (fissures, usure) ? (TEXT)
Le mécanisme de verrouillage des tables fonctionne-t-il correctement ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Hauteur de la table au réglage le plus bas (mm) (NUMBER)
Hauteur de la table au réglage maximal (mm) / (NUMBER)
Signature du technicien / (SIGNATURE)

Étalonnage des doses et contrôle qualité (STEP)
Date du dernier calibrage (DATE)
Tension kVp mesurée aux mA nominaux (NUMBER)
Temps d'exposition réglé (NUMBER)
Déviation par rapport au kVp nominal (%) / (NUMBER)
Déviation par rapport au temps d'exposition nominal (%) (NUMBER)
Résultat du contrôle qualité du récepteur d'image (détecteur) - Résolution spatiale / (SELECTION options: Passez., Marginal, Échouer)
Résultat du contrôle qualité du récepteur d'image (détecteur) - Uniformité (SELECTION options: Passez., Marginal / , Échouer)
Commentaires/Observations concernant l'étalonnage et le contrôle qualité (TEXT)
Image fantôme (si applicable) / (UPLOAD)

Verrouillages de sécurité et blindage (STEP)
État du test du système de verrouillage (SELECTION options: Passez., Échouer, Non effectué / )
Mesure des fuites de rayonnement (mSv) / (NUMBER)
Intégrité du blindage (SELECTION options: Intacte, Dommages mineurs, Dégâts importants)
Détails des dommages subis par le bouclier (le cas échéant) (TEXT)
Date du dernier contrôle de blindage (DATE)
Tests d'interverrouillage effectués (SELECTION options: Système de verrouillage combiné entrée/sortie, Verrouillage de position de table, Verrouillage de l'écran opérateur, Fonction d'arrêt d'urgence)
Notes sur le fonctionnement des verrouillages (TEXT)

Systèmes électriques et mécaniques (STEP)
Tension d'entrée (VAC) / (NUMBER)
Consommation électrique (VA) / (NUMBER)
Vitesse de rotation (tr/min) / (NUMBER)
Statut de la connexion à la terre (SELECTION options: Sécuriser, lâche, Corrodé(e))
Fonctionnement du ventilateur de refroidissement (SELECTION options: Normal, Bruyant, Hors service)
Date du dernier graissage (moteurs/roulements) / (DATE)
Observations/Commentaires détaillés (Électrique/Mécanique) (TEXT)
Téléchargez les documents/photos pertinents. (UPLOAD)