## 6a393748c864b52dafc5a0f9
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Ogólne warunki w pomieszczeniu (STEP)
Temperatura pokojowa (°C) (NUMBER)
Wilgotność pokoju (%) / (NUMBER)
Ślady wycieków wody? (SELECTION options: Tak., Nie., Niepewny)
Ślady szkodników? (SELECTION options: Tak., Nie., Niepewny)
Uwagi dotyczące stanu pokoju (np. kurz, czystość) (TEXT)
Odpowiednie oświetlenie? (SELECTION options: Tak., Nie., Konieczna korekta.)
Data ostatniego sprzątania (DATE)

Generator rentgenowski (STEP)
Napięcie wyjściowe generatora (kVp) (NUMBER)
Prąd katodyczny wzmacniacza (mA) (NUMBER)
Czas naświetlania (ms/s) / (NUMBER)
Temperatura chłodzenia (°C) / (NUMBER)
Stan układu chłodzenia generatora (SELECTION options: Funkcjonalny, Ostrzeżenie – Obniżona wydajność, Błąd – Wymaga uwagi)
Status falownika (SELECTION options: Normalny, Ostrzeżenie, Błąd)
Czy podczas pracy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki? (TEXT)
Data ostatniego przeglądu kabla wysokiego napięcia (DATE)

Rurka rentgenowska (STEP)
Dozowanie promieniowania (mA·s) / (NUMBER)
Napięcie katodowe (kV) (NUMBER)
Prąd katodyczny (mA) / (NUMBER)
Prędkość wentylatora chłodzenia (RPM) (NUMBER)
Stan lamp (wizualna inspekcja) / (SELECTION options: Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Zły - Wymaga uwagi)
Szczegółowe uwagi dotyczące stanu lamp (znaki przypalenia, przebarwienia, itp.) (TEXT)
Data ostatniej wymiany rur (DATE)
Obserwowano łuk elektryczny? / (SELECTION options: Tak, Nie.)

Wysokiego napięcia system (STEP)
Napięcie Wyjściowe Wysokiego Napięcia (kV) / (NUMBER)
Prąd upływu (µA) / (NUMBER)
Rezystancja izolacji (MΩ) / (NUMBER)
Stan kabla wysokiego napięcia (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Poziom płynu chłodniczego (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Normalny, Niski, Pusty, (Chłodzone Powietrzem) / )
Obserwacje/Uwagi dotyczące systemu wysokiego napięcia (TEXT)
Data ostatniej analizy oleju w transformatorze wysokiego napięcia (jeśli dotyczy) (DATE)
Prześlij raport z testów systemu HV (jeśli dotyczy). (UPLOAD)

Odbiornik obrazu (detektor) (STEP)
Histogram Szczyt Wartości Pikseli (LU) / (NUMBER)
Szerokość histogramu wartości pikseli (LU) (NUMBER)
Stosunek sygnału do szumu (S/N) (NUMBER)
Współczynnik jednorodności (%) (NUMBER)
Typ detektora (SELECTION options: CR / , DR (Panel Płaski) / , DR (Panel Wygięty), DR z AI)
Czy zaobserwowano jakieś artefakty lub problemy? (TEXT)
Data ostatniej kalibracji (DATE)
Wyniki testów receptorów obrazu (np. krzywe MTF, liniowość) / (UPLOAD)

Kollimacja i pole światła (STEP)
Wyrównanie pola światła: Odchylenie w lewo-prawo (mm) (NUMBER)
Wyrównanie pola światła: Odchylenie powyżej/poniżej (mm) / (NUMBER)
Warunki Źródła Pola Światła (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymiana konieczna. / )
Działanie kolimatora: płynność ruchu (SELECTION options: Gładki, Nieidealny, Szorstki, Niesprawny)
Wyrównanie ostrza kolimatora (SELECTION options: Wyrównany, Nieco przesunięty, Niedopasowane – Wymaga korekty, Uszkodzone - Wymaga naprawy/wymiany)
Jakiekolwiek uwagi lub spostrzeżenia dotyczące kolimacji lub pola światła? (TEXT)
Data ostatniej kalibracji pola światła (DATE)

Wsparcie Pacjenta i Stół (STEP)
Ostatnie czyszczenie blatu (DATE)
Prędkość przemieszczania stołu (mm/s) (NUMBER)
Funkcjonalność tabeli - w górę/w dół (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga naprawy. / )
Funkcjonalność stołu - Nachylenie (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga naprawy. / )
Czy sprawdzono dopuszczalną wagę pacjenta? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Czy zauważalne są jakieś uszkodzenia powierzchni stołu (pęknięcia, ślady zużycia)? (TEXT)
Czy mechanizm blokowania tabel działa prawidłowo? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Wysokość stołu przy najniższym ustawieniu (mm) / (NUMBER)
Wysokość stołu przy najwyższym ustawieniu (mm) (NUMBER)
Podpis technika (SIGNATURE)

Kalibracja Dawki i Zapewnienie Jakości (STEP)
Data ostatniej kalibracji (DATE)
Zmierzony kVp przy nominalnym mA. (NUMBER)
Zmierzony czas naświetlania (NUMBER)
Odchylenie od nominalnego kVp (%) / (NUMBER)
Odchylenie od nominalnego czasu naświetlania (%) / (NUMBER)
Wynik kontroli jakości (QA) detektora – Rozdzielczość przestrzenna (SELECTION options: Przejdź., Graniczny, Zawód)
Wynik kontroli jakości (QA) detektora – Jednorodność (SELECTION options: Przejdź., Graniczny, Zawieść / )
Komentarze/Uwagi dotyczące kalibracji dawki i kontroli jakości (TEXT)
Obraz fantomowy (jeśli dotyczy) (UPLOAD)

Bezpieczne blokady i osłony (STEP)
Status testu systemu interlokacji (SELECTION options: Przejdź., Zawieść, Brak wykonania)
Pomiar wycieku promieniowania (mSv) (NUMBER)
Integralność osłony (SELECTION options: Nienaruszony, Drobne uszkodzenia, Znaczące zniszczenia)
Szczegóły dotyczące uszkodzeń pancerza (jeśli dotyczy) (TEXT)
Data ostatniej kontroli osłon. / (DATE)
Wykonane testy blokad (SELECTION options: Zamek drzwi wejściowych/wyjściowych, Blokada pozycji stołu, Blokada ekranu operatora, Funkcja zatrzymania awaryjnego)
Uwagi dotyczące funkcjonalności blokady (TEXT)

Systemy elektryczne i mechaniczne (STEP)
Napięcie wejściowe (VAC) (NUMBER)
Pobór mocy (VA) / (NUMBER)
Prędkość obrotowa (RPM) (NUMBER)
Status połączenia z uziemieniem (SELECTION options: Zabezpieczyć, Luźny, Zardzewiały)
Działanie wentylatora chłodzącego (SELECTION options: Normalny, Głośny, Nie działa. / )
Data ostatniego smarowania (silniki/łożyska) / (DATE)
Szczegółowe Obserwacje/Uwagi (Elektryczne/Mechaniczne) / (TEXT)
Prześlij odpowiednie dokumenty/zdjęcia. (UPLOAD)