LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DESAGÜE DE TECHOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL
 ---
[ ] Nombre del Proyecto
[ ] Dirección del proyecto

[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Inspector Nombre
[ ] Inspector Company
[ ] Fase del proyecto (p. ej., Estructura, Cubierta)
[ ] Condiciones meteorológicas (Claro.
, Lluvia, Nieve, Nublado)

--- REVISIÓN DE PLANOS DE CUBIERTA ---
[ ] Describa los detalles del plan de desagüe del techo (p. ej., tamaño de canalones, ubicación de bajantes, ubicación de descalzas).
[ ] Sube una copia del plan de drenaje del techo aprobado.
[ ] ¿El sistema de drenaje instalado coincide con el plano aprobado? (Sí., No., Pequeñas discrepancias, No revisado.
)
[ ] Tamaño de la canaleta (según plano):
[ ] Número de bajantes (según el plano):
[ ] ¿Los puntos de los bajantes están según el plano? (Sí., No, N/A)
[ ] Si existen discrepancias, por favor, detallarlas aquí:

--- CANALONES Y BAJANTES - INSPECCIÓN VISUAL ---
[ ] ¿Flujo o deformación en la canaleta?
 (No., Menor, Moderado, grave)
[ ] ¿Alineación de canalones/bajantes?
 (Correctamente alineado., Ligeramente desalineado., Fuertemente desalineado.)
[ ] Daños en canalones/bajantes (pies lineales)
[ ] Descripción de cualquier daño visible (por ejemplo, grietas, abolladuras)
[ ] ¿Hay indicios de reparaciones anteriores?
 (No., Sí, Minor., Sí, significativo.)
[ ] Ubicación del daño observado (coordenadas GPS)

--- CANALONES Y BAJANTES - RESIDUOS Y FLUJO ---
[ ] Tipo de Escombros Observados (Marque todas las que correspondan) (Hojas, Ramas, Tierra/Sedimento, Aguas de pino, Nidos de animales, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Si se selecciona Otro (Other), por favor especifique:

[ ] Condición del flujo de agua (Fluido, Restringido
, Bloqueado
)
[ ] Describe cualquier restricción al flujo observada:

[ ] Volumen Estimado de Escombros (Pies cúbicos)
[ ] Verificación de la pendiente de los desagües (Dentro de la tolerancia especificada, Ligeramente bajo, Notablemente bajo)

--- DESCARGA DE BAJANTES Y NIVELACIÓN ---
[ ] Punto de Descarga de Bajante 1 (GPS)

[ ] Distancia desde el bajante hasta la base (pies)

[ ] Método de descarga (Drenaje superficial, Tubería subterránea, Pozo seco, Otros (Especificar)
)
[ ] Si utiliza un método de descarga diferente, por favor describa:

[ ] Pendiente de alejamiento de la base (%),
[ ] ¿Evidencia de erosión/acumulación de agua? (Sí., No)
[ ] Si es así, describa la ubicación y la gravedad de la erosión/acumulación de agua.
[ ] Foto del Descarga de Bajante y Pendiente del Terreno

--- DESAGÜES DE ALERO (SI APLICA) ---
[ ] ¿Se verificó la(s) ubicación(es) de hundimiento? (Sí, todas las ubicaciones., Sí, algunas ubicaciones (especificar a continuación)., No.)
[ ] Especificar ubicaciones de escotillas (si se seleccionó 'Sí, algunas ubicaciones')
[ ] Condición de escora – ¿escombros? (Sin escombros, Escombros menores (fácilmente removibles)
, Escombros importantes (requiere limpieza), Bloqueado
)
[ ] Tamaño de la abertura de desagüe (pulgadas)
[ ] ¿Presente pantalla de protección/defensa? (Sí., No.)
[ ] ¿Estado de la pantalla/protección? (Excelente., Bien., Justo, Defectuoso – Recomendar reemplazo)
[ ] Observaciones sobre la inspección de escotillas.

--- DESAGÜES INTERNOS (SI APLICA) ---
[ ] ¿Tipo de desagüe? (Bomba de pozo, Drenaje gravitacional, Otro)
[ ] Capacidad de drenaje (GPM)

[ ] Descripción de la ubicación del desagüe
[ ] ¿Funciona el desagüe correctamente? (Sí., No., N/A
)
[ ] Si 'No', describa los problemas de drenaje.
[ ] Subir foto del desagüe interior (si hay problemas).
[ ] Caudal de drenaje (galones/minuto)

--- CONEXIONES Y ARTICULACIONES ---
[ ] Conexiones de borde a borde: Estado (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Conexiones de bajantes a canalones: Estado (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Conexiones de Bajantes a Cimientos/Suelo: Estado (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Número de fugas observadas (si las hay)
[ ] Descripción detallada de las ubicaciones/preocupaciones sobre fugas.
[ ] Tipo de conexión (p. ej., remachado, abrazadera, soldado)
 (Remache, Abrazadera, Soldado, Otro)
[ ] Notas sobre la integridad del material de conexión (corrosión, grietas)

--- ESTADO DEL MATERIAL ---
[ ] Tipo de material para canalones (Aluminio, Acero
, Cobre, Vinilo, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Si corresponde otro tipo de material, por favor especifique:

[ ] Evidencia de Óxido/Corrosión (Canalones)
 (Ninguno., Menor, Moderado, Grave)
[ ] Porcentaje de superficie de canalón con óxido/corrosión
[ ] Evidencia de Daños (Canalones) (Ninguno., Abolladuras, Grietas, Flácido, Separación en las articulaciones)
[ ] Evidencia fotográfica de degradación material
[ ] Tipo de material de bajantes (Aluminio, Acero
, PVC, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Si el material del bajante es 'Otro', por favor especifique:

--- RESUMEN Y RECOMENDACIONES ---
[ ] Resumen de Evaluación General
[ ] Clasificación de gravedad (1-5, 1=Menor, 5=Crítico)
[ ] Recomendaciones detalladas
[ ] Acciones recomendadas (Seleccione todas las que correspondan) (Limpieza de canalones, Limpieza de bajantes, Reparación o Reemplazo de Canalones, Reparación o Reemplazo de Bajantes, Reparación/Reemplazo de sentina, Ajuste de nivelación del terreno, Se requiere más investigación., No se requiere acción.
)
[ ] Fecha de finalización recomendada
[ ] Parte responsable (de las acciones correctivas)
[ ] Firma del Inspector
[ ] Notas (comentarios adicionales)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roof-drainage-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)