СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ПРИ МОНТАЖ НА ПОКРИВНА МЕМБРАНА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА ---
[ ] Дата на старт на проекта

[ ] Местоположение на обекта
[ ] Метеорологични условия - Оценка (Ясен, Преобладаващо облачно, Дъжд, Сняг, Ветровито)
[ ] Скорост на вятъра (mph)
[ ] Забележки от оглед на място
[ ] Съществуващо състояние на покрива (нов, Добре, Справедлив, беден)
[ ] Снимки на обекта (пред инсталация)

[ ] Проверени ли са разрешителните и одобренията?

--- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ---
[ ] Потвърден ли е типът на субстрата? (Бетон, Дървена обшивка, Метална настилка
, Друго (Посочете)
)
[ ] Опишете състоянието на основата (сухота, чистота).
[ ] Съдържание на влага в субстрата (%)

[ ] Има ли замърсители по субстрата? (Няма., Прах, Отломки, Масло/Смазка
, Съществуващо покритие, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Подробности за отстраняване на замърсители (ако е приложимо)
[ ] Потвърдена ли е повърхностната структура/грапавината? (Да, Не)
[ ] Профил на повърхността (мил/микрон)

[ ] Забележки относно подготовката на подложката

--- РАБОТА С И СЪХРАНЕНИЕ НА МЕМБРАННИ МАТЕРИАЛИ ---
[ ] Температура на околната среда при пристигане (°F)
[ ] Овлажненост при пристигане (%)

[ ] Спазени ли са препоръките на производителя за съхранение? (Д/Н)
[ ] Описание на състоянието на складовото пространство (чистота, рафтове и др.)

[ ] Проверени условия за съхранение (Изберете всички приложими)
 (Сух, Защитено от слънцето, Равно и стабилно, Вентилиран, Безпрепятствено)
[ ] Ориентация на мембраната (рула съхранявани вертикално или хоризонтално) (Вертикално, Хоризонтално)
[ ] Дата на получаване на мембраната

[ ] Номер на партидата проверен и записан ли е?
[ ] Фотодокументация на условията за съхранение (Незадължителна)

--- МОНТАЖ НА МЕМБРАНА – РАЗГЪВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ ---
[ ] Записвайте температурата на околната среда и на подложката.
[ ] Скорост на вятъра (mph)

[ ] Ориентация на мембраната (паралелна/перпендикулярна на наклона на покрива) (Паралелен
, перпендикулярен)
[ ] Забележете всички препятствия или трудности по време на разгъването.
[ ] Ширина на припокриване (инчове) – Проверете според спецификацията
[ ] Състояние на мембранната ролка (нова/повредена)
 (нов, Повреден)
[ ] Опишете видимите дефекти в мембраната (например, гънки, разкъсвания).

--- МОНТАЖ НА МЕМБРАНА - СГЛОБЯВАНЕ И ЗАЛЕПВАНЕ ---
[ ] Припокриване на шева (инчове)
[ ] Широчина на шев (инчове)

[ ] Метод за снаждане (Термично заваряване, Студено лепило
, Лепилно залепване)
[ ] Температура на запояване (°F)
[ ] Заваряване (psi)
[ ] Скорост на запояване (инчове/минута)

[ ] Индикатори за разкъсване на шева (Отбележете всички приложими)
 (Недовършен заваръчен шев, Отлепване, Въздушни джобове, Изгорела мембрана
, Неравномерност в ширината на шева)
[ ] Бележки относно качеството на шева (Опишете всички отклонения или проблеми)
[ ] Снимка на представителски шев

--- ПРОНИКВАНЕ И ДЕТАЙЛНИ СВЕТКАВИЦИ
 ---
[ ] Вид проникване(я)? Има ли светкавица?
 (Вентилационни отвори, Комини, Погледни надолу., Тръби, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))
[ ] Ако е избран тип проникване "Друго", посочете:
[ ] Използван светлоотразителен материал:
 (Метал (Посочете дебелината в ЧИСЛО)
, Разширение на мембраната, PVC, EPDM, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))
[ ] Метър за метални ъгли (ако е приложимо):
[ ] Опишете подробно процедурите, свързани с проникванията.

[ ] Използван ли е уплътнител около отворите? (ако е приложимо)
 (Да, Не)
[ ] Тип на уплътнителя и данни за приложението (ако е използван уплътнител):

[ ] Качете снимки на детайли за проникване.
[ ] Спазени ли са спецификациите на производителя? (Да, Не, Н/А
)

--- КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ПРОВЕРКА ---
[ ] Припокриване на мембранен шев (инчове)

[ ] Температура на запояване (°F)
[ ] Заваряване (налягане) (PSI)

[ ] Външен вид на шевове от заваряване (Равномерно и постоянно, Леко обезцветено, Значителни оцветявания/Липсващи участъци)
[ ] Условия на субстрата (Чисто и сухо, Без замърсявания, Подходящ наклон, Звучно и стабилно)
[ ] Бележки относно качеството на заварките (ако има проблеми)

[ ] Снимки на критични заварки на шевове.
[ ] Качество на цялостния монтаж на мембрана (Отлично., Добре., справедлив, беден)
[ ] Дата на проверка

--- СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ ---
[ ] Подробно описание на крайния вид и състояние
[ ] Проверка за отстраняване на отломки (Отбележете всички приложими)
 (Разхлабени парчета мембрана, Опаковъчни материали
, Инструменти
, Крепежни елементи
, Всички отпадъци са отстранени.)
[ ] Брой отстранени купчини от отпадъци
[ ] Бележки относно области, изискващи допълнително внимание (ако има такива).
[ ] Дата на последно почистване
[ ] Време за последно почистване
[ ] Подпис на изпълнителя (Потвърждение за завършеност)
[ ] Обща удовлетвореност от работата (изпълнител)
 (Отлично, Добър, справедлив, беден)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roofing-membrane-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)