ПРОВЕРКА И МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ – КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА И ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОВЕРКИ ---

[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка

[ ] Време на работа на системата (часове)

[ ] Общо състояние на системата

(Оперативен

, Малки проблеми, Основни въпроси, Офлайн)

[ ] Първоначални наблюдения: кратки бележки

[ ] Състояние на захранването

(Нормален, Колебания, Прекъсващ, Неуспешен)

[ ] Местоположение на главния контролен панел

[ ] Версия на системата

--- ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕНТРАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ПУНКТ ---

[ ] Панел за управление Напрежение на батерията (V)

[ ] Време за работа на батерията на UPS (минути)

[ ] Статус на комуникацията (Централен мониторинг)

(Свързани, Прекъснат, Лоша връзка)

[ ] Забележки относно управлението на панела/Грешки

[ ] Дата на последен преглед на системния дневник

[ ] Време за начало на системна проверка

[ ] Състояние на панела за натиск (Нормален, Фалшифициран, Неизвестен)

--- СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА (СКД)

---

[ ] Брой активни потребителски акаунти

[ ] Производител на системи за контрол на достъпа (HID Глобал

, Боген Комюникейшънс, Хъниуел, Johnson Controls, Друг)

[ ] Поддържани видове карти/брелони за достъп (Карта за близост, Смарт карта, Мобилен идентификатор, Биометрични (отпечатък на пръст), Биометрични (разпознаване на лица)

)

[ ] Дата на последно инвентаризиране на карти/ключодържатели

[ ] Време на последен тест за заключване/отключване на врата

[ ] Описание на всякакви аномалии/наблюдения при контрол на достъпа

[ ] Версия на системния фърмуер

[ ] Местоположение на главната зала за сървъри на ACS

--- СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ---

[ ] Общ брой на работещите камери

[ ] Резолюция на запис на камера (за всяка камера)

(Стандартна дефиниция (SD)

, Висока резолюция (HD)

, Full HD

, 4K)

[ ] Тип на обектива (доминиращ тип)

(Оправено, Варифокален, PTZ (панорамен-наклон-зум)

)

[ ] Дни на запазване на записи

[ ] Описание на забелязани проблеми с качеството на видеото (напр. замъгляване, пикселизация)

[ ] Статус на DVR/NVR

(Онлайн, Офлайн

, Обезценено)

[ ] Последна дата на актуализация на системния софтуер

[ ] Бележки относно идентифицирани уязвимости или притеснения, свързани със системата за видеонаблюдение.

--- СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОНИКВАНИЯ (IDS) – АЛАРМЕНА СИСТЕМА ---

[ ] Напрежение на батерията (главен панел)

[ ] Напрежение на батерията (Зона 1)

[ ] Статус на зона (напр. Въоръжен, Деактивиран, Заобиколен)

(Въоръжен, Обезвъоръжен, О заобиколен, Беда)

[ ] Време на последното задействане на аларма (ако има такова)

[ ] Записи за последната задействана аларма (ако има такива)

[ ] Функционалност на сензор за врата/прозорец (Зона 1)

(Функционален

, Дефектен, Липсващ)

[ ] Чувствителност на датчика за движение (Зона 1) (Оптимален, Високо, Ниско)

[ ] Дата на последната калибрация на сензора

--- ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ И ПОЖАРНА АЛАРМА ---

[ ] Статус на комуникацията на пожарната арматура (получен от FAC)

[ ] Метод на интеграция (напр. Директна връзка, Мрежова връзка)

(Директна връзка, Свързани, Други - Моля, уточнете)

[ ] Описание на използвания протокол за интеграция (напр. BACnet, Modbus)

[ ] Дата на последната интеграционна проверка на системата за пожарогасене

[ ] Време на последната системна интеграционна проверка

[ ] Потвърждение за Автоматично Нулиране След Аларма (Да, Не., Н/П)

[ ] Време за реакция (секунди) от пожарна аларма до уведомяване на системата за сигурност

[ ] Забележки/Наблюдения по време на интеграционно тестване (напр. забавяния, съобщения за грешки)

--- РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ И РЕЗЕРВИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ---

[ ] Напрежение на батерията UPS (V)

[ ] Капацитет на UPS батерията (Ah)

[ ] Време на работа на генератора (минути) - Последен тест

[ ] Последна дата на подмяна на батерия за UPS

[ ] Дата на последната профилактика на генератора

[ ] Ниво на горивото на генератора (Пълен, Достатъчен, Ниско, Критичен)

[ ] Статус на автоматичен превключвател за аварийно захранване (АПА) (Оперативен, Необходим ремонт

)

[ ] Бележки/Коментари за системата за резервно захранване

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ

---

[ ] Дата на последен системен преглед

[ ] Започна период на преглед на системата.

[ ] Обобщение на резултатите от одита/ревюто

[ ] Брой регистрирани алармени събития

[ ] Статус на проверка на алармено събитие (Потвърдено и решено, Непотвърдено - Изисква се допълнително разследване., Фалшива тревога – необходим е анализ на първопричината.)

[ ] Прикачване на експорт на системни логове

[ ] Препоръчителни действия / Коригиращи мерки

[ ] Метод за разпространение на отчети (Имейл, Разпечатан вариант, Обща папка)

--- СИСТЕМНИ АКТУАЛИЗАЦИИ И СОФТУЕР ---

[ ] Текуща версия на фърмуера

[ ] Последна версия на фърмуера (ако е приложимо)

[ ] Дата на последната актуализация на софтуера

[ ] Източник на софтуерна актуализация (напр. доставчик, вътрешен екип)

(Доставчик, Вътрешен екип

, Друг)

[ ] Подробности за последната актуализация на софтуер/фърмуер (включително номера на версиите и промените)

[ ] Състояние на актуализация на сигурността (напр. Приложена, Чакаща, Неприложима)

(Приложен, Очаква се.

, Не е приложимо.

)

[ ] Забележки/Коментари относно актуализации на софтуер (напр. Срещнати проблеми, планирани актуализации)

[ ] Качете екранна снимка с информация за версията на софтуера (по желание)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/security-system-check-monitoring-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)