ПРОВЕРКА И МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ – КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА И ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОВЕРКИ ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка
[ ] Време на работа на системата (часове)

[ ] Общо състояние на системата
 (Оперативен
, Малки проблеми, Основни въпроси, Офлайн)
[ ] Първоначални наблюдения: кратки бележки

[ ] Състояние на захранването
 (Нормален, Колебания, Прекъсващ, Неуспешен)
[ ] Местоположение на главния контролен панел

[ ] Версия на системата

--- ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕНТРАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ПУНКТ ---
[ ] Панел за управление Напрежение на батерията (V)

[ ] Време за работа на батерията на UPS (минути)

[ ] Статус на комуникацията (Централен мониторинг)
 (Свързани, Прекъснат, Лоша връзка)
[ ] Забележки относно управлението на панела/Грешки
[ ] Дата на последен преглед на системния дневник
[ ] Време за начало на системна проверка
[ ] Състояние на панела за натиск (Нормален, Фалшифициран, Неизвестен)

--- СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА (СКД)
 ---
[ ] Брой активни потребителски акаунти
[ ] Производител на системи за контрол на достъпа (HID Глобал
, Боген Комюникейшънс, Хъниуел, Johnson Controls, Друг)
[ ] Поддържани видове карти/брелони за достъп (Карта за близост, Смарт карта, Мобилен идентификатор, Биометрични (отпечатък на пръст), Биометрични (разпознаване на лица)
)
[ ] Дата на последно инвентаризиране на карти/ключодържатели

[ ] Време на последен тест за заключване/отключване на врата
[ ] Описание на всякакви аномалии/наблюдения при контрол на достъпа
[ ] Версия на системния фърмуер
[ ] Местоположение на главната зала за сървъри на ACS

--- СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ---
[ ] Общ брой на работещите камери
[ ] Резолюция на запис на камера (за всяка камера)
 (Стандартна дефиниция (SD)
, Висока резолюция (HD)
, Full HD
, 4K)
[ ] Тип на обектива (доминиращ тип)
 (Оправено, Варифокален, PTZ (панорамен-наклон-зум)
)
[ ] Дни на запазване на записи
[ ] Описание на забелязани проблеми с качеството на видеото (напр. замъгляване, пикселизация)
[ ] Статус на DVR/NVR
 (Онлайн, Офлайн
, Обезценено)
[ ] Последна дата на актуализация на системния софтуер

[ ] Бележки относно идентифицирани уязвимости или притеснения, свързани със системата за видеонаблюдение.

--- СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОНИКВАНИЯ (IDS) – АЛАРМЕНА СИСТЕМА ---
[ ] Напрежение на батерията (главен панел)

[ ] Напрежение на батерията (Зона 1)

[ ] Статус на зона (напр. Въоръжен, Деактивиран, Заобиколен)
 (Въоръжен, Обезвъоръжен, О заобиколен, Беда)
[ ] Време на последното задействане на аларма (ако има такова)
[ ] Записи за последната задействана аларма (ако има такива)

[ ] Функционалност на сензор за врата/прозорец (Зона 1)
 (Функционален
, Дефектен, Липсващ)
[ ] Чувствителност на датчика за движение (Зона 1) (Оптимален, Високо, Ниско)
[ ] Дата на последната калибрация на сензора

--- ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ И ПОЖАРНА АЛАРМА ---
[ ] Статус на комуникацията на пожарната арматура (получен от FAC)

[ ] Метод на интеграция (напр. Директна връзка, Мрежова връзка)
 (Директна връзка, Свързани, Други - Моля, уточнете)
[ ] Описание на използвания протокол за интеграция (напр. BACnet, Modbus)

[ ] Дата на последната интеграционна проверка на системата за пожарогасене
[ ] Време на последната системна интеграционна проверка
[ ] Потвърждение за Автоматично Нулиране След Аларма (Да, Не., Н/П)
[ ] Време за реакция (секунди) от пожарна аларма до уведомяване на системата за сигурност
[ ] Забележки/Наблюдения по време на интеграционно тестване (напр. забавяния, съобщения за грешки)

--- РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ И РЕЗЕРВИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ---
[ ] Напрежение на батерията UPS (V)
[ ] Капацитет на UPS батерията (Ah)

[ ] Време на работа на генератора (минути) - Последен тест
[ ] Последна дата на подмяна на батерия за UPS
[ ] Дата на последната профилактика на генератора
[ ] Ниво на горивото на генератора (Пълен, Достатъчен, Ниско, Критичен)
[ ] Статус на автоматичен превключвател за аварийно захранване (АПА) (Оперативен, Необходим ремонт
)
[ ] Бележки/Коментари за системата за резервно захранване

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ
 ---
[ ] Дата на последен системен преглед
[ ] Започна период на преглед на системата.
[ ] Обобщение на резултатите от одита/ревюто
[ ] Брой регистрирани алармени събития
[ ] Статус на проверка на алармено събитие (Потвърдено и решено, Непотвърдено - Изисква се допълнително разследване., Фалшива тревога – необходим е анализ на първопричината.)
[ ] Прикачване на експорт на системни логове

[ ] Препоръчителни действия / Коригиращи мерки
[ ] Метод за разпространение на отчети (Имейл, Разпечатан вариант, Обща папка)

--- СИСТЕМНИ АКТУАЛИЗАЦИИ И СОФТУЕР ---
[ ] Текуща версия на фърмуера
[ ] Последна версия на фърмуера (ако е приложимо)

[ ] Дата на последната актуализация на софтуера
[ ] Източник на софтуерна актуализация (напр. доставчик, вътрешен екип)
 (Доставчик, Вътрешен екип
, Друг)
[ ] Подробности за последната актуализация на софтуер/фърмуер (включително номера на версиите и промените)

[ ] Състояние на актуализация на сигурността (напр. Приложена, Чакаща, Неприложима)
 (Приложен, Очаква се.
, Не е приложимо.
)
[ ] Забележки/Коментари относно актуализации на софтуер (напр. Срещнати проблеми, планирани актуализации)

[ ] Качете екранна снимка с информация за версията на софтуера (по желание)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/security-system-check-monitoring-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)