## 6a391e9ca3c73f1a3e3e2eca
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Systemübersicht & Erste Prüfungen (STEP)
Prüfdatum (DATE)
Prüfzeitpunkt (DATE)
Systemlaufzeit (Stunden) (NUMBER)
Gesamtsystemstatus (SELECTION options: Betriebsbereit, Geringfügige Probleme, Wesentliche Probleme, Offline)
Kurze Beschreibung der ersten Beobachtungen (TEXT)
Stromversorgungsstatus (SELECTION options: Normal, Schwankungen, unterbrochen, Gescheitert)
Standort der Hauptsteuerung (LOCATION)
Versionsnummer (TEXT)

Bedienfeld & Zentrale Überwachungsstation (STEP)
Bedienfeld Batterienspannung (V) (NUMBER)
UPS-Batterie-Pufferzeit (Minuten) / (NUMBER)
Kommunikationsstatus (Zentrale Überwachung) (SELECTION options: verbunden, Getrennt, Schlechte Verbindung)
Hinweise zur Bedienung/Fehler (TEXT)
Datum der letzten Systemprotokollprüfung (DATE)
Zeitpunkt des Systemchecks (DATE)
Bedienfeld-Manipulationstatus (SELECTION options: Normal, manipuliert, Unbekannt)

Zugangskontrollsystem (STEP)
Anzahl aktiver Benutzerkonten (NUMBER)
Hersteller von Zutrittskontrollsystemen (SELECTION options: HID Global, Bogen Communications, Honeywell, Johnson Controls, Andere)
Unterstützte Typen von Zugangskarten/Transpondern (SELECTION options: Näherungskarte, Chipkarte, Mobile Anmeldeverfahren, Biometrisch (Fingerabdruck), Biometrische (Gesichtserkennung))
Letztes Inventardatum für Karten/Schlüsselanhänger (DATE)
Zeitpunkt des letzten Tests des Verriegelns/Entriegelns der Tür (DATE)
Beschreibung von Zugriffskontrollanomalien/Beobachtungen (TEXT)
Systemfirmware-Version (SELECTION)
Standort des Haupt-ACS-Serverraums (LOCATION)

Überwachungskamerasystem (STEP)
Gesamtzahl der betriebsbereiten Kameras (NUMBER)
Kamera-Aufnahmeauflösung (pro Kamera) (SELECTION options: Standardauflösung (SD), Hochauflösung, Full HD, 4K)
Kamerabrennweite (häufigste Bauart) / (SELECTION options: Repariert, Varifokal, PTZ (Pan-Tilt-Zoom) / )
Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen (NUMBER)
Beschreibung von beobachteten Problemen bei der Videoqualität (z. B. Unschärfe, Pixelung). (TEXT)
DVR/NVR-Status (SELECTION options: Online, Offline, Herabgestuft)
Letztes Datum der Systemsoftware-Aktualisierung (DATE)
Hinweise zu identifizierten Schwachstellen oder Bedenken bezüglich des Videoüberwachungssystems (TEXT)

Intrusion Detection System (IDS) – Alarmsystem (STEP)
Batteriespannung (Hauptverteilung) (NUMBER)
Batteriespannung (Zone 1) (NUMBER)
Zonenstatus (z. B. Bewaffnet, Entwaffnet, Umgangen) (SELECTION options: Bewaffnet, Entwaffnet, Umgangen, Ärger)
Zeit des letzten Alarmereignisses (falls vorhanden) (DATE)
Hinweise zum letzten Alarmereignis (falls vorhanden) (TEXT)
Tür-/Fenstersensorfunktion (Zone 1) (SELECTION options: funktional, defekt, Fehlt)
Bewegungsmelder-Empfindlichkeit (Zone 1) (SELECTION options: Optimal, Hoch, Niedrig)
Datum der letzten Sensorkalibrierung (DATE)

Brandmelde- und Alarmanlagenintegration (STEP)
Fehlercode für die Kommunikation des Brandmelderzentrale (empfangen von FAC) (NUMBER)
Integrationsmethode (z. B. Direkte Verbindung, Netzwerkverbindung) (SELECTION options: Direktverbindung, Vernetzt, Sonstiges – Bitte angeben)
Beschreibung des verwendeten Integrationsprotokolls (z. B. BACnet, Modbus) (TEXT)
Letztes Datum der Systemintegrationstest-Feuerlöschanlage (DATE)
Zeit des letzten Systemintegrations-Tests für Brandschutz (DATE)
Bestätigung des automatischen Systemrücksetzens nach Alarm (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Antwortzeit (Sekunden) von der Brandmeldeanlage zur Sicherheitsmitteilung (NUMBER)
Notizen/Feststellungen während des Integrationstests (z. B. Verzögerungen, Fehlermeldungen) (TEXT)

Notstromversorgung & Systemredundanz (STEP)
UPS-Batteriespannung (V) (NUMBER)
UPS-Batteriekapazität (Ah) (NUMBER)
Generatorlaufzeit (Minuten) – Letzte Prüfung (NUMBER)
Letztes Datum des Batterieaustauschs für die USV (DATE)
Letztes Datum der Generatorwartung (DATE)
Kraftstoffstand des Generators (SELECTION options: Voll, ausreichend, Niedrig, Kritisch)
Betriebsstatus des automatischen Trennschalters (ATS) (SELECTION options: betrieblich, Reparatur erforderlich)
Hinweise/Kommentare zum Notstromsystem (TEXT)

Berichterstattung und Dokumentation (STEP)
Datum der letzten Systemprüfung (DATE)
Beginn der Systemüberprüfung (DATE)
Zusammenfassung der Prüfergebnisse (TEXT)
Anzahl der erfassten Alarmeignisse (NUMBER)
Alarmereignis-Verifizierungsstatus (SELECTION options: Verifiziert & Gelöst, Nicht verifiziert – weitere Untersuchungen erforderlich, Fehlalarm – Ursachenanalyse erforderlich)
Systemprotokoll-Export anhängen (UPLOAD)
Empfohlene Maßnahmen / Korrekturmaßnahmen (TEXT)
Berichtverteilungsart (SELECTION options: E-Mail, Ausgedrucktes Exemplar, Gemeinsamer Laufwerk)

Systemaktualisierungen & Software (STEP)
Aktuelle Firmware-Version (NUMBER)
Letzte Firmware-Versionsnummer (falls zutreffend) (NUMBER)
Datum der letzten Softwareaktualisierung (DATE)
Software-Update-Quelle (z. B. Anbieter, internes Team) (SELECTION options: Lieferant, Interne Team, Andere)
Details zur neuesten Software/Firmware-Aktualisierung (einschließlich Versionsnummern und Änderungen) (TEXT)
Sicherheits-Patch-Status (z. B. Angewendet, Ausstehend, Nicht zutreffend) (SELECTION options: angewendet, Ausstehend, Nicht zutreffend.)
Hinweise/Kommentare zu Software-Updates (z. B. aufgetretene Probleme, geplante Aktualisierungen) (TEXT)
Screenshot der Software-Versionsinformationen hochladen (optional) (UPLOAD)