## 6a392b533c56655ea55f401a
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visión general del sistema y comprobaciones iniciales (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inspección (DATE)
Tiempo de actividad del sistema (horas) (NUMBER)
Estado general del sistema (SELECTION options: operacional, Problemas menores, Problemas importantes, Sin conexión)
Breve descripción de observaciones iniciales (TEXT)
Estado de la fuente de alimentación (SELECTION options: Normal, Variaciones, Intermitente, Fallido)
Ubicación del Panel de Control Principal (LOCATION)
Número de versión del sistema (TEXT)

Panel de Control y Estación Central de Monitoreo (STEP)
Panel de Control Voltaje de la Batería (V) / (NUMBER)
Tiempo de respaldo de la batería UPS (minutos) (NUMBER)
Estado de la Comunicación (Monitoreo Central) (SELECTION options: Conectado, Desconectado/a, Conexión degradada)
Notas sobre el funcionamiento/errores del panel (TEXT)
Fecha de la última revisión del registro del sistema (DATE)
Hora de inicio de la verificación del sistema (DATE)
Estado de manipulación del panel / (SELECTION options: Normal, Manipulado, Desconocido)

Sistema de Control de Acceso (SCA) / (STEP)
Número de cuentas de usuario activas (NUMBER)
Fabricante de Sistemas de Control de Acceso (SELECTION options: HID Global, Bogen Comunicaciones, Honeywell, Johnson Controls, Otro/a)
Tipos de tarjetas/llaveros compatibles (SELECTION options: Tarjeta de proximidad, Tarjeta inteligente, Credencial móvil, Biométrico (de huella dactilar), Biométrico (Reconocimiento Facial))
Fecha de último inventario de tarjetas/llaveros (DATE)
Hora de la última prueba de cierre/apertura de puertas (DATE)
Descripción de cualquier anomalía/observación en el control de acceso. (TEXT)
Versión del Firmware del Sistema (SELECTION)
Ubicación de la Sala Principal de Servidores ACS (LOCATION)

Sistema de videovigilancia (STEP)
Número total de cámaras operativas (NUMBER)
Resolución de grabación de la cámara (por cámara) (SELECTION options: Definición estándar (SD), Alta Definición (HD), Alta Definición, 4K)
Tipo de objetivo (tipo predominante) (SELECTION options: Arreglado., Progressivo, PTZ (Pan-Tilt-Zoom))
Días de Retención de Grabaciones (NUMBER)
Descripción de cualquier problema de calidad de video observado (p. ej., desenfoque, pixelación). (TEXT)
Estado del DVR/NVR (SELECTION options: En línea, Sin conexión, Deteriorado)
Fecha de la última actualización del software del sistema (DATE)
Notas sobre cualquier vulnerabilidad o inquietud identificada con respecto al sistema de videovigilancia. (TEXT)

Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) – Sistema de Alarma (STEP)
Voltaje de la batería (Panel principal) / (NUMBER)
Voltaje de la batería (Zona 1) / (NUMBER)
Estado de la zona (p. ej., Activada, Desactivada, Eludida) / (SELECTION options: Armado, Desarmado, Eludido, Problemas)
Hora del último disparo de alarma (si aplica) (DATE)
Notas sobre el último disparo de alarma (si aplica) (TEXT)
Funcionalidad del sensor de puerta/ventana (Zona 1) (SELECTION options: Funcional, Defectuoso, Desaparecido/a / )
Sensibilidad del detector de movimiento (Zona 1) (SELECTION options: Óptimo, Alto, Bajo)
Fecha de la última calibración del sensor (DATE)

Integración de Sistemas de Detección y Alarma contra Incendios (STEP)
Código de estado de comunicación del panel de incendios (recibido de FAC) (NUMBER)
Método de integración (p. ej., conexión directa, en red) (SELECTION options: Conexión directa, Conectado/a, Otros - Especificar)
Descripción del protocolo de integración utilizado (p. ej., BACnet, Modbus) (TEXT)
Fecha de la última prueba de integración del sistema contra incendios. (DATE)
Hora de la última integración de pruebas del sistema de extinción de incendios. (DATE)
Confirmación de reinicio automático del sistema tras la alarma. (SELECTION options: Sí., No, N/A)
Tiempo de Respuesta (Segundos) desde la Alarma de Incendios a la Notificación del Sistema de Seguridad (NUMBER)
Notas/Observaciones durante las pruebas de integración (p. ej., cualquier retraso, mensajes de error) (TEXT)

Respaldo de energía y redundancia del sistema (STEP)
Voltaje de la batería UPS (V) (NUMBER)
Capacidad de la batería UPS (Ah) / (NUMBER)
Tiempo de Funcionamiento del Generador (minutos) - Última Prueba (NUMBER)
Fecha de la última sustitución de batería para SAI (DATE)
Fecha de última fecha de mantenimiento del generador (DATE)
Nivel de combustible del generador (SELECTION options: Lleno, Suficiente, Bajo, Crítico)
Estado Operacional del Transferenciador Automático (ATS) (SELECTION options: operacional, Necesita reparación. / )
Notas/Comentarios sobre el sistema de respaldo de energía (TEXT)

Informes y Documentación (STEP)
Fecha de la última revisión del sistema (DATE)
Inicio de la revisión del sistema (DATE)
Resumen de Hallazgos de la Revisión (TEXT)
Número de eventos de alarma registrados (NUMBER)
Estado de verificación de evento de alarma (SELECTION options: Verificado y resuelto., No verificado – Se requiere investigación adicional., Falsa Alarma – Se necesita análisis de la causa raíz)
Adjuntar exportación del registro del sistema (UPLOAD)
Acciones recomendadas / Medidas correctivas (TEXT)
Método de Distribución de Informes (SELECTION options: Correo electrónico / , Copia impresa, Unidad compartida / )

Actualizaciones del sistema y software (STEP)
Versión actual del firmware (NUMBER)
Última versión de la actualización de firmware (si aplica) / (NUMBER)
Fecha de la última actualización de software (DATE)
Fuente de actualización del software (p. ej., proveedor, equipo interno) / (SELECTION options: proveedor / , Equipo interno, Otro)
Detalles de la última actualización de software/firmware (incluyendo números de versión y cambios) (TEXT)
Estado del parche de seguridad (p. ej., Aplicado, Pendiente, No aplicable) (SELECTION options: Aplicado, Pendiente, No aplicable. / )
Notas/Comentarios sobre actualizaciones de software (p. ej., problemas encontrados, actualizaciones planificadas) (TEXT)
Cargar captura de pantalla de la información de la versión del software (opcional) / (UPLOAD)