LISTA DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y COMPROBACIONES INICIALES ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Tiempo de actividad del sistema (horas)
[ ] Estado general del sistema (operacional, Problemas menores, Problemas importantes, Sin conexión)
[ ] Breve descripción de observaciones iniciales
[ ] Estado de la fuente de alimentación (Normal, Variaciones, Intermitente, Fallido)
[ ] Ubicación del Panel de Control Principal
[ ] Número de versión del sistema

--- PANEL DE CONTROL Y ESTACIÓN CENTRAL DE MONITOREO ---
[ ] Panel de Control Voltaje de la Batería (V)

[ ] Tiempo de respaldo de la batería UPS (minutos)
[ ] Estado de la Comunicación (Monitoreo Central) (Conectado, Desconectado/a, Conexión degradada)
[ ] Notas sobre el funcionamiento/errores del panel
[ ] Fecha de la última revisión del registro del sistema
[ ] Hora de inicio de la verificación del sistema
[ ] Estado de manipulación del panel
 (Normal, Manipulado, Desconocido)

--- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (SCA)
 ---
[ ] Número de cuentas de usuario activas
[ ] Fabricante de Sistemas de Control de Acceso (HID Global, Bogen Comunicaciones, Honeywell, Johnson Controls, Otro/a)
[ ] Tipos de tarjetas/llaveros compatibles (Tarjeta de proximidad, Tarjeta inteligente, Credencial móvil, Biométrico (de huella dactilar), Biométrico (Reconocimiento Facial))
[ ] Fecha de último inventario de tarjetas/llaveros
[ ] Hora de la última prueba de cierre/apertura de puertas
[ ] Descripción de cualquier anomalía/observación en el control de acceso.
[ ] Versión del Firmware del Sistema
[ ] Ubicación de la Sala Principal de Servidores ACS

--- SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ---
[ ] Número total de cámaras operativas
[ ] Resolución de grabación de la cámara (por cámara) (Definición estándar (SD), Alta Definición (HD), Alta Definición, 4K)
[ ] Tipo de objetivo (tipo predominante) (Arreglado., Progressivo, PTZ (Pan-Tilt-Zoom))
[ ] Días de Retención de Grabaciones
[ ] Descripción de cualquier problema de calidad de video observado (p. ej., desenfoque, pixelación).
[ ] Estado del DVR/NVR (En línea, Sin conexión, Deteriorado)
[ ] Fecha de la última actualización del software del sistema
[ ] Notas sobre cualquier vulnerabilidad o inquietud identificada con respecto al sistema de videovigilancia.

--- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES (IDS) – SISTEMA DE ALARMA ---
[ ] Voltaje de la batería (Panel principal)

[ ] Voltaje de la batería (Zona 1)

[ ] Estado de la zona (p. ej., Activada, Desactivada, Eludida)
 (Armado, Desarmado, Eludido, Problemas)
[ ] Hora del último disparo de alarma (si aplica)
[ ] Notas sobre el último disparo de alarma (si aplica)
[ ] Funcionalidad del sensor de puerta/ventana (Zona 1) (Funcional, Defectuoso, Desaparecido/a
)
[ ] Sensibilidad del detector de movimiento (Zona 1) (Óptimo, Alto, Bajo)
[ ] Fecha de la última calibración del sensor

--- INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Código de estado de comunicación del panel de incendios (recibido de FAC)
[ ] Método de integración (p. ej., conexión directa, en red) (Conexión directa, Conectado/a, Otros - Especificar)
[ ] Descripción del protocolo de integración utilizado (p. ej., BACnet, Modbus)
[ ] Fecha de la última prueba de integración del sistema contra incendios.
[ ] Hora de la última integración de pruebas del sistema de extinción de incendios.
[ ] Confirmación de reinicio automático del sistema tras la alarma. (Sí., No, N/A)
[ ] Tiempo de Respuesta (Segundos) desde la Alarma de Incendios a la Notificación del Sistema de Seguridad
[ ] Notas/Observaciones durante las pruebas de integración (p. ej., cualquier retraso, mensajes de error)

--- RESPALDO DE ENERGÍA Y REDUNDANCIA DEL SISTEMA ---
[ ] Voltaje de la batería UPS (V)
[ ] Capacidad de la batería UPS (Ah)

[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador (minutos) - Última Prueba
[ ] Fecha de la última sustitución de batería para SAI
[ ] Fecha de última fecha de mantenimiento del generador
[ ] Nivel de combustible del generador (Lleno, Suficiente, Bajo, Crítico)
[ ] Estado Operacional del Transferenciador Automático (ATS) (operacional, Necesita reparación.
)
[ ] Notas/Comentarios sobre el sistema de respaldo de energía

--- INFORMES Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de la última revisión del sistema
[ ] Inicio de la revisión del sistema
[ ] Resumen de Hallazgos de la Revisión
[ ] Número de eventos de alarma registrados
[ ] Estado de verificación de evento de alarma (Verificado y resuelto., No verificado – Se requiere investigación adicional., Falsa Alarma – Se necesita análisis de la causa raíz)
[ ] Adjuntar exportación del registro del sistema
[ ] Acciones recomendadas / Medidas correctivas
[ ] Método de Distribución de Informes (Correo electrónico
, Copia impresa, Unidad compartida
)

--- ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA Y SOFTWARE ---
[ ] Versión actual del firmware
[ ] Última versión de la actualización de firmware (si aplica)

[ ] Fecha de la última actualización de software
[ ] Fuente de actualización del software (p. ej., proveedor, equipo interno)
 (proveedor
, Equipo interno, Otro)
[ ] Detalles de la última actualización de software/firmware (incluyendo números de versión y cambios)
[ ] Estado del parche de seguridad (p. ej., Aplicado, Pendiente, No aplicable) (Aplicado, Pendiente, No aplicable.
)
[ ] Notas/Comentarios sobre actualizaciones de software (p. ej., problemas encontrados, actualizaciones planificadas)
[ ] Cargar captura de pantalla de la información de la versión del software (opcional)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/security-system-check-monitoring-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)