## 6a3931ca3c56655ea55f5653
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Aperçu du système et vérifications initiales (STEP)
Date d'inspection / (DATE)
Heure de l'inspection (DATE)
Temps de fonctionnement (heures) / (NUMBER)
État général du système (SELECTION options: Opérationnel / , Problèmes mineurs, Problèmes majeurs, Hors ligne / )
Description succincte des premières observations (TEXT)
État de l'alimentation / (SELECTION options: Normal, Fluctuations, Intermittent, Échoué)
Emplacement du panneau de contrôle principal (LOCATION)
Numéro de version du système (TEXT)

Tableau de bord et poste de supervision centralisée (STEP)
Panneau de contrôle – Tension de la batterie (V) (NUMBER)
Autonomie sur batterie (minutes) / (NUMBER)
Statut de la communication (Surveillance centrale) (SELECTION options: Connecté, Déconnecté / , Connexion dégradée)
Remarques sur le fonctionnement du panneau/erreurs (TEXT)
Date du dernier examen des journaux système (DATE)
Début du contrôle système / (DATE)
État du joint de protection (SELECTION options: Normal, Altéré, Inconnu(e) / )

Système de contrôle d'accès (SCA) / (STEP)
Nombre de comptes utilisateurs actifs (NUMBER)
Fabricant de systèmes de contrôle d'accès (SELECTION options: HID Global, Bogen Communications, Honeywell, Johnson Controls, Autre)
Types de badges/jetons pris en charge (SELECTION options: Carte de proximité, Carte à puce / , Identifiant mobile, Biométrique (empreinte digitale), Biométrique (reconnaissance faciale) / )
Date du dernier inventaire des cartes/badges (DATE)
Heure du dernier test de verrouillage/déverrouillage de porte (DATE)
Description des anomalies/observations relatives au contrôle d'accès (TEXT)
Version du micrologiciel (SELECTION)
Emplacement de la salle des serveurs principale ACS / (LOCATION)

Système de vidéosurveillance (STEP)
Nombre total de caméras opérationnelles (NUMBER)
Résolution d'enregistrement par caméra (SELECTION options: Définition Standard (SD), Définition élevée, Full HD / , 4K)
Type d'objectif (type principal) / (SELECTION options: Fixé, Varifocal, PTZ (zoom panoramique-inclinaison) / )
Période de conservation des enregistrements (NUMBER)
Description des problèmes de qualité vidéo observés (p. ex. flou, pixellisation) (TEXT)
Statut DVR/NVR / (SELECTION options: En ligne, Hors ligne / , Dégradé / )
Date de la dernière mise à jour du logiciel système (DATE)
Observations concernant les vulnérabilités ou préoccupations identifiées relatives au système de vidéosurveillance (TEXT)

Système de détection d'intrusion (IDS) - Système d'alarme (STEP)
Tension de la batterie (tableau principal) / (NUMBER)
Tension de la batterie (Zone 1) (NUMBER)
État de la zone (p. ex. Armée, Désarmée, Contournée) (SELECTION options: Armé., Désarmé(e), Contourné, Soucis)
Heure du dernier déclenchement d'alarme (le cas échéant) / (DATE)
Notes sur le dernier déclenchement d'alarme (le cas échéant) (TEXT)
Fonctionnalité des détecteurs de porte/fenêtre (Zone 1) (SELECTION options: Fonctionnel / , Défectueux, Manquant(e))
Sensibilité du détecteur de mouvement (Zone 1) / (SELECTION options: Optimal / , Élevé / , Bas)
Date du dernier étalonnage du capteur (DATE)

Intégration des systèmes de détection et d'alarme incendie (STEP)
Statut du code de communication du tableau de contrôle incendie (reçu du FAC) / (NUMBER)
Méthode d'intégration (par exemple, connexion directe, réseau) / (SELECTION options: Connexion directe, Connecté, Autre - Préciser / )
Description du protocole d'intégration utilisé (p. ex., BACnet, Modbus) (TEXT)
Date du dernier test d'intégration du système incendie (DATE)
Date du dernier test d'intégration du système incendie (DATE)
Confirmation du réarmement automatique du système après alarme (SELECTION options: Oui, Non., N/A / )
Délai de réponse (en secondes) de l'alarme incendie à la notification du système de sécurité (NUMBER)
Notes/Observations pendant les tests d'intégration (par exemple, tout retard, messages d'erreur) (TEXT)

Sauvegarde d'alimentation et redondance du système (STEP)
Tension de la batterie UPS (V) / (NUMBER)
Capacité des batteries UPS (en AH) / (NUMBER)
Durée de fonctionnement du générateur (minutes) - Dernier essai (NUMBER)
Date du dernier remplacement de la batterie onduleur (DATE)
Date du dernier entretien du générateur (DATE)
Niveau de carburant du générateur (SELECTION options: Complet, Suffisant, Bas, Critique)
Statut opérationnel du commutateur de transfert automatique (CTA) (SELECTION options: Opérationnel, À réparer)
Remarques/Commentaires sur le système d’alimentation de secours (TEXT)

Rapports et documentation (STEP)
Date du dernier examen du système (DATE)
Début de l'examen du système (DATE)
Synthèse des conclusions de l'évaluation (TEXT)
Nombre d'événements d'alarme enregistrés (NUMBER)
Statut de vérification d'événement d'alarme (SELECTION options: Vérifié et résolu, Non vérifié - Nécessite un examen plus approfondi., Fausse alerte – Analyse des causes profondes nécessaire)
Exporter le journal système (UPLOAD)
Mesures recommandées / Mesures correctives (TEXT)
Mode de distribution des rapports (SELECTION options: Courriel, Copie imprimée, Disque partagé)

Mises à jour système et logiciels (STEP)
Version actuelle du micrologiciel (NUMBER)
Dernière version du micrologiciel (si applicable) / (NUMBER)
Date de la dernière mise à jour logicielle (DATE)
Source de la mise à jour logicielle (p. ex., fournisseur, équipe interne) (SELECTION options: Fournisseur, Équipe interne, Autre)
Détails de la dernière mise à jour du logiciel/micrologiciel (y compris les numéros de version et les modifications) / (TEXT)
Statut du correctif de sécurité (p. ex. appliqué, en attente, non applicable) / (SELECTION options: appliqué, En attente, Non applicable. / )
Notes/Commentaires concernant les mises à jour logicielles (p. ex. problèmes rencontrés, mises à jour prévues) / (TEXT)
Télécharger une capture d'écran des informations de version du logiciel (facultatif) / (UPLOAD)