LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU I MONITORINGU SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD SYSTEMU I WSTĘPNE KONTROLE ---

[ ] Data inspekcji

[ ] Czas inspekcji

[ ] Czas działania systemu (godziny)

[ ] Ogólny status systemu (Operacyjny, Drobne problemy, Główne problemy, Tryb offline)

[ ] Krótki opis wstępnych obserwacji

[ ] Status zasilania (Normalny, Wahania, Przerwany, Niepowodzenie.

)

[ ] Lokalizacja głównego panelu sterowania

[ ] Numer wersji systemu

--- PANEL STEROWANIA I CENTRALNA STACJA MONITORINGU ---

[ ] Panel Sterowania Napięcie Akumulatora (V)

[ ] Czas podtrzymywania zasilania UPS (minuty)

[ ] Status komunikacji (Centralne Monitorowanie)

(Połączony, Odłączony, Słaba łączność)

[ ] Wskazówki dotyczące obsługi panelu / Błędy

[ ] Data ostatniego przeglądu dzienników systemowych

[ ] Rozpoczęcie sprawdzania systemu

[ ] Status uszkodzenia panelu (Normalny, Zafałszowane.

, Nieznany)

--- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (SKD)

---

[ ] Liczba aktywnych kont użytkowników

[ ] Producent systemów kontroli dostępu (HID Global, Bogen Communications, Honeywell, Johnson Controls, Inny)

[ ] Obsługiwane typy kart dostępu/breloków (Karta zbliżeniowa, Karta inteligentna, Poświadczenie mobilne, Biometryczne (odcisk palca)

, Biometryczne (rozpoznawanie twarzy)

)

[ ] Data ostatniego spisania kart/breloków

[ ] Czas ostatniego testu zamykania/otwierania drzwi.

[ ] Opis wszelkich anomalii/obserwacji związanych z kontrolą dostępu

[ ] Wersja Oprogramowania Systemowego

[ ] Lokalizacja głównej serwerowni ACS

--- SYSTEM MONITORINGU CCTV ---

[ ] Całkowita liczba sprawnych kamer

[ ] Rozdzielczość nagrywania (na kamerę) (Rozdzielczość standardowa (SD), Wysoka Rozdzielczość (HD), Pełna Wysoka Rozdzielczość, 4K)

[ ] Typ obiektywu (dominujący typ) (Naprawione, Zmienfookusowy, PTZ (obracanie i powiększanie)

)

[ ] Okres przechowywania nagrań

[ ] Opis zaobserwowanych problemów z jakością wideo (np. rozmycie, pikselizacja).

[ ] Status DVR/NVR (Online, Offline, Zdegradowany)

[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania systemowego

[ ] Uwagi dotyczące zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach lub obaw dotyczących systemu monitoringu CCTV.

--- SYSTEM WYKRYWANIA INTRUZÓW (IDS) – SYSTEM ALARMOWY ---

[ ] Napięcie baterii (główny panel)

[ ] Napięcie baterii (Strefa 1)

[ ] Status strefy (np. Uzbrojony, Rozbrojony, Ominięty)

(Uzbrojony, Rozbrojony, Ominięty, Kłopoty)

[ ] Czas ostatniego wywołania alarmu (jeśli wystąpiło)

[ ] Uwagi dotyczące ostatniego wywołania alarmu (jeśli wystąpiło)

[ ] Funkcjonalność czujnika drzwi/okna (Strefa 1) (Funkcjonalny, Uszkodzony, Zaginiony.

)

[ ] Czułość czujnika ruchu (Strefa 1) (Optymalny, Wysoki, Niski)

[ ] Data ostatniej kalibracji czujnika

--- INTEGRACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA POŻAROWEGO ---

[ ] Status kodu komunikacji panelu sygnalizacyjnego (odebrany z FAC)

[ ] Metoda integracji (np. bezpośrednie połączenie, połączenie sieciowe) (Bezpośrednie połączenie, Połączony, Inne - Określ)

[ ] Opis protokołu integracji (np. BACnet, Modbus)

[ ] Data ostatniego testu integracji systemu przeciwpożarowego

[ ] Czas ostatniej integracji systemu testów pożarowych

[ ] Potwierdzenie automatycznego zresetowania systemu po alarmie (Tak, Nie., N/A)

[ ] Czas odpowiedzi (sekundy) od alarmu przeciwpożarowego do powiadomienia systemu zabezpieczeń.

[ ] Uwagi/Obserwacje podczas testów integracyjnych (np. opóźnienia, komunikaty o błędach)

--- ZASILANIE AWARYJNE I REDUNDANCJA SYSTEMU ---

[ ] Napięcie baterii UPS (V)

[ ] Pojemność baterii UPS (Ah)

[ ] Czas pracy generatora (minuty) – Ostatni test

[ ] Data ostatniej wymiany baterii zasilacza UPS

[ ] Data ostatniej konserwacji generatora

[ ] Poziom paliwa generatora (Pełny, Wystarczający, Niski, Krytyczny)

[ ] Status operacyjny automatycznego przełącznika zasilania (ATS) (Operacyjny, Do naprawy)

[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące systemu zasilania awaryjnego

--- RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA ---

[ ] Data ostatniej weryfikacji systemu

[ ] Rozpoczęto przegląd systemu.

[ ] Podsumowanie wyników recenzji

[ ] Liczba zarejestrowanych zdarzeń alarmowych

[ ] Status weryfikacji zdarzenia alarmu (Zweryfikowano i rozwiązano., Nieweryfikowane – wymagane dalsze dochodzenie., Fałszywy alarm – konieczne ustalenie przyczyny.)

[ ] Dołącz Eksport Dziennika Systemowego

[ ] Zalecane działania / Środki naprawcze

[ ] Sposób dystrybucji raportów (Poczta e-mail, Kopia drukowana, Dysku współdzielonym)

--- AKTUALIZACJE SYSTEMU I OPROGRAMOWANIE ---

[ ] Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego

[ ] Ostatnia wersja aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy)

[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania

[ ] Źródło aktualizacji oprogramowania (np. dostawca, zespół wewnętrzny)

(Dostawca, Zespół wewnętrzny, Inny)

[ ] Szczegóły najnowszej aktualizacji oprogramowania/sprzętu (wraz z numerami wersji i zmianami)

[ ] Status aktualizacji zabezpieczeń (np. Zastosowano, Oczekujące, Niezastosowane)

(Zastosowany, W toku., Nie dotyczy.

)

[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące aktualizacji oprogramowania (np. napotkane problemy, planowane aktualizacje)

[ ] Załącz zrzut ekranu z informacjami o wersji oprogramowania (opcjonalnie).

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/security-system-check-monitoring-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)