## 6a393747c864b52dafc5a0ef
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Przegląd systemu i wstępne kontrole (STEP)
Data inspekcji (DATE)
Czas inspekcji (DATE)
Czas działania systemu (godziny) / (NUMBER)
Ogólny status systemu (SELECTION options: Operacyjny, Drobne problemy, Główne problemy, Tryb offline)
Krótki opis wstępnych obserwacji (TEXT)
Status zasilania (SELECTION options: Normalny, Wahania, Przerwany, Niepowodzenie. / )
Lokalizacja głównego panelu sterowania (LOCATION)
Numer wersji systemu (TEXT)

Panel Sterowania i Centralna Stacja Monitoringu (STEP)
Panel Sterowania Napięcie Akumulatora (V) (NUMBER)
Czas podtrzymywania zasilania UPS (minuty) / (NUMBER)
Status komunikacji (Centralne Monitorowanie) / (SELECTION options: Połączony, Odłączony, Słaba łączność)
Wskazówki dotyczące obsługi panelu / Błędy (TEXT)
Data ostatniego przeglądu dzienników systemowych (DATE)
Rozpoczęcie sprawdzania systemu (DATE)
Status uszkodzenia panelu (SELECTION options: Normalny, Zafałszowane. / , Nieznany)

System Kontroli Dostępu (SKD) / (STEP)
Liczba aktywnych kont użytkowników (NUMBER)
Producent systemów kontroli dostępu (SELECTION options: HID Global, Bogen Communications, Honeywell, Johnson Controls, Inny)
Obsługiwane typy kart dostępu/breloków (SELECTION options: Karta zbliżeniowa, Karta inteligentna, Poświadczenie mobilne, Biometryczne (odcisk palca) / , Biometryczne (rozpoznawanie twarzy) / )
Data ostatniego spisania kart/breloków (DATE)
Czas ostatniego testu zamykania/otwierania drzwi. (DATE)
Opis wszelkich anomalii/obserwacji związanych z kontrolą dostępu (TEXT)
Wersja Oprogramowania Systemowego (SELECTION)
Lokalizacja głównej serwerowni ACS (LOCATION)

System monitoringu CCTV (STEP)
Całkowita liczba sprawnych kamer (NUMBER)
Rozdzielczość nagrywania (na kamerę) (SELECTION options: Rozdzielczość standardowa (SD), Wysoka Rozdzielczość (HD), Pełna Wysoka Rozdzielczość, 4K)
Typ obiektywu (dominujący typ) (SELECTION options: Naprawione, Zmienfookusowy, PTZ (obracanie i powiększanie) / )
Okres przechowywania nagrań (NUMBER)
Opis zaobserwowanych problemów z jakością wideo (np. rozmycie, pikselizacja). (TEXT)
Status DVR/NVR (SELECTION options: Online, Offline, Zdegradowany)
Data ostatniej aktualizacji oprogramowania systemowego (DATE)
Uwagi dotyczące zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach lub obaw dotyczących systemu monitoringu CCTV. (TEXT)

System wykrywania intruzów (IDS) – System alarmowy (STEP)
Napięcie baterii (główny panel) (NUMBER)
Napięcie baterii (Strefa 1) (NUMBER)
Status strefy (np. Uzbrojony, Rozbrojony, Ominięty) / (SELECTION options: Uzbrojony, Rozbrojony, Ominięty, Kłopoty)
Czas ostatniego wywołania alarmu (jeśli wystąpiło) (DATE)
Uwagi dotyczące ostatniego wywołania alarmu (jeśli wystąpiło) (TEXT)
Funkcjonalność czujnika drzwi/okna (Strefa 1) (SELECTION options: Funkcjonalny, Uszkodzony, Zaginiony. / )
Czułość czujnika ruchu (Strefa 1) (SELECTION options: Optymalny, Wysoki, Niski)
Data ostatniej kalibracji czujnika (DATE)

Integracja Systemu Wykrywania i Alarmowania Pożarowego (STEP)
Status kodu komunikacji panelu sygnalizacyjnego (odebrany z FAC) / (NUMBER)
Metoda integracji (np. bezpośrednie połączenie, połączenie sieciowe) (SELECTION options: Bezpośrednie połączenie, Połączony, Inne - Określ)
Opis protokołu integracji (np. BACnet, Modbus) (TEXT)
Data ostatniego testu integracji systemu przeciwpożarowego (DATE)
Czas ostatniej integracji systemu testów pożarowych (DATE)
Potwierdzenie automatycznego zresetowania systemu po alarmie (SELECTION options: Tak, Nie., N/A)
Czas odpowiedzi (sekundy) od alarmu przeciwpożarowego do powiadomienia systemu zabezpieczeń. (NUMBER)
Uwagi/Obserwacje podczas testów integracyjnych (np. opóźnienia, komunikaty o błędach) (TEXT)

Zasilanie awaryjne i redundancja systemu (STEP)
Napięcie baterii UPS (V) / (NUMBER)
Pojemność baterii UPS (Ah) / (NUMBER)
Czas pracy generatora (minuty) – Ostatni test (NUMBER)
Data ostatniej wymiany baterii zasilacza UPS (DATE)
Data ostatniej konserwacji generatora (DATE)
Poziom paliwa generatora (SELECTION options: Pełny, Wystarczający, Niski, Krytyczny)
Status operacyjny automatycznego przełącznika zasilania (ATS) (SELECTION options: Operacyjny, Do naprawy)
Uwagi/Komentarze dotyczące systemu zasilania awaryjnego (TEXT)

Raportowanie i dokumentacja (STEP)
Data ostatniej weryfikacji systemu (DATE)
Rozpoczęto przegląd systemu. (DATE)
Podsumowanie wyników recenzji (TEXT)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń alarmowych (NUMBER)
Status weryfikacji zdarzenia alarmu (SELECTION options: Zweryfikowano i rozwiązano., Nieweryfikowane – wymagane dalsze dochodzenie., Fałszywy alarm – konieczne ustalenie przyczyny.)
Dołącz Eksport Dziennika Systemowego (UPLOAD)
Zalecane działania / Środki naprawcze (TEXT)
Sposób dystrybucji raportów (SELECTION options: Poczta e-mail, Kopia drukowana, Dysku współdzielonym)

Aktualizacje systemu i oprogramowanie (STEP)
Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego (NUMBER)
Ostatnia wersja aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy) (NUMBER)
Data ostatniej aktualizacji oprogramowania (DATE)
Źródło aktualizacji oprogramowania (np. dostawca, zespół wewnętrzny) / (SELECTION options: Dostawca, Zespół wewnętrzny, Inny)
Szczegóły najnowszej aktualizacji oprogramowania/sprzętu (wraz z numerami wersji i zmianami) (TEXT)
Status aktualizacji zabezpieczeń (np. Zastosowano, Oczekujące, Niezastosowane) / (SELECTION options: Zastosowany, W toku., Nie dotyczy. / )
Uwagi/Komentarze dotyczące aktualizacji oprogramowania (np. napotkane problemy, planowane aktualizacje) (TEXT)
Załącz zrzut ekranu z informacjami o wersji oprogramowania (opcjonalnie). (UPLOAD)