LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU I MONITORINGU SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD SYSTEMU I WSTĘPNE KONTROLE ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas inspekcji
[ ] Czas działania systemu (godziny)

[ ] Ogólny status systemu (Operacyjny, Drobne problemy, Główne problemy, Tryb offline)
[ ] Krótki opis wstępnych obserwacji
[ ] Status zasilania (Normalny, Wahania, Przerwany, Niepowodzenie.
)
[ ] Lokalizacja głównego panelu sterowania
[ ] Numer wersji systemu

--- PANEL STEROWANIA I CENTRALNA STACJA MONITORINGU ---
[ ] Panel Sterowania Napięcie Akumulatora (V)
[ ] Czas podtrzymywania zasilania UPS (minuty)

[ ] Status komunikacji (Centralne Monitorowanie)
 (Połączony, Odłączony, Słaba łączność)
[ ] Wskazówki dotyczące obsługi panelu / Błędy
[ ] Data ostatniego przeglądu dzienników systemowych
[ ] Rozpoczęcie sprawdzania systemu
[ ] Status uszkodzenia panelu (Normalny, Zafałszowane.
, Nieznany)

--- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (SKD)
 ---
[ ] Liczba aktywnych kont użytkowników
[ ] Producent systemów kontroli dostępu (HID Global, Bogen Communications, Honeywell, Johnson Controls, Inny)
[ ] Obsługiwane typy kart dostępu/breloków (Karta zbliżeniowa, Karta inteligentna, Poświadczenie mobilne, Biometryczne (odcisk palca)
, Biometryczne (rozpoznawanie twarzy)
)
[ ] Data ostatniego spisania kart/breloków
[ ] Czas ostatniego testu zamykania/otwierania drzwi.
[ ] Opis wszelkich anomalii/obserwacji związanych z kontrolą dostępu
[ ] Wersja Oprogramowania Systemowego
[ ] Lokalizacja głównej serwerowni ACS

--- SYSTEM MONITORINGU CCTV ---
[ ] Całkowita liczba sprawnych kamer
[ ] Rozdzielczość nagrywania (na kamerę) (Rozdzielczość standardowa (SD), Wysoka Rozdzielczość (HD), Pełna Wysoka Rozdzielczość, 4K)
[ ] Typ obiektywu (dominujący typ) (Naprawione, Zmienfookusowy, PTZ (obracanie i powiększanie)
)
[ ] Okres przechowywania nagrań
[ ] Opis zaobserwowanych problemów z jakością wideo (np. rozmycie, pikselizacja).
[ ] Status DVR/NVR (Online, Offline, Zdegradowany)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania systemowego
[ ] Uwagi dotyczące zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach lub obaw dotyczących systemu monitoringu CCTV.

--- SYSTEM WYKRYWANIA INTRUZÓW (IDS) – SYSTEM ALARMOWY ---
[ ] Napięcie baterii (główny panel)
[ ] Napięcie baterii (Strefa 1)
[ ] Status strefy (np. Uzbrojony, Rozbrojony, Ominięty)
 (Uzbrojony, Rozbrojony, Ominięty, Kłopoty)
[ ] Czas ostatniego wywołania alarmu (jeśli wystąpiło)
[ ] Uwagi dotyczące ostatniego wywołania alarmu (jeśli wystąpiło)
[ ] Funkcjonalność czujnika drzwi/okna (Strefa 1) (Funkcjonalny, Uszkodzony, Zaginiony.
)
[ ] Czułość czujnika ruchu (Strefa 1) (Optymalny, Wysoki, Niski)
[ ] Data ostatniej kalibracji czujnika

--- INTEGRACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA POŻAROWEGO ---
[ ] Status kodu komunikacji panelu sygnalizacyjnego (odebrany z FAC)

[ ] Metoda integracji (np. bezpośrednie połączenie, połączenie sieciowe) (Bezpośrednie połączenie, Połączony, Inne - Określ)
[ ] Opis protokołu integracji (np. BACnet, Modbus)
[ ] Data ostatniego testu integracji systemu przeciwpożarowego
[ ] Czas ostatniej integracji systemu testów pożarowych
[ ] Potwierdzenie automatycznego zresetowania systemu po alarmie (Tak, Nie., N/A)
[ ] Czas odpowiedzi (sekundy) od alarmu przeciwpożarowego do powiadomienia systemu zabezpieczeń.
[ ] Uwagi/Obserwacje podczas testów integracyjnych (np. opóźnienia, komunikaty o błędach)

--- ZASILANIE AWARYJNE I REDUNDANCJA SYSTEMU ---
[ ] Napięcie baterii UPS (V)

[ ] Pojemność baterii UPS (Ah)

[ ] Czas pracy generatora (minuty) – Ostatni test
[ ] Data ostatniej wymiany baterii zasilacza UPS
[ ] Data ostatniej konserwacji generatora
[ ] Poziom paliwa generatora (Pełny, Wystarczający, Niski, Krytyczny)
[ ] Status operacyjny automatycznego przełącznika zasilania (ATS) (Operacyjny, Do naprawy)
[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące systemu zasilania awaryjnego

--- RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data ostatniej weryfikacji systemu
[ ] Rozpoczęto przegląd systemu.
[ ] Podsumowanie wyników recenzji
[ ] Liczba zarejestrowanych zdarzeń alarmowych
[ ] Status weryfikacji zdarzenia alarmu (Zweryfikowano i rozwiązano., Nieweryfikowane – wymagane dalsze dochodzenie., Fałszywy alarm – konieczne ustalenie przyczyny.)
[ ] Dołącz Eksport Dziennika Systemowego
[ ] Zalecane działania / Środki naprawcze
[ ] Sposób dystrybucji raportów (Poczta e-mail, Kopia drukowana, Dysku współdzielonym)

--- AKTUALIZACJE SYSTEMU I OPROGRAMOWANIE ---
[ ] Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego
[ ] Ostatnia wersja aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania
[ ] Źródło aktualizacji oprogramowania (np. dostawca, zespół wewnętrzny)
 (Dostawca, Zespół wewnętrzny, Inny)
[ ] Szczegóły najnowszej aktualizacji oprogramowania/sprzętu (wraz z numerami wersji i zmianami)
[ ] Status aktualizacji zabezpieczeń (np. Zastosowano, Oczekujące, Niezastosowane)
 (Zastosowany, W toku., Nie dotyczy.
)
[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące aktualizacji oprogramowania (np. napotkane problemy, planowane aktualizacje)
[ ] Załącz zrzut ekranu z informacjami o wersji oprogramowania (opcjonalnie).

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/security-system-check-monitoring-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)