## 6a391f0da3c73f1a3e3e304f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visuelle Inspektion (STEP)
Zustand der Platte (TEXT)
Beschreiben Sie sichtbare Schäden. (TEXT)
Laden Sie Fotos vom Zustand der Paneele hoch. (UPLOAD)
Anzahl beschädigter Zellen (falls vorhanden) (NUMBER)
Abnutzungserscheinungen? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Verfärbungen festgestellt? (SELECTION options: Ja, Nein)
Hinweise zum Zustand des Rahmens (TEXT)

Panelreinigung (STEP)
Reinigungstermin (DATE)
Reinigungsbeginn (DATE)
Verwendete Reinigungsmethode (SELECTION options: Wasser & Pinsel, Entionisiertes Wasser, Spezialreiniger für Solarmodule)
Wasserdruck (PSI) (NUMBER)
Reinigungshinweise (TEXT)
Plattenoberflächentemperatur (°C) (NUMBER)

Verkabelung und Anschlüsse (STEP)
Drahtstärke (AWG) (NUMBER)
Steckertyp (SELECTION options: MC4, Andere)
Steckverbinderhersteller (TEXT)
Zustandsbeurteilung der Verkabelung (TEXT)
Korrosion vorhanden? (SELECTION options: Ja, Nein.)
Drehmomentwert (Nm/lb-in) / (NUMBER)

Wechselrichterleistung (STEP)
Gleichspannung (V) (NUMBER)
Wechselspannung (V) (NUMBER)
Ausgangsleistung (kW) (NUMBER)
Effizienz (%) (NUMBER)
Fehlercodes vorhanden? (SELECTION options: Keine., Ja, Siehe langen Text., N/A)
Fehlercode-Details (falls zutreffend) (TEXT)
Letztes Firmware-Update (DATE)
Lesezeit (DATE)

Montagestruktur (STEP)
Drehmoment (Nm/ft-lbs) (NUMBER)
Zustand der Befestigungsschraube (1-10, 10=Sehr gut) (NUMBER)
Korrosion vorhanden? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Beschreibung aller festgestellten Korrosionen (TEXT)
Integrität der Befestigungstechnik? (SELECTION options: unversehrt, Gerissen, Verformt, Fehlt)
Abstand zwischen Befestigungspunkten (mm/in) (NUMBER)

Trennhebel für Gleichstrom (STEP)
Schaltidentifikationsnummer (TEXT)
Letztes Prüfdatum (DATE)
Schaltspannung (V) (NUMBER)
Betriebsstatus ändern (SELECTION options: Funktionell, defekt, Reparatur erforderlich)
Notizen / Bemerkungen (TEXT)
Inspektorenunterschrift (SIGNATURE)

Erdungssystem (STEP)
Visuelle Prüfnotizen Erdungskabel (TEXT)
Widerstandswert (Ω) (NUMBER)
Erdverbindung Bedingung (SELECTION options: Gut, gerecht, arm)
Letztes Datum der Erdungssystemprüfung (DATE)
Wurde an den Erdungskomponenten Korrosion festgestellt? (TEXT)
Sicherstellung der Potentialausgleichsintegrität? (SELECTION options: Verifiziert, Nicht verifiziert)

Vegetationsmanagement (STEP)
Entfernung zum nächstgelegenen Grünland (ft) / (NUMBER)
Vegetationstyp (SELECTION options: Bäume, Sträucher, Gras, Weinreben, Andere)
Vegetationsbedenken (TEXT)
Letzter Schnitttermin (DATE)
Beschnitt erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Hinweise zum Beschneiden von Aktionen (falls zutreffend) / (TEXT)

Leistungsüberwachung (STEP)
Gleichspannung (V) (NUMBER)
Wechselspannung (V) (NUMBER)
Gleichstrom (A) (NUMBER)
Wechselstrom (A) (NUMBER)
Leistungsaufnahme (kW) (NUMBER)
Leistungsprüfung Datum (DATE)
Vorstellungszeitprüfung (DATE)
Leistungsbeobachtungen/Anmerkungen (TEXT)

Dokumentation (STEP)
Prüfdatum (DATE)
Prüfzeitpunkt (DATE)
Beobachtungen/Notizen (TEXT)
Plattenspannung (V) (NUMBER)
Panelstrom (A) (NUMBER)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)
Nächste geplante Wartung (SELECTION options: 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, Andere)