VORLAGE FÜR DIE WARTUNGSCHECKLISTE SOLARMODULE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISUELLE INSPEKTION ---
[ ] Zustand der Platte
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Schäden.
[ ] Laden Sie Fotos vom Zustand der Paneele hoch.
[ ] Anzahl beschädigter Zellen (falls vorhanden)
[ ] Abnutzungserscheinungen? (Ja., Nein.)
[ ] Verfärbungen festgestellt? (Ja, Nein)
[ ] Hinweise zum Zustand des Rahmens

--- PANELREINIGUNG ---
[ ] Reinigungstermin
[ ] Reinigungsbeginn
[ ] Verwendete Reinigungsmethode (Wasser & Pinsel, Entionisiertes Wasser, Spezialreiniger für Solarmodule)
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Reinigungshinweise
[ ] Plattenoberflächentemperatur (°C)

--- VERKABELUNG UND ANSCHLÜSSE ---
[ ] Drahtstärke (AWG)
[ ] Steckertyp (MC4, Andere)
[ ] Steckverbinderhersteller
[ ] Zustandsbeurteilung der Verkabelung
[ ] Korrosion vorhanden? (Ja, Nein.)
[ ] Drehmomentwert (Nm/lb-in)

--- WECHSELRICHTERLEISTUNG ---
[ ] Gleichspannung (V)
[ ] Wechselspannung (V)
[ ] Ausgangsleistung (kW)
[ ] Effizienz (%)
[ ] Fehlercodes vorhanden? (Keine., Ja, Siehe langen Text., N/A)
[ ] Fehlercode-Details (falls zutreffend)
[ ] Letztes Firmware-Update
[ ] Lesezeit

--- MONTAGESTRUKTUR ---
[ ] Drehmoment (Nm/ft-lbs)
[ ] Zustand der Befestigungsschraube (1-10, 10=Sehr gut)
[ ] Korrosion vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Beschreibung aller festgestellten Korrosionen
[ ] Integrität der Befestigungstechnik? (unversehrt, Gerissen, Verformt, Fehlt)
[ ] Abstand zwischen Befestigungspunkten (mm/in)

--- TRENNHEBEL FÜR GLEICHSTROM ---
[ ] Schaltidentifikationsnummer
[ ] Letztes Prüfdatum
[ ] Schaltspannung (V)
[ ] Betriebsstatus ändern (Funktionell, defekt, Reparatur erforderlich)
[ ] Notizen / Bemerkungen
[ ] Inspektorenunterschrift

--- ERDUNGSSYSTEM ---
[ ] Visuelle Prüfnotizen Erdungskabel
[ ] Widerstandswert (Ω)
[ ] Erdverbindung Bedingung (Gut, gerecht, arm)
[ ] Letztes Datum der Erdungssystemprüfung
[ ] Wurde an den Erdungskomponenten Korrosion festgestellt?
[ ] Sicherstellung der Potentialausgleichsintegrität? (Verifiziert, Nicht verifiziert)

--- VEGETATIONSMANAGEMENT ---
[ ] Entfernung zum nächstgelegenen Grünland (ft)

[ ] Vegetationstyp (Bäume, Sträucher, Gras, Weinreben, Andere)
[ ] Vegetationsbedenken
[ ] Letzter Schnitttermin
[ ] Beschnitt erforderlich? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zum Beschneiden von Aktionen (falls zutreffend)

--- LEISTUNGSÜBERWACHUNG ---
[ ] Gleichspannung (V)
[ ] Wechselspannung (V)
[ ] Gleichstrom (A)
[ ] Wechselstrom (A)
[ ] Leistungsaufnahme (kW)
[ ] Leistungsprüfung Datum
[ ] Vorstellungszeitprüfung
[ ] Leistungsbeobachtungen/Anmerkungen

--- DOKUMENTATION ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Beobachtungen/Notizen
[ ] Plattenspannung (V)
[ ] Panelstrom (A)
[ ] Technikerunterschrift
[ ] Nächste geplante Wartung (30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, Andere)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/solar-panel-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)