PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL ---
[ ] Condición del panel
[ ] Describa cualquier daño visible.
[ ] Sube fotos del estado del panel.
[ ] Número de células agrietadas (si las hay)
[ ] ¿Evidencia de Delaminación? (Sí, No.)
[ ] ¿Hay evidencia de decoloración? (Sí., No.)
[ ] Notas sobre el estado del marco

--- LIMPIEZA DE PANELES ---
[ ] Fecha de limpieza
[ ] Hora de inicio de la limpieza
[ ] Método de limpieza utilizado
 (Agua y pincel, Agua desionizada, Limpiador especializado para paneles solares)
[ ] Presión de agua (PSI)

[ ] Notas sobre la limpieza
[ ] Temperatura del panel (°C)

--- CABLEADO Y CONEXIONES
 ---
[ ] Calibre de alambre (AWG)
[ ] Tipo de conector (MC4, Otro)
[ ] Fabricante de conectores
[ ] Comentarios sobre el estado del cableado
[ ] ¿Hay corrosión presente?
 (Sí., No)
[ ] Valor de par (Nm/lb-in)

--- RENDIMIENTO DEL INVERSOR ---
[ ] Voltaje en CC (V)
[ ] Voltaje de Corriente Alterna (V)
[ ] Potencia de salida (kW)
[ ] Eficiencia (%)
[ ] ¿Códigos de error presentes? (Ninguno., Sí, ver texto largo., N/A
)
[ ] Detalles del código de error (si aplica)
[ ] Fecha de la última actualización del firmware
[ ] Tiempo de lectura

--- ESTRUCTURA DE MONTAJE ---
[ ] Valor de par (Nm/lb-pie)
[ ] Estado del perno de montaje (1-10, 10=Excelente)
[ ] ¿Hay corrosión presente? (Sí., No)
[ ] Descripción de cualquier corrosión observada.
[ ] ¿Integridad del material de sujeción? (Intacto, Agrietado., Deformado, Desaparecido/a
)
[ ] Distancia entre puntos de montaje (mm/in)

--- INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN CC ---
[ ] Número de Identificación del Interruptor
[ ] Fecha de la última inspección
[ ] Voltaje de Conmutación (V)

[ ] Cambiar estado operativo (Funcional, Defectuoso., Requiere reparación.)
[ ] Notas / Observaciones
[ ] Firma del Inspector

--- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ---
[ ] Notas de Inspección Visual del Conductor de Tierra
[ ] Valor de Resistencia a Tierra (Ω)
[ ] Conexión a Tierra, Condición (Bien.
, Justo, Pobre)
[ ] Fecha de la última inspección del sistema de puesta a tierra
[ ] ¿Se observa alguna corrosión en los componentes de puesta a tierra?
[ ] ¿Integridad del enlace del sistema de puesta a tierra? (Verificado, No verificado.)

--- GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN ---
[ ] Distancia al Vegetación Más Cercana (pies)
[ ] Tipo de vegetación (Árboles, Matorrales, Hierba, Parrales, Otro)
[ ] Descripción de las preocupaciones sobre la vegetación.
[ ] Fecha del último recorte
[ ] ¿Se requiere recorte?
 (Sí., No.)
[ ] Notas sobre las acciones de recorte (si aplica)

--- MONITOREO DEL DESEMPEÑO ---
[ ] Voltaje en corriente continua (V)
[ ] Voltaje de Corriente Alterna (V)
[ ] Corriente continua (A)

[ ] Corriente alterna (CA)
[ ] Potencia de salida (kW)
[ ] Verificación de fecha de actuación
[ ] Verificación del horario de función
[ ] Notas sobre el desempeño/observaciones

--- DOCUMENTACIÓN
 ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Observaciones/Notas
[ ] Voltaje del Panel (V)

[ ] Corriente del panel (A)
[ ] Firma del Técnico

[ ] Próximo Mantenimiento Programado (30 días, 60 días, 90 días, Otro)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/solar-panel-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)