## 6a3932303c56655ea55f57b6
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle (STEP)
État du panneau (TEXT)
Décrivez tous les dommages visibles. (TEXT)
Téléchargez des photos de l'état des panneaux. / (UPLOAD)
Nombre de cellules fissurées (le cas échéant) (NUMBER)
Signes de délaminage ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Des signes de décoloration ? / (SELECTION options: Oui., Non.)
Observations sur l'état du cadre (TEXT)

Nettoyage des panneaux (STEP)
Date de nettoyage (DATE)
Heure de début du nettoyage (DATE)
Méthode de nettoyage utilisée / (SELECTION options: Eau et pinceau, Eau désionisée, Nettoyant spécialisé pour panneaux solaires)
Pression de l'eau (PSI) / (NUMBER)
Notes de nettoyage (TEXT)
Température du panneau (°C) (NUMBER)

Câblage et connexions (STEP)
Jauge de fil (AWG) / (NUMBER)
Type de connecteur (SELECTION options: MC4, Autre)
Fabricant de connecteurs (TEXT)
Observations sur l'état des câbles / (TEXT)
Corrosion constatée ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Couple (Nm/lb-in) / (NUMBER)

Performance de l'onduleur (STEP)
Tension continue (V) (NUMBER)
Tension alternative (V) (NUMBER)
Puissance de sortie (kW) / (NUMBER)
Efficacité (%) (NUMBER)
Codes d'erreur présents ? (SELECTION options: Rien., Oui, voir le long texte. / , N/A)
Détails du code d'erreur (le cas échéant) (TEXT)
Date de la dernière mise à jour du firmware (DATE)
Temps de lecture (DATE)

Structure de montage (STEP)
Couple (Nm/lb-pi) / (NUMBER)
État du boulon de fixation (1-10, 10 = Excellent) / (NUMBER)
Corrosion constatée ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Description de toute corrosion constatée (TEXT)
Intégrité des éléments de fixation ? (SELECTION options: Intact, Fissuré, Déformé / , Manquant(e))
Distance entre les points de fixation (mm/pouces) / (NUMBER)

Interrupteur de sectionnement CC (STEP)
Numéro d'identification du commutateur (TEXT)
Date de la dernière inspection (DATE)
Tension de commutation (V) / (NUMBER)
Basculer l'état opérationnel (SELECTION options: Fonctionnel / , Dysfonctionnement, À réparer)
Remarques / Observations (TEXT)
Signature de l'inspecteur (SIGNATURE)

Système de mise à la terre (STEP)
Notes d'inspection visuelle du conducteur de terre (TEXT)
Valeur de résistance au sol (Ω) / (NUMBER)
Connexion à la terre Condition (SELECTION options: Bien., Juste, Pauvre)
Date de la dernière vérification du système de mise à la terre (DATE)
Y a-t-il de la corrosion visible sur les éléments de mise à la terre ? (TEXT)
Intégrité de la liaison de la mise à la terre ? (SELECTION options: Vérifié(e), Non vérifié / )

Gestion de la végétation (STEP)
Distance par rapport à la végétation la plus proche (ft) / (NUMBER)
Type de végétation (SELECTION options: Arbres, Buissons, L'herbe, Vignes, Autre)
Préoccupations concernant la végétation (TEXT)
Date de la dernière taille (DATE)
Besoin d'une taille ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Remarques sur la taille (si applicable) (TEXT)

Suivi des performances (STEP)
Tension continue (V) (NUMBER)
Tension alternative (V) (NUMBER)
Courant continu (A) / (NUMBER)
Courant alternatif (A) / (NUMBER)
Puissance (kW) / (NUMBER)
Vérification de la date de représentation (DATE)
Vérification des horaires de représentation (DATE)
Notes de performance/Observations (TEXT)

Documentation (STEP)
Date d'inspection / (DATE)
Heure d'inspection / (DATE)
Observations/Notes / Observations/Notes (TEXT)
Tension du panneau (V) / (NUMBER)
Courant du panneau (A) (NUMBER)
Signature du technicien / (SIGNATURE)
Prochaines opérations de maintenance prévues (SELECTION options: 30 jours, 60 jours, 90 jours, Autre)