MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'ENTRETIEN DES PANNEAUX SOLAIRES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE ---
[ ] État du panneau
[ ] Décrivez tous les dommages visibles.
[ ] Téléchargez des photos de l'état des panneaux.

[ ] Nombre de cellules fissurées (le cas échéant)
[ ] Signes de délaminage ? (Oui., Non.)
[ ] Des signes de décoloration ?
 (Oui., Non.)
[ ] Observations sur l'état du cadre

--- NETTOYAGE DES PANNEAUX ---
[ ] Date de nettoyage
[ ] Heure de début du nettoyage
[ ] Méthode de nettoyage utilisée
 (Eau et pinceau, Eau désionisée, Nettoyant spécialisé pour panneaux solaires)
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Notes de nettoyage
[ ] Température du panneau (°C)

--- CÂBLAGE ET CONNEXIONS ---
[ ] Jauge de fil (AWG)

[ ] Type de connecteur (MC4, Autre)
[ ] Fabricant de connecteurs
[ ] Observations sur l'état des câbles

[ ] Corrosion constatée ? (Oui, Non.)
[ ] Couple (Nm/lb-in)

--- PERFORMANCE DE L'ONDULEUR ---
[ ] Tension continue (V)
[ ] Tension alternative (V)
[ ] Puissance de sortie (kW)

[ ] Efficacité (%)
[ ] Codes d'erreur présents ? (Rien., Oui, voir le long texte.
, N/A)
[ ] Détails du code d'erreur (le cas échéant)
[ ] Date de la dernière mise à jour du firmware
[ ] Temps de lecture

--- STRUCTURE DE MONTAGE ---
[ ] Couple (Nm/lb-pi)

[ ] État du boulon de fixation (1-10, 10 = Excellent)

[ ] Corrosion constatée ? (Oui., Non.)
[ ] Description de toute corrosion constatée
[ ] Intégrité des éléments de fixation ? (Intact, Fissuré, Déformé
, Manquant(e))
[ ] Distance entre les points de fixation (mm/pouces)

--- INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT CC ---
[ ] Numéro d'identification du commutateur
[ ] Date de la dernière inspection
[ ] Tension de commutation (V)

[ ] Basculer l'état opérationnel (Fonctionnel
, Dysfonctionnement, À réparer)
[ ] Remarques / Observations
[ ] Signature de l'inspecteur

--- SYSTÈME DE MISE À LA TERRE ---
[ ] Notes d'inspection visuelle du conducteur de terre
[ ] Valeur de résistance au sol (Ω)

[ ] Connexion à la terre Condition (Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Date de la dernière vérification du système de mise à la terre
[ ] Y a-t-il de la corrosion visible sur les éléments de mise à la terre ?
[ ] Intégrité de la liaison de la mise à la terre ? (Vérifié(e), Non vérifié
)

--- GESTION DE LA VÉGÉTATION ---
[ ] Distance par rapport à la végétation la plus proche (ft)

[ ] Type de végétation (Arbres, Buissons, L'herbe, Vignes, Autre)
[ ] Préoccupations concernant la végétation
[ ] Date de la dernière taille
[ ] Besoin d'une taille ? (Oui., Non.)
[ ] Remarques sur la taille (si applicable)

--- SUIVI DES PERFORMANCES ---
[ ] Tension continue (V)
[ ] Tension alternative (V)
[ ] Courant continu (A)

[ ] Courant alternatif (A)

[ ] Puissance (kW)

[ ] Vérification de la date de représentation
[ ] Vérification des horaires de représentation
[ ] Notes de performance/Observations

--- DOCUMENTATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection

[ ] Observations/Notes
Observations/Notes
[ ] Tension du panneau (V)

[ ] Courant du panneau (A)
[ ] Signature du technicien

[ ] Prochaines opérations de maintenance prévues (30 jours, 60 jours, 90 jours, Autre)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/solar-panel-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)