## 6a393798c864b52dafc5a5e1
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Wizualna inspekcja (STEP)
Stan panelu (TEXT)
Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia (TEXT)
Prześlij zdjęcia stanu paneli (UPLOAD)
Liczba pękniętych komórek (jeśli występują) (NUMBER)
Dowody delaminacji? (SELECTION options: Tak, Nie)
Dowody przebarwienia? (SELECTION options: Tak, Nie)
Uwagi dotyczące stanu oprawienia (TEXT)

Czyszczenie paneli (STEP)
Data czyszczenia (DATE)
Czas rozpoczęcia sprzątania (DATE)
Stosowana metoda czyszczenia (SELECTION options: Woda i pędzel, Woda dejonizowana, Specjalistyczny Czyścik Paneli Fotowoltaicznych)
Ciśnienie wody (PSI) (NUMBER)
Uwagi dotyczące czyszczenia (TEXT)
Temperatura panelu (°C) (NUMBER)

Okablowanie i połączenia (STEP)
Kaliber przewodu (AWG) (NUMBER)
Typ złącza (SELECTION options: MC4, Inne)
Producent złączek (TEXT)
Uwagi dotyczące stanu przewodu (TEXT)
Korozja obecna? (SELECTION options: Tak, Nie)
Wartość momentu obrotowego (Nm/lb-in) (NUMBER)

Wydajność falownika (STEP)
Napięcie stałe (V) (NUMBER)
Napięcie AC (V) (NUMBER)
Moc wyjściowa (kW) (NUMBER)
Wydajność (%) (NUMBER)
Czy występują kody błędów? (SELECTION options: Żadne, Tak, zobacz dłuższy tekst, N/D)
Szczegóły kodu błędu (jeśli dotyczy) (TEXT)
Data ostatniej aktualizacji oprogramowania (DATE)
Czas czytania (DATE)

Konstrukcja montażowa (STEP)
Moment obrotowy (Nm/ft-lbs) (NUMBER)
Stan śruby mocującej (1-10, 10=Bardzo dobry) (NUMBER)
Korozja obecna? (SELECTION options: Tak, Nie)
Opis zaobserwowanej korozji (TEXT)
Integralność okuć montażowych? (SELECTION options: Nienaruszony, Pęknięty, Deformowany, Brakuje)
Odległość między punktami montażowymi (mm/cal) (NUMBER)

Wyłącznik DC (STEP)
Numer identyfikacyjny przełącznika (TEXT)
Data ostatniej inspekcji (DATE)
Napięcie przełączające (V) (NUMBER)
Zmiana statusu operacyjnego (SELECTION options: Funkcjonalny, Usterkowy, Wymaga naprawy)
Uwagi / Obserwacje (TEXT)
Podpis inspektora (SIGNATURE)

System uziemienia (STEP)
Uwagi z wizji przewodnika uziemiającego (TEXT)
Wartość oporu ziemi (Ω) (NUMBER)
Warunek połączenia uziemiającego (SELECTION options: Dobrze, Sprawiedliwy, Słaby)
Data ostatniej inspekcji systemu uziemienia (DATE)
Jakiekolwiek widoczne korozje na elementach uziemiających? (TEXT)
Integralność połączeń uziemienia? (SELECTION options: Zweryfikowane, Niezweryfikowane)

Zarządzanie roślinnością (STEP)
Dystans do najbliższej roślinności (stóp) (NUMBER)
Typ roślinności (SELECTION options: Drzewa, Krzewy, Trawa, Pnącza, Inne)
Opis problemów związanych z roślinnością (TEXT)
Ostatni termin przycinania (DATE)
Czy wymagane jest przycinanie? (SELECTION options: Tak, Nie)
Uwagi dotyczące akcji przycinania (jeśli dotyczy) (TEXT)

Monitorowanie wydajności (STEP)
Napięcie stałe (V) (NUMBER)
Napięcie przemienne (V) (NUMBER)
Prąd stały (A) (NUMBER)
Prąd AC (A) (NUMBER)
Moc wyjściowa (kW) (NUMBER)
Data sprawdzenia wykonania (DATE)
Czas sprawdzenia wykonania (DATE)
Uwagi dotyczące wykonania/obserwacje (TEXT)

Dokumentacja (STEP)
Data inspekcji (DATE)
Czas inspekcji (DATE)
Obserwacje/Uwagi (TEXT)
Napięcie panelu (V) (NUMBER)
Prąd panelu (A) (NUMBER)
Podpis technika (SIGNATURE)
Następne planowane prace konserwacyjne (SELECTION options: 30 dni, 60 dni, 90 dni, Inne)