SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI PANELI SŁONECZNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WIZUALNA INSPEKCJA ---
[ ] Stan panelu
[ ] Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia
[ ] Prześlij zdjęcia stanu paneli
[ ] Liczba pękniętych komórek (jeśli występują)
[ ] Dowody delaminacji? (Tak, Nie)
[ ] Dowody przebarwienia? (Tak, Nie)
[ ] Uwagi dotyczące stanu oprawienia

--- CZYSZCZENIE PANELI ---
[ ] Data czyszczenia
[ ] Czas rozpoczęcia sprzątania
[ ] Stosowana metoda czyszczenia (Woda i pędzel, Woda dejonizowana, Specjalistyczny Czyścik Paneli Fotowoltaicznych)
[ ] Ciśnienie wody (PSI)
[ ] Uwagi dotyczące czyszczenia
[ ] Temperatura panelu (°C)

--- OKABLOWANIE I POŁĄCZENIA ---
[ ] Kaliber przewodu (AWG)
[ ] Typ złącza (MC4, Inne)
[ ] Producent złączek
[ ] Uwagi dotyczące stanu przewodu
[ ] Korozja obecna? (Tak, Nie)
[ ] Wartość momentu obrotowego (Nm/lb-in)

--- WYDAJNOŚĆ FALOWNIKA ---
[ ] Napięcie stałe (V)
[ ] Napięcie AC (V)
[ ] Moc wyjściowa (kW)
[ ] Wydajność (%)
[ ] Czy występują kody błędów? (Żadne, Tak, zobacz dłuższy tekst, N/D)
[ ] Szczegóły kodu błędu (jeśli dotyczy)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania
[ ] Czas czytania

--- KONSTRUKCJA MONTAŻOWA ---
[ ] Moment obrotowy (Nm/ft-lbs)
[ ] Stan śruby mocującej (1-10, 10=Bardzo dobry)
[ ] Korozja obecna? (Tak, Nie)
[ ] Opis zaobserwowanej korozji
[ ] Integralność okuć montażowych? (Nienaruszony, Pęknięty, Deformowany, Brakuje)
[ ] Odległość między punktami montażowymi (mm/cal)

--- WYŁĄCZNIK DC ---
[ ] Numer identyfikacyjny przełącznika
[ ] Data ostatniej inspekcji
[ ] Napięcie przełączające (V)
[ ] Zmiana statusu operacyjnego (Funkcjonalny, Usterkowy, Wymaga naprawy)
[ ] Uwagi / Obserwacje
[ ] Podpis inspektora

--- SYSTEM UZIEMIENIA ---
[ ] Uwagi z wizji przewodnika uziemiającego
[ ] Wartość oporu ziemi (Ω)
[ ] Warunek połączenia uziemiającego (Dobrze, Sprawiedliwy, Słaby)
[ ] Data ostatniej inspekcji systemu uziemienia
[ ] Jakiekolwiek widoczne korozje na elementach uziemiających?
[ ] Integralność połączeń uziemienia? (Zweryfikowane, Niezweryfikowane)

--- ZARZĄDZANIE ROŚLINNOŚCIĄ ---
[ ] Dystans do najbliższej roślinności (stóp)
[ ] Typ roślinności (Drzewa, Krzewy, Trawa, Pnącza, Inne)
[ ] Opis problemów związanych z roślinnością
[ ] Ostatni termin przycinania
[ ] Czy wymagane jest przycinanie? (Tak, Nie)
[ ] Uwagi dotyczące akcji przycinania (jeśli dotyczy)

--- MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI ---
[ ] Napięcie stałe (V)
[ ] Napięcie przemienne (V)
[ ] Prąd stały (A)
[ ] Prąd AC (A)
[ ] Moc wyjściowa (kW)
[ ] Data sprawdzenia wykonania
[ ] Czas sprawdzenia wykonania
[ ] Uwagi dotyczące wykonania/obserwacje

--- DOKUMENTACJA ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas inspekcji
[ ] Obserwacje/Uwagi
[ ] Napięcie panelu (V)
[ ] Prąd panelu (A)
[ ] Podpis technika
[ ] Następne planowane prace konserwacyjne (30 dni, 60 dni, 90 dni, Inne)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/solar-panel-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)