## 6a393c8ac864b52dafc5c8a3
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Състояние и производителност на панелите (STEP)
Напрежение на панела (V) / (NUMBER)
Ток на панела (A) / (NUMBER)
Температура на панела (°C) / (NUMBER)
Видими щети (пукнатини, обезцветяване) / (SELECTION options: Нито едно., малък, Умерен, Тежък)
Замърсяване на панелите (Прах, Отломки) (SELECTION options: Няма. / , Светлина / , Умерен, Тежък)
Забележки за работата на панелите (Производство в сравнение с очакванията) / (TEXT)
Панелна снимка (По избор) / (UPLOAD)

Електрически връзки и окабеляване / (STEP)
Номер на проводник (AWG) / (NUMBER)
Състояние на изолацията на кабелите (SELECTION options: Отлично. / , Добре., справедлив / , беден, Повреден)
Сигурност на конекторите (SELECTION options: Защитено, Свободен, Корозирало, Прекъснат)
Напрежение (V) (NUMBER)
Резултат от измерване на проводимост (Ω) / (NUMBER)
Забележки относно окабеляването или връзките (TEXT)
Заземяване (SELECTION options: Добре., Подозрителен, Липсващ)

Монтажна структура и обкова (STEP)
Въртящ момент на болта (Nm) / (NUMBER)
Състояние на жп линиите (SELECTION options: Отлично / , Добре., Справедлив, беден)
Метод за закрепване на панели (SELECTION options: Клипове, Болтове, Друг)
Бележки относно състоянието на монтажната структура (TEXT)
Брой на счупени/корозирали компоненти (NUMBER)
Доказателства за движение/преместване? / (SELECTION options: Да, Не, Несигурен)

Експлоатация и диагностика на инвертор (STEP)
Постоянно напрежение (V) / (NUMBER)
Променливо напрежение (V) / (NUMBER)
Входен ток (A) (NUMBER)
Изходна мощност (kW) / (NUMBER)
Нали са налични кодове за грешки? (SELECTION options: Да, Не)
Описание на кодовете за грешки (ако има такива) / (TEXT)
Функционира ли охладителната система на инвертора? (SELECTION options: Достатъчен, граничен, беден)
Последна дата на актуализация на фърмуера (DATE)

Оборудване за безопасност и етикетиране (STEP)
Налични и видими ли са етикетите за аварийно спиране? (SELECTION options: Да, Не, Н/А)
Наличие на предупредителни табели (високо напрежение и др.)? (SELECTION options: Да, Не., Н/П)
Наличност на лични предпазни средства (ЛПС)? (SELECTION options: Да, Не., Частичен)
Брой пожарогасители? / (NUMBER)
Дата на последна проверка на пожарогасителите – потвърдено? (SELECTION options: Да, Не., Н/П)
Дата на последното обучение по безопасност? (DATE)
Бележки относно проблемите със защитната екипировка или етикетирането (TEXT)

Околната среда и растителността (STEP)
Околна температура (°C) (NUMBER)
Скорост на вятъра (м/с) (NUMBER)
Метеорологични условия (SELECTION options: Ясен, Облачно, Дъжд, Сняг / , Мъгла)
Зарастване с растителност (SELECTION options: Няма., Малък, Умерен, Тежък)
Описание на опасения относно растителността (TEXT)
Следи от животинска дейност (SELECTION options: Не., Да - Вгнездяване, Да – Тракове, Да - Други)
Бележки за активността на животните (ако има такива) (TEXT)

Водене на документация и записване (STEP)
Дата на проверка (DATE)
Време за проверка (DATE)
Сериен номер на панела (ако има такъв) (NUMBER)
Инспектор Име (SELECTION options: Опция 1, Опция 2 / , Опция 3)
Бележки/Наблюдения / (TEXT)
Подкрепящи документи (напр. предишни доклади от проверки) / (UPLOAD)
Следващ контролен срок (SELECTION options: 1 месец / , 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца)
Подпис на инспектора (SIGNATURE)