ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА СОЛАРНА СИСТЕМА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- СЪСТОЯНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПАНЕЛИТЕ ---
[ ] Напрежение на панела (V)

[ ] Ток на панела (A)

[ ] Температура на панела (°C)

[ ] Видими щети (пукнатини, обезцветяване)
 (Нито едно., малък, Умерен, Тежък)
[ ] Замърсяване на панелите (Прах, Отломки) (Няма.
, Светлина
, Умерен, Тежък)
[ ] Забележки за работата на панелите (Производство в сравнение с очакванията)

[ ] Панелна снимка (По избор)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ И ОКАБЕЛЯВАНЕ
 ---
[ ] Номер на проводник (AWG)

[ ] Състояние на изолацията на кабелите (Отлично.
, Добре., справедлив
, беден, Повреден)
[ ] Сигурност на конекторите (Защитено, Свободен, Корозирало, Прекъснат)
[ ] Напрежение (V)
[ ] Резултат от измерване на проводимост (Ω)

[ ] Забележки относно окабеляването или връзките
[ ] Заземяване (Добре., Подозрителен, Липсващ)

--- МОНТАЖНА СТРУКТУРА И ОБКОВА ---
[ ] Въртящ момент на болта (Nm)

[ ] Състояние на жп линиите (Отлично
, Добре., Справедлив, беден)
[ ] Метод за закрепване на панели (Клипове, Болтове, Друг)
[ ] Бележки относно състоянието на монтажната структура
[ ] Брой на счупени/корозирали компоненти
[ ] Доказателства за движение/преместване?
 (Да, Не, Несигурен)

--- ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ИНВЕРТОР ---
[ ] Постоянно напрежение (V)

[ ] Променливо напрежение (V)

[ ] Входен ток (A)
[ ] Изходна мощност (kW)

[ ] Нали са налични кодове за грешки? (Да, Не)
[ ] Описание на кодовете за грешки (ако има такива)

[ ] Функционира ли охладителната система на инвертора? (Достатъчен, граничен, беден)
[ ] Последна дата на актуализация на фърмуера

--- ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЕТИКЕТИРАНЕ ---
[ ] Налични и видими ли са етикетите за аварийно спиране? (Да, Не, Н/А)
[ ] Наличие на предупредителни табели (високо напрежение и др.)? (Да, Не., Н/П)
[ ] Наличност на лични предпазни средства (ЛПС)? (Да, Не., Частичен)
[ ] Брой пожарогасители?

[ ] Дата на последна проверка на пожарогасителите – потвърдено? (Да, Не., Н/П)
[ ] Дата на последното обучение по безопасност?
[ ] Бележки относно проблемите със защитната екипировка или етикетирането

--- ОКОЛНАТА СРЕДА И РАСТИТЕЛНОСТТА ---
[ ] Околна температура (°C)
[ ] Скорост на вятъра (м/с)
[ ] Метеорологични условия (Ясен, Облачно, Дъжд, Сняг
, Мъгла)
[ ] Зарастване с растителност (Няма., Малък, Умерен, Тежък)
[ ] Описание на опасения относно растителността
[ ] Следи от животинска дейност (Не., Да - Вгнездяване, Да – Тракове, Да - Други)
[ ] Бележки за активността на животните (ако има такива)

--- ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ---
[ ] Дата на проверка
[ ] Време за проверка
[ ] Сериен номер на панела (ако има такъв)
[ ] Инспектор Име (Опция 1, Опция 2
, Опция 3)
[ ] Бележки/Наблюдения

[ ] Подкрепящи документи (напр. предишни доклади от проверки)

[ ] Следващ контролен срок (1 месец
, 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца)
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/solar-panel-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)