SOLARANLAGEN-INSPEKTIONSCHECKLISTE-VORLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ZUSTAND UND LEISTUNG DER SOLARMODULE ---
[ ] Plattenspannung (V)
[ ] Panelstrom (A)
[ ] Plattentemperatur (°C)
[ ] Sichtbare Schäden (Risse, Verfärbungen) (Keine., Gering, mäßig, schwerwiegend)
[ ] Modulfouling (Schmutz, Ablagerungen) (Kein., Licht, Mäßig, schwer)
[ ] Leistungsbeurteilung der Paneele (Produktion im Vergleich zu Erwartungen)
[ ] Panelbild (Optional)

--- VERKABELUNG & ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ---
[ ] Drahtstärke (AWG)
[ ] Zustand der Kabelisolierung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, beschädigt)
[ ] Konnektor-Sicherheit (sichern, locker, Korrodiert, Getrennt)
[ ] Spannung (V)
[ ] Durchgangsprüfergebnis (Ω)
[ ] Hinweise zu Verkabelung oder Anschlüssen
[ ] Erdungssituation (Gut, fragwürdig, Fehlt)

--- MONTAGEKONSTRUKTION & BEFESTIGUNGSMATERIAL ---
[ ] Anzugsdrehmoment (Nm)
[ ] Gleiszustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Panelbefestigungsmethode (Klammern, Bolzen, Andere)
[ ] Hinweise zum Zustand der Aufbaukonstruktion
[ ] Anzahl der gerissenen/korrodierten Bauteile
[ ] Beweise für Bewegung/Verschiebung? (Ja, Nein., unsicher)

--- WECHSELRICHTER-LEISTUNG & DIAGNOSE ---
[ ] Gleichspannung (V)
[ ] Wechselspannung (V)
[ ] Eingangsstrom (A)
[ ] Ausgangsleistung (kW)
[ ] Fehlercodes vorhanden? (Ja, Nein)
[ ] Fehlercodebeschreibung (falls zutreffend)
[ ] Funktionieren die Wechselrichterkühlung? (ausreichend, Randbezogen, arm)
[ ] Datum des letzten Firmware-Updates

--- SICHERHEITSAUSRÜSTUNG & KENNZEICHNUNG ---
[ ] Sind Not-Abschaltbeschilderungen vorhanden und sichtbar? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Warnhinweise vorhanden (Hochspannung etc.)? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Anzahl der Feuerlöscher?
[ ] Letzte Überprüfung der Feuerlöscher: Datum bestätigt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Datum der letzten Sicherheitsunterweisung?
[ ] Hinweise zu Sicherheitseinrichtungen oder Kennzeichnungsproblemen

--- UMWELTFAKTOREN & VEGETATION ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Windgeschwindigkeit (m/s)
[ ] Wetterbedingungen (Klar, bewölkt, Regen, Schnee, Nebel)
[ ] Vegetationsüberwucherung (Kein, Gering, Mäßig, schwerwiegend)
[ ] Bedenken bezüglich der Vegetation
[ ] Nachweise von Tieraktivität (Nein., Ja – Verschachtelung, Ja – Titel, Ja – Andere)
[ ] Hinweise zu Tieraktivitäten (falls zutreffend)

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeit
[ ] Seriennummer des Panels (falls zutreffend)
[ ] Inspektorenname (Option 1, Option 2, Option 3)
[ ] Notizen/Feststellungen
[ ] Unterstützende Dokumente (z. B. frühere Prüfberichte)
[ ] Nächste Inspektion fällig (1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate)
[ ] Inspektorenunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/solar-panel-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)