## 6a392ba53c56655ea55f4127
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Condición y Rendimiento de los Paneles (STEP)
Voltaje del Panel (V) / (NUMBER)
Corriente del panel (A) (NUMBER)
Temperatura del panel (°C) (NUMBER)
Daños visibles (grietas, decoloración) / (SELECTION options: Ninguno., Menor, Moderado, grave)
Suciedad en paneles (suciedad, residuos) (SELECTION options: Ninguno., Luz, Moderado, Pesado / )
Notas sobre el rendimiento de los paneles (producción comparada con las expectativas) / (TEXT)
Imagen del panel (Opcional) (UPLOAD)

Conexiones de Cableado y Eléctricas (STEP)
Calibre de alambre (AWG) / (NUMBER)
Condición del aislamiento de los cables (SELECTION options: Excelente., Bien., Justo, Pobre, Dañado/a)
Seguridad de conectores (SELECTION options: Asegurar. / , suelto / , Corroído, Desconectado/a)
Lectura de voltaje (V) (NUMBER)
Resultado de Prueba de Continuidad (Ω) (NUMBER)
Notas sobre el cableado o las conexiones (TEXT)
Condición de conexión a tierra (SELECTION options: Bien. / , Cuestionable, Desaparecido/a)

Estructura y herrajes de montaje (STEP)
Par de Apriete del Perno (Nm) (NUMBER)
Estado de la vía. / (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Método de Fijación de Paneles (SELECTION options: Clips, Perornos, Otro)
Notas sobre el estado de la estructura de montaje (TEXT)
Número de componentes agrietados/corroídos (NUMBER)
¿Evidencia de movimiento/desplazamiento? / (SELECTION options: Sí, No., Indeciso/a / )

Rendimiento y diagnóstico del inversor (STEP)
Voltaje en CC (V) / (NUMBER)
Voltaje de Corriente Alterna (V) (NUMBER)
Corriente de entrada (A) (NUMBER)
Potencia de salida (kW) (NUMBER)
¿Códigos de error presentes? (SELECTION options: Sí., No.)
Descripción de los códigos de error (si los hay) (TEXT)
¿Está funcionando el sistema de refrigeración del inversor? (SELECTION options: adecuado, Marginal, Pobre)
Fecha de la última actualización del firmware (DATE)

Equipo de seguridad y etiquetado (STEP)
¿Están presentes y visibles las etiquetas de corte de emergencia? (SELECTION options: Sí, No., N/A / )
¿Se encuentran presentes etiquetas de advertencia (alto voltaje, etc.)? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Disponibilidad de equipos de protección personal (EPP)? (SELECTION options: Sí., No., Parcial)
¿Cantidad de extintores? (NUMBER)
¿Fecha de última inspección de extintores verificada? / (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Fecha de la última capacitación en seguridad? (DATE)
Notas sobre equipos de seguridad o problemas de etiquetado (TEXT)

Factores ambientales y vegetación (STEP)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Velocidad del viento (m/s) (NUMBER)
Condiciones meteorológicas (SELECTION options: Claro., Nublado, Lluvia, Nieve, Niebla)
Avance de la vegetación (SELECTION options: Ninguno., Menor, Moderado, Grave)
Descripción de las preocupaciones sobre la vegetación (TEXT)
Evidencia de actividad animal (SELECTION options: No., Sí - Anidación, Sí – Pistas, Sí – Otros)
Anotaciones sobre la actividad animal (si aplica) (TEXT)

Lleva de registros y documentación (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inspección (DATE)
Número de serie del panel (si aplica) (NUMBER)
Inspector Nombre (SELECTION options: Opción 1, Opción 2, Opción 3)
Notas/Observaciones (TEXT)
Documentación de respaldo (p. ej., informes de inspecciones anteriores) / (UPLOAD)
Próxima inspección programada / (SELECTION options: 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses)
Firma del Inspector (SIGNATURE)