LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PANELES SOLARES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CONDICIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS PANELES ---
[ ] Voltaje del Panel (V)

[ ] Corriente del panel (A)
[ ] Temperatura del panel (°C)
[ ] Daños visibles (grietas, decoloración)
 (Ninguno., Menor, Moderado, grave)
[ ] Suciedad en paneles (suciedad, residuos) (Ninguno., Luz, Moderado, Pesado
)
[ ] Notas sobre el rendimiento de los paneles (producción comparada con las expectativas)

[ ] Imagen del panel (Opcional)

--- CONEXIONES DE CABLEADO Y ELÉCTRICAS ---
[ ] Calibre de alambre (AWG)

[ ] Condición del aislamiento de los cables (Excelente., Bien., Justo, Pobre, Dañado/a)
[ ] Seguridad de conectores (Asegurar.
, suelto
, Corroído, Desconectado/a)
[ ] Lectura de voltaje (V)
[ ] Resultado de Prueba de Continuidad (Ω)
[ ] Notas sobre el cableado o las conexiones
[ ] Condición de conexión a tierra (Bien.
, Cuestionable, Desaparecido/a)

--- ESTRUCTURA Y HERRAJES DE MONTAJE ---
[ ] Par de Apriete del Perno (Nm)
[ ] Estado de la vía.
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Método de Fijación de Paneles (Clips, Perornos, Otro)
[ ] Notas sobre el estado de la estructura de montaje
[ ] Número de componentes agrietados/corroídos
[ ] ¿Evidencia de movimiento/desplazamiento?
 (Sí, No., Indeciso/a
)

--- RENDIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL INVERSOR ---
[ ] Voltaje en CC (V)

[ ] Voltaje de Corriente Alterna (V)
[ ] Corriente de entrada (A)
[ ] Potencia de salida (kW)
[ ] ¿Códigos de error presentes? (Sí., No.)
[ ] Descripción de los códigos de error (si los hay)
[ ] ¿Está funcionando el sistema de refrigeración del inversor? (adecuado, Marginal, Pobre)
[ ] Fecha de la última actualización del firmware

--- EQUIPO DE SEGURIDAD Y ETIQUETADO ---
[ ] ¿Están presentes y visibles las etiquetas de corte de emergencia? (Sí, No., N/A
)
[ ] ¿Se encuentran presentes etiquetas de advertencia (alto voltaje, etc.)? (Sí., No., N/A)
[ ] ¿Disponibilidad de equipos de protección personal (EPP)? (Sí., No., Parcial)
[ ] ¿Cantidad de extintores?
[ ] ¿Fecha de última inspección de extintores verificada?
 (Sí., No., N/A)
[ ] ¿Fecha de la última capacitación en seguridad?
[ ] Notas sobre equipos de seguridad o problemas de etiquetado

--- FACTORES AMBIENTALES Y VEGETACIÓN ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Velocidad del viento (m/s)
[ ] Condiciones meteorológicas (Claro., Nublado, Lluvia, Nieve, Niebla)
[ ] Avance de la vegetación (Ninguno., Menor, Moderado, Grave)
[ ] Descripción de las preocupaciones sobre la vegetación
[ ] Evidencia de actividad animal (No., Sí - Anidación, Sí – Pistas, Sí – Otros)
[ ] Anotaciones sobre la actividad animal (si aplica)

--- LLEVA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Número de serie del panel (si aplica)
[ ] Inspector Nombre (Opción 1, Opción 2, Opción 3)
[ ] Notas/Observaciones
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., informes de inspecciones anteriores)

[ ] Próxima inspección programada
 (1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses)
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/solar-panel-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)