## 6a3932163c56655ea55f575e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

État et performance des panneaux (STEP)
Tension du panneau (V) (NUMBER)
Courant du panneau (A) / (NUMBER)
Température du panneau (°C) (NUMBER)
Dommages apparents (fissures, décolorations) / (SELECTION options: Rien., Mineur, Modéré(e), Sévère)
Encrassement des panneaux (Saleté, Débris) (SELECTION options: Rien., Lumière, Modéré(e), Lourd)
Observations sur la performance des panneaux (Production par rapport aux attentes) (TEXT)
Image du panneau (facultatif) (UPLOAD)

Câblage et connexions électriques / (STEP)
Jauge de fil (AWG) / (NUMBER)
État de l'isolation des câbles (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre, Endommagé(e))
Sécurité des connecteurs (SELECTION options: Sécuriser, détendu / , Corrodé, Déconnecté / )
Mesure de tension (V) / (NUMBER)
Résultat du test de continuité (Ω) / (NUMBER)
Remarques sur le câblage ou les connexions (TEXT)
Condition d'ancrage (SELECTION options: Bon, Discutable, Manquant(e))

Structure et quincaillerie de montage (STEP)
Couple de serrage des boulons (Nm) / (NUMBER)
État des voies ferrées (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Méthode de fixation des panneaux (SELECTION options: Attaches, Boulons, Autre)
Observations sur l'état de la structure de montage (TEXT)
Nombre de composants fissurés/corrodés (NUMBER)
Preuves de déplacement/changement ? (SELECTION options: Oui, Non., Incertain(e))

Performance et diagnostic de l'onduleur (STEP)
Tension continue (V) / (NUMBER)
Tension alternative (V) / (NUMBER)
Courant (A) (NUMBER)
Puissance de sortie (kW) / (NUMBER)
Codes d'erreur présents ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Description des codes d'erreur (le cas échéant) (TEXT)
Système de refroidissement de l'onduleur : fonctionnement ? / (SELECTION options: Suffisant, Marginal / , Pauvre)
Date de la dernière mise à jour du firmware / (DATE)

Équipement de sécurité et étiquetage (STEP)
Les étiquettes d'arrêt d'urgence sont-elles présentes et visibles ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Présence d'avertissements (haute tension, etc.) ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI) ? (SELECTION options: Oui., Non., Partiel)
Quantité d'extincteurs ? / (NUMBER)
Date du dernier contrôle des extincteurs, vérifiée ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Date de la dernière formation en sécurité ? / (DATE)
Notes sur les équipements de sécurité ou les problèmes d'étiquetage (TEXT)

Facteurs environnementaux et végétation (STEP)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Vitesse du vent (m/s) / (NUMBER)
Conditions météorologiques (SELECTION options: Clair, Nuageux, Pluie, Neige, Brouillard)
Prolifération de la végétation (SELECTION options: Rien., Mineur, Modéré(e), Sévère)
Description des préoccupations relatives à la végétation (TEXT)
Preuves d'activité animale (SELECTION options: Non., Oui - Nichage, Oui - Pistes, Oui - Autre)
Observations sur l'activité animale (si pertinent) (TEXT)

Gestion des archives et de la documentation (STEP)
Date d'inspection / (DATE)
Heure d'inspection (DATE)
Numéro de série du panneau (le cas échéant) (NUMBER)
Inspecteur Nom (SELECTION options: Option 1, Option 2 / , Option 3)
Notes/Observations / Notes/Observations / (TEXT)
Documents justificatifs (par exemple, rapports d'inspection antérieurs) / (UPLOAD)
Prochain contrôle à effectuer (SELECTION options: 1 mois, 3 mois / , 6 mois / , 12 mois)
Signature de l'inspecteur (SIGNATURE)