MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DES SYSTÈMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ÉTAT ET PERFORMANCE DES PANNEAUX ---
[ ] Tension du panneau (V)
[ ] Courant du panneau (A)

[ ] Température du panneau (°C)
[ ] Dommages apparents (fissures, décolorations)
 (Rien., Mineur, Modéré(e), Sévère)
[ ] Encrassement des panneaux (Saleté, Débris) (Rien., Lumière, Modéré(e), Lourd)
[ ] Observations sur la performance des panneaux (Production par rapport aux attentes)
[ ] Image du panneau (facultatif)

--- CÂBLAGE ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
 ---
[ ] Jauge de fil (AWG)

[ ] État de l'isolation des câbles (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, Endommagé(e))
[ ] Sécurité des connecteurs (Sécuriser, détendu
, Corrodé, Déconnecté
)
[ ] Mesure de tension (V)

[ ] Résultat du test de continuité (Ω)

[ ] Remarques sur le câblage ou les connexions
[ ] Condition d'ancrage (Bon, Discutable, Manquant(e))

--- STRUCTURE ET QUINCAILLERIE DE MONTAGE ---
[ ] Couple de serrage des boulons (Nm)

[ ] État des voies ferrées (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Méthode de fixation des panneaux (Attaches, Boulons, Autre)
[ ] Observations sur l'état de la structure de montage
[ ] Nombre de composants fissurés/corrodés
[ ] Preuves de déplacement/changement ? (Oui, Non., Incertain(e))

--- PERFORMANCE ET DIAGNOSTIC DE L'ONDULEUR ---
[ ] Tension continue (V)

[ ] Tension alternative (V)

[ ] Courant (A)
[ ] Puissance de sortie (kW)

[ ] Codes d'erreur présents ? (Oui., Non.)
[ ] Description des codes d'erreur (le cas échéant)
[ ] Système de refroidissement de l'onduleur : fonctionnement ?
 (Suffisant, Marginal
, Pauvre)
[ ] Date de la dernière mise à jour du firmware

--- ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET ÉTIQUETAGE ---
[ ] Les étiquettes d'arrêt d'urgence sont-elles présentes et visibles ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Présence d'avertissements (haute tension, etc.) ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI) ? (Oui., Non., Partiel)
[ ] Quantité d'extincteurs ?

[ ] Date du dernier contrôle des extincteurs, vérifiée ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Date de la dernière formation en sécurité ?

[ ] Notes sur les équipements de sécurité ou les problèmes d'étiquetage

--- FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET VÉGÉTATION ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Vitesse du vent (m/s)

[ ] Conditions météorologiques (Clair, Nuageux, Pluie, Neige, Brouillard)
[ ] Prolifération de la végétation (Rien., Mineur, Modéré(e), Sévère)
[ ] Description des préoccupations relatives à la végétation
[ ] Preuves d'activité animale (Non., Oui - Nichage, Oui - Pistes, Oui - Autre)
[ ] Observations sur l'activité animale (si pertinent)

--- GESTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection
[ ] Numéro de série du panneau (le cas échéant)
[ ] Inspecteur Nom (Option 1, Option 2
, Option 3)
[ ] Notes/Observations

Notes/Observations

[ ] Documents justificatifs (par exemple, rapports d'inspection antérieurs)

[ ] Prochain contrôle à effectuer (1 mois, 3 mois
, 6 mois
, 12 mois)
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/solar-panel-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)