## 6a393785c864b52dafc5a4e0
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Stan i wydajność paneli (STEP)
Napięcie panela (V) / (NUMBER)
Prąd panelu (A) (NUMBER)
Temperatura panelu (°C) (NUMBER)
Widoczne uszkodzenia (pęknięcia, przebarwienia) (SELECTION options: Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
Zabrudzenie Paneli (Brud, Zanieczyszczenia) / (SELECTION options: Żaden. / , Światło, Umiarkowany, Ciężki)
Uwagi dotyczące wydajności paneli (produkcja w porównaniu z oczekiwaniami) (TEXT)
Obraz panelu (opcjonalnie) (UPLOAD)

Okablowanie i połączenia elektryczne (STEP)
Rozmiar drutu (AWG) (NUMBER)
Stan izolacji przewodów (SELECTION options: Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Uszkodzony)
Zabezpieczenia połączeń (SELECTION options: Zabezpieczyć, Luźny, Zardzewiały, Odłączony)
Odczyt napięcia (V) (NUMBER)
Wynik testu ciągłości (Ω) / (NUMBER)
Uwagi dotyczące okablowania lub połączeń (TEXT)
Warunek uziemienia (SELECTION options: Dobrze. / , Wątpliwy, Zaginiony. / )

Struktura i elementy montażowe (STEP)
Moment dokręcenia śruby (Nm) (NUMBER)
Stan torów (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Metoda mocowania paneli (SELECTION options: Klipsy, Śruby, Inny)
Uwagi dotyczące stanu konstrukcji montażowej (TEXT)
Liczba pękniętych/skorodowanych elementów (NUMBER)
Ślady przemieszczeń/przesunięć? (SELECTION options: Tak, Nie, Niepewny)

Wydajność i diagnostyka falownika (STEP)
Napięcie stałe (V) / (NUMBER)
Napięcie przemienne (V) (NUMBER)
Pobór prądu (A) (NUMBER)
Moc wyjściowa (kW) / (NUMBER)
Czy występują kody błędów? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Opis kodów błędów (jeśli występują) (TEXT)
Czy system chłodzenia falownika działa? (SELECTION options: Wystarczający, Graniczny, Ubogi.)
Data ostatniej aktualizacji oprogramowania (DATE)

Sprzęt Bezpieczeństwa i Oznakowanie (STEP)
Czy oznaczenia awaryjnego wyłączania są obecne i widoczne? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A / )
Obecne są tabliczki ostrzegawcze (wysokie napięcie, itp.)? (SELECTION options: Tak., Nie, N/A)
Dostępność Środków Ochrony Indywidualnej (SOI)? / (SELECTION options: Tak., Nie, Częściowy)
Ilość gaśnic? (NUMBER)
Data ostatniej kontroli gaśnic potwierdzona? / (SELECTION options: Tak., Nie., N/A)
Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa? (DATE)
Uwagi dotyczące wyposażenia ochronnego lub problemów z oznakowaniem (TEXT)

Czynniki środowiskowe i roślinność (STEP)
Temperatura otoczenia (°C) (NUMBER)
Prędkość wiatru (m/s) / (NUMBER)
Warunki pogodowe (SELECTION options: Czysty, Pochmurno, Deszcz, Śnieg, Mgła)
Zarośnięcie (SELECTION options: Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
Opis obaw dotyczących roślinności (TEXT)
Ślady obecności zwierząt (SELECTION options: Nie, Tak – Gniazdowanie, Tak - Ścieżki, Tak – Inne)
Uwagi dotyczące aktywności zwierząt (jeśli dotyczy) (TEXT)

Prowadzenie dokumentacji i ewidencji (STEP)
Data inspekcji / (DATE)
Czas inspekcji (DATE)
Numer seryjny panelu (jeśli dotyczy) (NUMBER)
Inspektor Nazwa (SELECTION options: Opcja 1, Opcja 2, Opcja 3)
Uwagi/Obserwacje (TEXT)
Dokumenty potwierdzające (np. poprzednie raporty z inspekcji) (UPLOAD)
Następny przegląd do wykonania. / (SELECTION options: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy)
Podpis inspektora (SIGNATURE)