SZABLON LISTY KONTROLNEJ PRZEGLĄDU SYSTEMU PANELI SŁONECZNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STAN I WYDAJNOŚĆ PANELI ---
[ ] Napięcie panela (V)

[ ] Prąd panelu (A)
[ ] Temperatura panelu (°C)
[ ] Widoczne uszkodzenia (pęknięcia, przebarwienia) (Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
[ ] Zabrudzenie Paneli (Brud, Zanieczyszczenia)
 (Żaden.
, Światło, Umiarkowany, Ciężki)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności paneli (produkcja w porównaniu z oczekiwaniami)
[ ] Obraz panelu (opcjonalnie)

--- OKABLOWANIE I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE ---
[ ] Rozmiar drutu (AWG)
[ ] Stan izolacji przewodów (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Uszkodzony)
[ ] Zabezpieczenia połączeń (Zabezpieczyć, Luźny, Zardzewiały, Odłączony)
[ ] Odczyt napięcia (V)
[ ] Wynik testu ciągłości (Ω)

[ ] Uwagi dotyczące okablowania lub połączeń
[ ] Warunek uziemienia (Dobrze.
, Wątpliwy, Zaginiony.
)

--- STRUKTURA I ELEMENTY MONTAŻOWE ---
[ ] Moment dokręcenia śruby (Nm)
[ ] Stan torów (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Metoda mocowania paneli (Klipsy, Śruby, Inny)
[ ] Uwagi dotyczące stanu konstrukcji montażowej
[ ] Liczba pękniętych/skorodowanych elementów
[ ] Ślady przemieszczeń/przesunięć? (Tak, Nie, Niepewny)

--- WYDAJNOŚĆ I DIAGNOSTYKA FALOWNIKA ---
[ ] Napięcie stałe (V)

[ ] Napięcie przemienne (V)
[ ] Pobór prądu (A)
[ ] Moc wyjściowa (kW)

[ ] Czy występują kody błędów? (Tak., Nie.)
[ ] Opis kodów błędów (jeśli występują)
[ ] Czy system chłodzenia falownika działa? (Wystarczający, Graniczny, Ubogi.)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania

--- SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE ---
[ ] Czy oznaczenia awaryjnego wyłączania są obecne i widoczne? (Tak., Nie., N/A
)
[ ] Obecne są tabliczki ostrzegawcze (wysokie napięcie, itp.)? (Tak., Nie, N/A)
[ ] Dostępność Środków Ochrony Indywidualnej (SOI)?
 (Tak., Nie, Częściowy)
[ ] Ilość gaśnic?
[ ] Data ostatniej kontroli gaśnic potwierdzona?
 (Tak., Nie., N/A)
[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa?
[ ] Uwagi dotyczące wyposażenia ochronnego lub problemów z oznakowaniem

--- CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE I ROŚLINNOŚĆ ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Prędkość wiatru (m/s)

[ ] Warunki pogodowe (Czysty, Pochmurno, Deszcz, Śnieg, Mgła)
[ ] Zarośnięcie (Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
[ ] Opis obaw dotyczących roślinności
[ ] Ślady obecności zwierząt (Nie, Tak – Gniazdowanie, Tak - Ścieżki, Tak – Inne)
[ ] Uwagi dotyczące aktywności zwierząt (jeśli dotyczy)

--- PROWADZENIE DOKUMENTACJI I EWIDENCJI ---
[ ] Data inspekcji

[ ] Czas inspekcji
[ ] Numer seryjny panelu (jeśli dotyczy)
[ ] Inspektor Nazwa (Opcja 1, Opcja 2, Opcja 3)
[ ] Uwagi/Obserwacje
[ ] Dokumenty potwierdzające (np. poprzednie raporty z inspekcji)
[ ] Następny przegląd do wykonania.
 (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy)
[ ] Podpis inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/solar-panel-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)