## 6a39317f3c56655ea55f554f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Planification et pré-montage (STEP)
Examen des plans d'atelier et des calculs de charpente métallique (TEXT)
Identification des dangers et évaluation des risques effectuées ? (SELECTION options: Oui, Non)
Date de la dernière visite technique du site (DATE)
Limite de vitesse du vent pour le montage (mph) (NUMBER)
Élingueur qualifié assigné ? (SELECTION options: Oui, Non)
Copie du plan de montage approuvé (UPLOAD)
Description de toute préoccupation environnementale identifiée (par ex., proximité d'installations de services publics) (TEXT)
Un permis est-il requis pour le montage ? (SELECTION options: Oui, Non)
Résumé des participants et des principales décisions de la réunion de pré-montage (TEXT)

Préparation et accès au site (STEP)
Vérifier les conditions du sol : Évaluer la stabilité et la capacité portante du sol. Consigner les résultats. (LOCATION)
Capacité portante du sol (psi) : (NUMBER)
Identifier les dangers potentiels : Sélectionnez tout ce qui s'applique (ex. : réseaux souterrains, terrain accidenté, obstacles aériens). (SELECTION options: Réseaux de services publics souterrains, Terrain irrégulier, Obstacles en hauteur, Pentes/Dénivelés, Autre (Précisez dans LONG_TEXT))
Autres dangers (si sélectionnés ci-dessus) : (TEXT)
Des voies d'accès temporaires ont-elles été établies ? (SELECTION options: Oui, Non)
Télécharger l'étude de site/le plan (si disponible) (UPLOAD)
Distance par rapport au bord (distance de travail de sécurité min. - pieds) : (NUMBER)
Décrivez tout support temporaire existant ainsi que son état. (TEXT)

Équipement et gréement (STEP)
Capacité de la grue (tonnes) (NUMBER)
État de l'inspection de la grue (SELECTION options: À jour et conforme, Nécessite une attention particulière, Hors service)
État de certification de l'équipement de levage (SELECTION options: À jour et certifié, Nécessite une inspection, Retiré du service)
Rapport d'inspection de la grue (Joindre un PDF) (UPLOAD)
Diamètre du câble métallique (pouces) (NUMBER)
Présence d'un signaleur ? (SELECTION options: Oui, Non)
Des défaillances de l'équipement de levage ont-elles été constatées ? (TEXT)
Angle de charge (degrés) (NUMBER)

Manutention et levage de profilés en acier (STEP)
État du membre à l'arrivée (SELECTION options: Acceptable - Aucun dommage visible, Dommages mineurs - Documentés et approuvés, Dommages importants - Rejeter et enquêter, Inacceptable - Rejeter et retourner)
Poids du membre (lb/kg) (NUMBER)
Méthode de levage (SELECTION options: Grue, Portique, Autre (Précisez))
Notes relatives au plan de levage spécifique (TEXT)
Vérification de l'angle de levage (SELECTION options: Dans la tolérance spécifiée, Hors tolérance - Corrigé, Non applicable)
Documentation photographique du levage (UPLOAD)
L'étiquette est-elle attachée et fixée ? (SELECTION options: Oui, Non, S/O)

Boulonnerie et raccordements (STEP)
Diamètre du boulon (pouces) (NUMBER)
Couple de serrage des boulons (pi-lbs) (NUMBER)
Classe de la boulonnerie (SELECTION options: A325, A36, Autre (Précisez))
Si le grade de boulon « Autre » est sélectionné, précisez : (TEXT)
Méthode de vérification du couple (SELECTION options: Clé dynamométrique, Méthode du serrage par rotation de l'écrou)
Commentaires/Observations concernant le boulonnage (ex. : lubrifiant utilisé, conditions inhabituelles) (TEXT)
Nombre de boulons vérifiés (NUMBER)
État du boulon (Sélectionnez tout ce qui s'applique) (SELECTION options: Propre, Rouillé, Endommagé, Note correcte, Note incorrecte)
Documentation photographique du boulonnage (si des problèmes sont observés) (UPLOAD)

Protection contre les chutes (STEP)
Hauteur de travail (pieds) (NUMBER)
Type de protection antichute utilisé (SELECTION options: Harnais de sécurité complet et longe, Harnais et longe double, Harnais et dispositif antichute à rappel automatique (SRL), Système de garde-corps, Filet de sécurité)
Des inspections des équipements de protection contre les chutes ont-elles été effectuées ? (SELECTION options: Harnais, Longe/SRL, Points d'ancrage, Casque)
Statut de la certification du point d'ancrage (SELECTION options: Certifié, Non certifié, S/O)
Notes sur la configuration/les observations relatives à la protection contre les chutes (TEXT)
Date de la dernière inspection de l'équipement de protection antichute (DATE)

Soudage et découpage (le cas échéant) (STEP)
Procédés de soudage utilisés : (SELECTION options: SMAW (Électrode enrobée), GMAW (MIG), GTAW (TIG), FCAW (soudage à l'électrode tubulaire), Autre (Précisez dans LONG_TEXT))
Précisez le « Autre » procédé de soudage (si sélectionné ci-dessus) : (TEXT)
Statut de qualification du soudeur : (SELECTION options: Certifié, Non certifié - Sous supervision, Certification expirée – Non autorisé)
Date d'expiration de la certification du soudeur (AAAA) : (NUMBER)
Adéquation de la ventilation : (SELECTION options: Adéquat, À améliorer, Inadéquat - Travail interrompu)
Décrire les problèmes de ventilation (le cas échéant) : (TEXT)
Certification de soudeur (le cas échéant) : (UPLOAD)
Équipement de sécurité incendie disponible : (SELECTION options: Oui, Non)
Le plan de sécurité incendie est-il documenté et communiqué ? (TEXT)

Entrée en espace confiné (le cas échéant) (STEP)
Un permis d'entrée en espace confiné est-il requis ? (SELECTION options: Oui, Non)
Décrire l'espace confiné (dimensions, caractéristiques, dangers potentiels) (TEXT)
Risques potentiels présents (Sélectionner tout ce qui s'applique) (SELECTION options: Déficit en oxygène, Gaz toxiques, Atmosphères inflammables, Risques d'ensevelissement, Risques physiques (ex. : risques de trébuchement))
Niveau d'oxygène (%) (NUMBER)
Niveau de gaz combustible (%) (NUMBER)
Méthode de ventilation utilisée (SELECTION options: Air pulsé, Ventilation naturelle, Autre (Précisez))
Décrire les procédures de ventilation et la fréquence de surveillance (TEXT)
Signature de l'intrant autorisé (SIGNATURE)
Signature de l'accompagnateur (SIGNATURE)

Communication et coordination (STEP)
Décrivez le plan de communication pour les opérations de grue (par ex. signaux manuels, canaux radio). (TEXT)
Quelles méthodes de communication sont utilisées sur place ? (SELECTION options: Radios bidirectionnelles, Signaux de la main, Ligne de visée, Instructions écrites, Autre (Précisez dans LONG_TEXT))
Qui est la personne désignée pour le guidage lors des opérations de grue ? (SELECTION options: Personne désignée et qualifiée, Non applicable, À déterminer)
Nom de la personne de signalisation : (TEXT)
Date de la dernière réunion de coordination : (DATE)
Heure de la dernière réunion de coordination : (DATE)
Décrivez les éventuelles barrières à la communication et la manière dont elles sont atténuées. (TEXT)
Tout le personnel est-il au courant des procédures de communication d'urgence ? (SELECTION options: Oui, Non, N/A)

Inspection quotidienne et séances d'information sur la sécurité (STEP)
Date de l'inspection (DATE)
Heure de l'inspection (DATE)
Conditions météorologiques observées (TEXT)
Sujet(s) abordé(s) lors de la séance d'information (TEXT)
État de l'équipement (grue, accessoires de levage, etc.) (SELECTION options: Bon, Passable - Nécessite une attention particulière, Mauvais - Hors service)
Numéro du rapport d'inspection de la grue (le cas échéant) (NUMBER)
Dangers identifiés et mesures correctives prévues (TEXT)
État de préparation global à la sécurité pour la journée (SELECTION options: Élevé, Modéré, Faible - Nécessite une action immédiate)
Nom de l'inspecteur (TEXT)
Signature de l'inspecteur (SIGNATURE)