SCHWIMMBAD-WARTUNGS-CHECKLISTEN-VORLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WÖCHENTLICHE KONTROLLEN ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Wassertemperatur (°F)
[ ] pH-Wert
[ ] Alkalinität (ppm)
[ ] Freies Chlor (ppm)
[ ] Schrubberkorb-Zustand (sauber, Mäßig schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Zustand der Pooloberfläche (Klar, Leichter Algenbefall, Moderater Algenbefall, Bedeutende Algen)
[ ] Inspektionszeitpunkt

--- MONATLICHE INSPEKTIONEN ---
[ ] Trümmelzahl (NTU)
[ ] pH-Wert
[ ] Alkalität
[ ] Karbonathärte
[ ] Salzgehalt (für Salzwasserpools) (Normal, Niedrig, Hoch)
[ ] Letzte Chemikalienanpassungsdatum
[ ] Notizen/Feststellungen
[ ] Inspektursignatur

--- SAISONALE WARTUNG (FRÜHLING/HERBST) ---
[ ] Startdatum des Frühlingsanfangs
[ ] Datum der Stillstanduntersuchung
[ ] Wasserstand (Zoll)
[ ] Heizungsstatus (Frühlingsanlauf) (funktional, Benötigt eine Wartung, Muss ersetzt werden.)
[ ] Fertiggestellte Arbeiten zur Wintervorbereitung (Abflussrohre, Zusätzliche Winterchemikalien hinzugefügt, Filter entfernt, Linien ziehen)
[ ] Hinweise zur Wartung im Frühling/Herbst
[ ] Fotos des Poolzustands (Frühling/Herbst)

--- FILTERSYSTEM-WARTUNG ---
[ ] Letztes Datum der Filterreinigung/des Filterwechsels
[ ] Filterdruck (PSI) – Sauber
[ ] Filterdruck (PSI) - Aktuell
[ ] Filtertyp (Sand, Patrone, Kieselgur)
[ ] Hinweise zur Filterleistung/Probleme
[ ] Filterwartungsbericht/Rechnung (Optional)
[ ] Wurde eine Rückspülung durchgeführt? (Ja., Nein.)
[ ] Rückspülungsdauer (Minuten)

--- CHEMISCHE BALANCE & WASSERPRÜFUNG ---
[ ] Freies Chlor (ppm)
[ ] pH-Wert
[ ] Alkalinität (ppm)
[ ] Calciumhärte (ppm)
[ ] Cyanursäure (ppm)
[ ] Wasserklarheit (Kristallklar, Leicht bewölkt, Bewölkt, Sehr bewölkt)
[ ] Testdatum
[ ] Prüfzeit

--- GERÄTEPRÜFUNG
 ---
[ ] Letztes Datum der Wartung der Pumpe
[ ] Pumpdruck (PSI)
[ ] Heiztemperaturen (Grad Fahrenheit)
[ ] Heizungsstatus (betrieblich, Reparatur erforderlich, Nicht in Gebrauch)
[ ] Hinweise zum Gerätezustand
[ ] Automatische Reinigungsfunktion (betrieblich, Reparatur erforderlich, Nicht in Gebrauch)
[ ] Nächster geplanter Wartungstermin für die Ausrüstung

--- SICHERHEIT UND UMGEBUNG ---
[ ] Erste-Hilfe-Kasten Standort
[ ] Zaunhöhe (Zoll)
[ ] Torwegensicherung (verriegelt/entriegelt)
 (Verriegelt, Entriegelt)
[ ] Festgestellte Sicherheitsrisiken (Alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (Scherben, Lockere Geländer,  Stolperfallen, Algenwachstum, Andere)
[ ] Beschreibung anderer Gefahren (falls zutreffend)

[ ] Datum der letzten Sicherheitsüberprüfung
[ ] Inspektursignatur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/swimming-pool-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)