## 6a392bc23c56655ea55f4187
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Verificaciones Semanales (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Temperatura del agua (°F) / (NUMBER)
Nivel de pH (NUMBER)
Alcalinidad (ppm) / (NUMBER)
Cloro Libre (ppm) / (NUMBER)
Estado de las cestas de skimmer (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio, Muy sucio)
Condición de la superficie de la piscina (SELECTION options: Claro., Ligera aparición de algas, Algas moderadas, Algas significativas)
Hora de Inspección / (DATE)

Inspecciones mensuales (STEP)
Claridad del agua (NTU) (NUMBER)
Nivel de pH (NUMBER)
Alcalinidad (NUMBER)
Dureza por Calcio (NUMBER)
Nivel de Sal (para piscinas de agua salada) / (SELECTION options: Normal, Bajo, Alto)
Fecha del último ajuste químico (DATE)
Notas/Observaciones (TEXT)
Firma del inspector (SIGNATURE)

Mantenimiento Estacional (Primavera/Otoño) (STEP)
Fecha de inicio de la primavera (DATE)
Fecha de Paro de Invierno (DATE)
Nivel de agua (pulgadas) (NUMBER)
Estado del calentador (inicio de primavera) / (SELECTION options: Funcional / , Necesita servicio. / , Necesita reemplazo.)
Tareas de preparación para el invierno finalizadas. (SELECTION options: Tuberías de desagüe, Químicos para invernización añadidos, Filtro eliminado, Dibujar líneas)
Notas sobre el mantenimiento de primavera/otoño (TEXT)
Fotos del estado de la piscina (primavera/otoño) / (UPLOAD)

Mantenimiento del Sistema de Filtrado (STEP)
Fecha del último mantenimiento/reemplazo del filtro (DATE)
Presión del filtro (PSI) – Limpio (NUMBER)
Presión de filtrado (PSI) – Actual (NUMBER)
Tipo de filtro (SELECTION options: Arena, cartucho, Tierra de diatomeas)
Notas sobre el rendimiento/problemas del filtro (TEXT)
Registro/Factura de Mantenimiento de Filtros (Opcional) / (UPLOAD)
¿Se realizó un lavado inverso? (SELECTION options: Sí., No.)
Duración del Enjuague (Minutos) (NUMBER)

Equilibrio Químico y Análisis de Agua (STEP)
Cloro Libre (ppm) (NUMBER)
Nivel de pH (NUMBER)
Alcalinidad (ppm) / (NUMBER)
Dureza por Calcio (ppm) (NUMBER)
Ácido Cianúrico (ppm) (NUMBER)
Claridad del agua (SELECTION options: Cristalino, Ligeramente nublado, Nublado., Muy nublado)
Fecha del examen (DATE)
Hora del examen (DATE)

Inspección de equipos (STEP)
Fecha de última revisión de la bomba (DATE)
Presión de la bomba (PSI) / (NUMBER)
Temperatura del Calentador (Grados F) / (NUMBER)
Estado del calentador (SELECTION options: operacional, Requiere reparación. / , No en uso. / )
Observaciones sobre el estado del equipo (TEXT)
Función de Limpieza Automática (SELECTION options: operativo / , Necesita reparación. / , No en uso. / )
Próxima Fecha de Servicio para Equipo (DATE)

Seguridad y Entorno (STEP)
Ubicación del botiquín de primeros auxilios (LOCATION)
Altura de la cerca (pulgadas) (NUMBER)
Control de Acceso (Bloqueado/Desbloqueado) / (SELECTION options: Bloqueado, Desbloqueado / )
Peligros de seguridad observados (Marque todas las que correspondan) / (SELECTION options: Cristal roto, Barandillas flojas, Peligros de tropiezo, Acumulación de algas, Otro)
Descripción de otro riesgo (si aplica) (TEXT)
Fecha de la última auditoría de seguridad (DATE)
Firma del Inspector / (SIGNATURE)