PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PISCINA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIONES SEMANALES ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Temperatura del agua (°F)

[ ] Nivel de pH
[ ] Alcalinidad (ppm)

[ ] Cloro Libre (ppm)

[ ] Estado de las cestas de skimmer (Limpio, Ligeramente sucio, Muy sucio)
[ ] Condición de la superficie de la piscina (Claro., Ligera aparición de algas, Algas moderadas, Algas significativas)
[ ] Hora de Inspección

--- INSPECCIONES MENSUALES ---
[ ] Claridad del agua (NTU)
[ ] Nivel de pH
[ ] Alcalinidad
[ ] Dureza por Calcio
[ ] Nivel de Sal (para piscinas de agua salada)
 (Normal, Bajo, Alto)
[ ] Fecha del último ajuste químico
[ ] Notas/Observaciones
[ ] Firma del inspector

--- MANTENIMIENTO ESTACIONAL (PRIMAVERA/OTOÑO) ---
[ ] Fecha de inicio de la primavera
[ ] Fecha de Paro de Invierno
[ ] Nivel de agua (pulgadas)
[ ] Estado del calentador (inicio de primavera)
 (Funcional
, Necesita servicio.
, Necesita reemplazo.)
[ ] Tareas de preparación para el invierno finalizadas. (Tuberías de desagüe, Químicos para invernización añadidos, Filtro eliminado, Dibujar líneas)
[ ] Notas sobre el mantenimiento de primavera/otoño
[ ] Fotos del estado de la piscina (primavera/otoño)

--- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRADO ---
[ ] Fecha del último mantenimiento/reemplazo del filtro
[ ] Presión del filtro (PSI) – Limpio
[ ] Presión de filtrado (PSI) – Actual
[ ] Tipo de filtro (Arena, cartucho, Tierra de diatomeas)
[ ] Notas sobre el rendimiento/problemas del filtro
[ ] Registro/Factura de Mantenimiento de Filtros (Opcional)

[ ] ¿Se realizó un lavado inverso? (Sí., No.)
[ ] Duración del Enjuague (Minutos)

--- EQUILIBRIO QUÍMICO Y ANÁLISIS DE AGUA ---
[ ] Cloro Libre (ppm)
[ ] Nivel de pH
[ ] Alcalinidad (ppm)

[ ] Dureza por Calcio (ppm)
[ ] Ácido Cianúrico (ppm)
[ ] Claridad del agua (Cristalino, Ligeramente nublado, Nublado., Muy nublado)
[ ] Fecha del examen
[ ] Hora del examen

--- INSPECCIÓN DE EQUIPOS ---
[ ] Fecha de última revisión de la bomba
[ ] Presión de la bomba (PSI)

[ ] Temperatura del Calentador (Grados F)

[ ] Estado del calentador (operacional, Requiere reparación.
, No en uso.
)
[ ] Observaciones sobre el estado del equipo
[ ] Función de Limpieza Automática (operativo
, Necesita reparación.
, No en uso.
)
[ ] Próxima Fecha de Servicio para Equipo

--- SEGURIDAD Y ENTORNO ---
[ ] Ubicación del botiquín de primeros auxilios
[ ] Altura de la cerca (pulgadas)
[ ] Control de Acceso (Bloqueado/Desbloqueado)
 (Bloqueado, Desbloqueado
)
[ ] Peligros de seguridad observados (Marque todas las que correspondan)
 (Cristal roto, Barandillas flojas, Peligros de tropiezo, Acumulación de algas, Otro)
[ ] Descripción de otro riesgo (si aplica)
[ ] Fecha de la última auditoría de seguridad
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/swimming-pool-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)