КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙН И СПА ЦЕНТЪР
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--- ЕЖЕДНЕВНА ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА. ---
[ ] Наблюдават ли се отломки? (Остатъци, отпадъци, Насекоми, Мръсотия/Прах, Водорасли, Друго (Посочете в полето „ДЪЛЪГ ТЕКСТ“))
[ ] Опишете всички необичайни наблюдения.
[ ] Ниво на водата (в инчове)
[ ] Прозрачност на данните? (Ясно/Изчисти, Леко облачно., Облачно, Мътен)
[ ] Оборудването работи ли? (Да, Не)
[ ] Ако дадено оборудване не функционира, опишете проблема.
[ ] Дюзите за хидромасаж работят ли правилно? (Да, Не)

--- ХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДАТА (ЕЖЕСЕДМИЧНО) ---
[ ] Свободен хлор (части на милион)
[ ] Ниво на pH
[ ] Алкалност (части на милион)
[ ] Твърдост, причинена от калций (ppm)
[ ] Цианурова киселина (части на милион)
[ ] Прозрачност на водата (външен вид) (Кристално ясно, Леко замъглено., Мъгливо, Млечнобял)
[ ] Направени са химични корекции (напр. хлор, препарат за повишаване на pH).
[ ] Дата на изследване на химичния състав на водата

--- ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО (СЕДМИЧНО) ---
[ ] Дебит на помпата (гал./мин.)
[ ] Налягане във филтъра (PSI)
[ ] Работа на помпата (Нормален, Шумно, Изтичане (на данни), Не работи.)
[ ] Операция за филтриране (Нормален, Заобикаляне, Не работи.)
[ ] Температура на нагревателя (ако е приложимо)
[ ] Работа на нагревателя (ако е приложимо) (Нормален, Не функционира., Показан код за грешка.)
[ ] Бележки относно състоянието на оборудването
[ ] Дата на последната поддръжка.

--- ПОЧИСТВАНЕ (ЕЖЕСЕДМИЧНО) ---
[ ] Почистване на отпадъци: Какви отпадъци бяха налични? (Оставя (като глагол) / Почивки (като съществително), Насекоми, Мръсотия/Кал, Козина от домашни любимци, Друго (посочете в полето „ДЪЛЪГ ТЕКСТ“))
[ ] Ако е избрана категорията „Други“ отпадъци, моля, посочете:
[ ] Изпразване на кошницата на повърхностния скимер – обем (галони/литри – посочете мерната единица в полето LONG_TEXT).
[ ] Посочете мерните единици (галони или литри).
[ ] Почистване на повърхности – кои повърхности бяха почистени? (Дъно на басейна, Странични стени на басейна, Стълби/Подвижни стълби, Интериор на спа центъра (ако е приложимо))
[ ] Използван метод за почистване (напр. четка, прахосмукачка)
[ ] Време за работа на прахосмукачката (минути)
[ ] Подпис на инспектора

--- ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТРИТЕ (ЕЖЕМЕСЕЧНО/ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) ---
[ ] Налягане във филтъра (PSI)
[ ] Тип филтър (Пясък, Касета, Диатомична земя)
[ ] Необходимо ли е обратно промиване/почистване? (Да, Не)
[ ] Бележки относно промиването/почистването
[ ] Увеличение на теглото (в килограми)
[ ] Снимка на филтъра и неговото състояние.
[ ] Последна дата на извършена поддръжка на филтъра

--- СПЕЦИФИЧНА ПОДДРЪЖКА ЗА СПА ЦЕНТРОВЕ (СЕДМИЧНА) ---
[ ] Брой на потребителите, които могат да работят едновременно.
[ ] Проверка на функционалността на всички джетове. (Всички сървъри работят., Някои от джетовете не работят., Никой от реактивните двигатели не работи.)
[ ] Състояние на озоновата система (ако е приложимо) (Оперативен, Не е в работен режим., Изисква обслужване.)
[ ] Температура на водата (в градуси Фаренхайт/Целзий)
[ ] Бележки/Наблюдения (напр. необичайни миризми, петна)
[ ] Наличие на пяна/образуване на пяна (Нито един, Непълнолетен/а, Значителен)
[ ] Последна дата на химическа обработка.

--- ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ (ЕЖЕМЕСЕЧНО) ---
[ ] Срок на валидност на AED (месец/година)
[ ] Последна дата на проверка на пожарогасителя
[ ] Налични типове пожарогасители. (ABC, Преди Христос, Клас K, Друго – посочете в полето „ДЪЛЪГ ТЕКСТ“.)
[ ] Ако е избран друг тип пожарогасител, посочете:
[ ] Адекватност на комплекта за първа помощ (Напълно осигурен с необходимите ресурси., Необходимо е да се попълнят наличностите., Изисква замяна.)
[ ] Публикуван ли е номерът за спешни случаи?
[ ] Последна дата на провеждане на инструктаж/обучение по безопасност
[ ] Наличие на спасител (ако е приложимо) (Настоящ, Не е задължително., Не е приложимо.)
[ ] Подпис на инспектора

--- СЕЗОННА/ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Дата на отваряне на басейна
[ ] Крайна дата за събиране на отговорите
[ ] Продължителност на филтриране при обратно промиване (минути)
[ ] Бележки относно процедурите за подготовка за зимата
[ ] Снимки на състоянието на оборудването (преди/след извършване на поддръжка)
[ ] Използван тип покривало за басейн (Солиден, Мрежа, Автоматичен, Нито един)
[ ] Проверка на нагревателя – изходна температура (в градуси Фаренхайт)
[ ] Подробности за извършени ремонти или подмени.

--- END OF TEMPLATE ---
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