LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y SPAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL DIARIA ---
[ ] ¿Se observaron restos? (Hojas, Insectos, Suciedad/Polvo, Algas, Otro (especifique en LONG_TEXT))
[ ] Describa cualquier observación inusual
[ ] Nivel de agua (pulgadas)
[ ] ¿Claridad del agua? (Limpiar, Ligeramente nublado, Nublado, Turbio)
[ ] ¿Equipo operativo? (Sí, No)
[ ] Si el equipo no funciona, describa el problema
[ ] ¿Funcionan correctamente los jets del spa? (Sí, No)

--- QUÍMICA DEL AGUA (SEMANAL) ---
[ ] Cloro libre (ppm)
[ ] Nivel de pH
[ ] Alcalinidad (ppm)
[ ] Dureza cálcica (ppm)
[ ] Ácido cianúrico (ppm)
[ ] Claridad del agua (Apariencia) (Cristalino, Ligeramente turbio, Brumoso, Lácteo)
[ ] Ajustes químicos realizados (p. ej., cloro, incrementador de pH)
[ ] Fecha del análisis de la química del agua

--- INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (SEMANAL) ---
[ ] Caudal de la bomba (GPM)
[ ] Presión del filtro (PSI)
[ ] Funcionamiento de la bomba (Normal, Ruidoso, Fuga, No operativo)
[ ] Operación de filtro (Normal, Bypass, No funciona)
[ ] Temperatura del calentador (si aplica)
[ ] Funcionamiento del calentador (si aplica) (Normal, No operativo, Código de error mostrado)
[ ] Notas sobre el estado del equipo
[ ] Fecha del último mantenimiento

--- LIMPIEZA (SEMANAL) ---
[ ] Eliminación de escombros: ¿Qué escombros había presentes? (Hojas, Insectos, Tierra/Lodo, Pelo de mascota, Otro (especificar en LONG_TEXT))
[ ] Si se seleccionó 'Otro' tipo de escombros, especifique:
[ ] Vaciado de la cesta del skimmer - Volumen (Galones/Litros - especifique la unidad en LONG_TEXT)
[ ] Especificar unidades (galones o litros)
[ ] Limpieza de superficies - ¿Qué superficies se limpiaron? (Fondo de la piscina, Paredes de la piscina, Escaleras y escalerillas, Interior del spa (si corresponde))
[ ] Método de limpieza utilizado (p. ej., cepillo, aspiradora)
[ ] Tiempo de funcionamiento de la aspiradora (minutos)
[ ] Firma del inspector

--- MANTENIMIENTO DEL FILTRO (MENSUAL/SEGÚN SEA NECESARIO) ---
[ ] Presión del filtro (PSI)
[ ] Tipo de filtro (Arena, Cartucho, Tierra de diatomeas (DE))
[ ] ¿Requiere lavado a contracorriente/limpieza? (Sí, No)
[ ] Notas de lavado a contracorriente/limpieza
[ ] DE Añadido (lb)
[ ] Foto del estado del filtro
[ ] Fecha de la última vez de servicio del filtro

--- MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL SPA (SEMANAL) ---
[ ] Carga de bañistas (Número de usuarios)
[ ] Comprobación de funcionamiento de los chorros (Todos los chorros) (Todos los jets funcionan, Algunos propulsores no funcionan, No hay motores funcionando)
[ ] Estado del sistema de ozono (si corresponde) (Operativo, No operativo, Requiere mantenimiento)
[ ] Temperatura del agua (Grados F/C)
[ ] Notas/Observaciones (p. ej., olores inusuales, manchas)
[ ] Presencia de espuma/ burbujas (Ninguno, Menor, Significativo)
[ ] Fecha de la última descarga química

--- EQUIPO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (MENSUAL) ---
[ ] Fecha de vencimiento del DEA (Mes/Año)
[ ] Fecha de la última inspección del extintor
[ ] Tipo(s) de extintor(es) presente(s) (ABC, BC, Clase K, Otro - Especifique en LONG_TEXT)
[ ] Si se seleccionó otro tipo de extintor, especifique:
[ ] Adecuación del botiquín de primeros auxilios (Completamente equipado, Requiere reabastecimiento, Requiere reemplazo)
[ ] ¿Está publicado el número de teléfono de emergencia?
[ ] Fecha de la última sesión informativa/capacitación de seguridad
[ ] Presencia de socorristas (si corresponde) (Presente, No es necesario, No aplica)
[ ] Firma del inspector

--- MANTENIMIENTO ESTACIONAL/ANUAL ---
[ ] Fecha de apertura de la piscina
[ ] Fecha de cierre de la piscina
[ ] Duración del retrolavado (minutos)
[ ] Notas sobre los procedimientos de hibernación
[ ] Fotografías del estado del equipo (antes/después del mantenimiento)
[ ] Tipo de cubierta de piscina utilizada (Sólido, Malla, Automático, Ninguno)
[ ] Inspección del calentador - Salida de temperatura (grados F)
[ ] Detalles de cualquier reparación o reemplazo

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/swimming-pool-spa-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)