СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНО ТЕСТВАНЕ (ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ОБЩО ---

[ ] Околната температура (по време на тестване)

[ ] Температура на подавания въздух (измерена)

[ ] Температура на отработения въздух (измерена)

[ ] Режим на работа на системата (Отопление/Охлаждане/Автоматичен) (Отопление, Охлаждане, Авто)

[ ] Скорост на вентилатора (Ниска/Средна/Висока)

(Ниско, Среден, Висок)

[ ] Наблюдения/Коментари (по време на тестване)

[ ] Дата на тестване

[ ] Време за тестване

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА ---

[ ] AHU Температура на подавания въздух – зададена стойност (проверка)

[ ] Диференциал на температурата на въздуха за връщане към AHU (Проверка)

[ ] Проверка на работата на клапа – проверете последователността на отваряне/затваряне.

(Преминаване.

, Провал

, Не е приложимо.

)

[ ] Проверете контрола на посоката на въздушния поток на дифузера. (Хоризонтална, вертикален, Регулируем

)

[ ] Опишете всички забелязани проблеми с шума, свързани с оборудването за разпределение на въздуха.

[ ] Проверка на статичното налягане (за въздух под налягане)

(В рамките на допустимото, Извън толерантността, Неизмерено)

[ ] Дата на функционален тест на системата за разпределение на въздуха

--- ОТОПЛИТЕЛНИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ---

[ ] Температура на входящата вода на охладителя (EWT) - Измерена стойност (°F)

[ ] Температура на охлаждащата вода (LWT) - измерена стойност (°F)

[ ] Налягане на парата в котела (PSI)

[ ] Температура на повърхността на нагревател (°F)

[ ] Режим на работа на охладител (Охлаждане, Отопление, Готовност)

[ ] Последователност на бойлерите – правилна последователност ли е? (Да, Не., Н/А

)

[ ] Опишете всички отклонения, наблюдавани по време на тестването на отоплителна/охладителна техника.

[ ] Дата на изпитване на оборудването

[ ] Време за изпитване на оборудването

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ - БИТОВА ВОДА ---

[ ] Статично налягане на водата (PSI)

[ ] Дебит на изхода (галони/мин)

[ ] Температура на водата (Гореща - °F)

[ ] Температура на водата (Студена - °F)

[ ] Потвърдена ли е зададената температура на топлата вода? (Да, Не, Н/А)

[ ] Функционира ли правилно клапан за намаляване на налягането? (Да, Не., Няма данни.

)

[ ] Наблюдения/Коментари (напр. необичайни шумове, течове)

[ ] Дата на изпит

[ ] Време за изпит

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ - САНИТАРНО И БУРНО ОТТИЧАНЕ ---

[ ] Минимален наклон на тръба за дъждовна вода

[ ] Диаметър на водосточната тръба (проверете спрямо проекта)

[ ] Достъпност при почистване (достъпен, Блокиран, Няма данни.

)

[ ] Тип на отдушник (проверка на дизайна)

(Мокър изход, Суха вентилация, Индивидуално изпускане, Групово проветряване)

[ ] Наблюдения относно наклона/класа.

[ ] Извършен ли е тест за теч? (Да, Не., Няма данни.

)

[ ] Налягане на воден тест (psi)

[ ] Дата на изтичане

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ - ПОЖАРОГАСЕНЕ ---

[ ] Статично налягане на водата в поливната система (PSI)

[ ] Тест за дебит на система за напояване (галони в минута)

[ ] Покритие на пръскачки (достатъчно ли е?) (Да, Не., Не е приложимо.

)

[ ] Работа на пожарна помпа (Ръчен и Автоматичен режим) (Преминаване.

, Провал, Н/П)

[ ] Дата на последната проверка на системата за пожарогасене

[ ] Опишете всички наблюдавани недостатъци по време на тестване на системата за пожарогасене.

[ ] Тестът за предотвратяване на обратно течение издържан ли е?

(Да, Не., Н/П)

[ ] Качване на доклад за изпитване на пожарогасителна система

[ ] Налягане на изхода на пожарогасителната помпа (PSI)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ---

[ ] Основно входящо напрежение (V)

[ ] Основен входящ ток (A)

[ ] Напрежение на панела (V)

[ ] Ток на панела (А)

[ ] Метод за заземяване на панел (Здрава основа, Земя на съпротивата

, Импедансно заземяване)

[ ] Наблюдения при визуален оглед на панели (напр. етикетиране, чистота)

[ ] Резултат от проверка на фазовата последователност (Точно., Грешно, Няма приложимо.

)

[ ] Дата на последна проверка на панела

[ ] Кои защитни устройства срещу свръхток бяха тествани? (Предпазители, Предпазители, Електронни предпазители)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ - ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ---

[ ] Проверка на ниво на осветление: Средна стойност на лумена (лукса)

[ ] Проверка на нивото на осветление: Минимална стойност на лукс (лумена на квадратен метър)

[ ] Тест за активиране на аварийното осветление: Успешен ли е?

(Да, Не, Не е приложимо.)

[ ] Фотоклетка: Правилна работа? (Да, Не, Не е приложимо.)

[ ] Проверени функции на системата за димиране (На макс, 50% приглушено, 25% Намалено, Изключено.

, Сцена 1, Сцена 10

)

[ ] Бележки за системата за управление на осветлението (напр. проблеми с програмирането)

[ ] Работа на външното осветление (Дневна светлина) (Работи според очакванията., Не работи, Изисква корекция)

[ ] Дата на извършен оглед на осветлението

[ ] Снимки/Доклади за обследване на осветлението

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ - НИСКОВОЛТОВИ СИСТЕМИ

---

[ ] Система за пожароизвестители – Функционалност на димния сензор

(Оперативен

, Изисква корекция, Неработещ

)

[ ] Система за контрол на достъпа – Функционалност на четец на карти (Зона 1) (Оперативен

, Трябва да се коригира.

, Дефектен)

[ ] Камера за видеонаблюдение - Кадри в секунда (FPS)

[ ] Описание на всички наблюдавани аномалии в системата за видеонаблюдение.

[ ] Система за комуникация – Проверена функционалност (Изберете всички приложими)

(интерфон, PA система, Мрежа за данни, Телефонна система

)

[ ] Последна планирана профилактика на пожароизвестителна система.

[ ] Местоположение на основния панел за контрол на достъпа

--- ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ (САС)

---

[ ] Латентност на комуникацията със сървър BAS (ms)

[ ] Интеграция на BAS с ОВК - Статус (Успешен

, Частичен, Неуспешен.

)

[ ] Интеграция на BAS с водопроводна система – Статус (Успешен, Частичен, Провал.

)

[ ] Интеграция на BAS с електрическата система – Статус (Успешен, Частичен, Провал.

)

[ ] Проверени точки на BAS (Изберете всички, които са приложими)

(Температурни сензори, Сензори за влажност, Разходомери, Състояние на помпата, Положения на клапаните, Състояние на оборудването

)

[ ] Последна актуализация на версията на софтуера BAS

[ ] Описание на възникнали проблеми с интеграцията на BAS

[ ] Конфигурационен файл на BAS (по избор)

--- ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ---

[ ] Температура на студена вода (фактическа)

[ ] Температура на върнатата охладена вода (действителна)

[ ] Обем на въздуха за подхранване (CFM) - ОВК-1

[ ] Статично налягане на отработения въздух (инчове водния стълб)

[ ] Система за управление на осветлението (Димиране, График) (Номинален, Над номиналното ниво, Под номиналното ниво, Нефункционален)

[ ] Постигната ли е зададената температура на топлата вода? (Да, Не)

[ ] Коментари относно проверка на работата

[ ] Дата на тестване на производителността

[ ] Време за започване на тестване на производителността

--- СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СПЕШНИ СЛУЧАИ ---

[ ] Ниво на гориво на резервния генератор (галони)

[ ] Статус на аварийното осветление (Оперативен, Неработещ, Не тествано)

[ ] Дата на последната тренировка за пожарна безопасност

[ ] Време за Стартиране на Аварийния Генератор (Симулирано)

[ ] Статус на тестване на димoдетектори (минал, Неуспешен.

, Не е тествано.

)

[ ] Наблюдения по време на изпитване на аварийния генератор

[ ] Статус на клапан на система за пожарогасене (Отворен, Затворен, Не е тествано

)

[ ] Мястоположение на разпределителното табло за аварийно захранване

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)