## 6a393c19c864b52dafc5c720
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Отоплителни, вентилационни и климатични системи - Общо (STEP)
Околната температура (по време на тестване) / (NUMBER)
Температура на подавания въздух (измерена) (NUMBER)
Температура на отработения въздух (измерена) (NUMBER)
Режим на работа на системата (Отопление/Охлаждане/Автоматичен) (SELECTION options: Отопление, Охлаждане, Авто)
Скорост на вентилатора (Ниска/Средна/Висока) / (SELECTION options: Ниско, Среден, Висок)
Наблюдения/Коментари (по време на тестване) (TEXT)
Дата на тестване / (DATE)
Време за тестване (DATE)

Отоплителни, вентилационни и климатични системи - Разпределение на въздуха (STEP)
AHU Температура на подавания въздух – зададена стойност (проверка) (NUMBER)
Диференциал на температурата на въздуха за връщане към AHU (Проверка) / (NUMBER)
Проверка на работата на клапа – проверете последователността на отваряне/затваряне. / (SELECTION options: Преминаване. / , Провал / , Не е приложимо. / )
Проверете контрола на посоката на въздушния поток на дифузера. (SELECTION options: Хоризонтална, вертикален, Регулируем / )
Опишете всички забелязани проблеми с шума, свързани с оборудването за разпределение на въздуха. / (TEXT)
Проверка на статичното налягане (за въздух под налягане) / (SELECTION options: В рамките на допустимото, Извън толерантността, Неизмерено)
Дата на функционален тест на системата за разпределение на въздуха (DATE)

Отоплителни и климатични системи (STEP)
Температура на входящата вода на охладителя (EWT) - Измерена стойност (°F) / (NUMBER)
Температура на охлаждащата вода (LWT) - измерена стойност (°F) / (NUMBER)
Налягане на парата в котела (PSI) / (NUMBER)
Температура на повърхността на нагревател (°F) (NUMBER)
Режим на работа на охладител (SELECTION options: Охлаждане, Отопление, Готовност)
Последователност на бойлерите – правилна последователност ли е? (SELECTION options: Да, Не., Н/А / )
Опишете всички отклонения, наблюдавани по време на тестването на отоплителна/охладителна техника. / (TEXT)
Дата на изпитване на оборудването (DATE)
Време за изпитване на оборудването (DATE)

Водопроводни системи - битова вода (STEP)
Статично налягане на водата (PSI) / (NUMBER)
Дебит на изхода (галони/мин) / (NUMBER)
Температура на водата (Гореща - °F) / (NUMBER)
Температура на водата (Студена - °F) / (NUMBER)
Потвърдена ли е зададената температура на топлата вода? (SELECTION options: Да, Не, Н/А)
Функционира ли правилно клапан за намаляване на налягането? (SELECTION options: Да, Не., Няма данни. / )
Наблюдения/Коментари (напр. необичайни шумове, течове) / (TEXT)
Дата на изпит (DATE)
Време за изпит (DATE)

Водопроводни системи - санитарно и бурно оттичане (STEP)
Минимален наклон на тръба за дъждовна вода (NUMBER)
Диаметър на водосточната тръба (проверете спрямо проекта) (NUMBER)
Достъпност при почистване (SELECTION options: достъпен, Блокиран, Няма данни. / )
Тип на отдушник (проверка на дизайна) / (SELECTION options: Мокър изход, Суха вентилация, Индивидуално изпускане, Групово проветряване)
Наблюдения относно наклона/класа. (TEXT)
Извършен ли е тест за теч? (SELECTION options: Да, Не., Няма данни. / )
Налягане на воден тест (psi) / (NUMBER)
Дата на изтичане (DATE)

Водопроводни системи - Пожарогасене (STEP)
Статично налягане на водата в поливната система (PSI) / (NUMBER)
Тест за дебит на система за напояване (галони в минута) / (NUMBER)
Покритие на пръскачки (достатъчно ли е?) (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо. / )
Работа на пожарна помпа (Ръчен и Автоматичен режим) (SELECTION options: Преминаване. / , Провал, Н/П)
Дата на последната проверка на системата за пожарогасене (DATE)
Опишете всички наблюдавани недостатъци по време на тестване на системата за пожарогасене. (TEXT)
Тестът за предотвратяване на обратно течение издържан ли е? / (SELECTION options: Да, Не., Н/П)
Качване на доклад за изпитване на пожарогасителна система (UPLOAD)
Налягане на изхода на пожарогасителната помпа (PSI) / (NUMBER)

Електрически системи - Разпределение на електроенергия (STEP)
Основно входящо напрежение (V) / (NUMBER)
Основен входящ ток (A) / (NUMBER)
Напрежение на панела (V) / (NUMBER)
Ток на панела (А) / (NUMBER)
Метод за заземяване на панел (SELECTION options: Здрава основа, Земя на съпротивата / , Импедансно заземяване)
Наблюдения при визуален оглед на панели (напр. етикетиране, чистота) / (TEXT)
Резултат от проверка на фазовата последователност (SELECTION options: Точно., Грешно, Няма приложимо. / )
Дата на последна проверка на панела (DATE)
Кои защитни устройства срещу свръхток бяха тествани? (SELECTION options: Предпазители, Предпазители, Електронни предпазители)

Електрически системи - Осветителни тела (STEP)
Проверка на ниво на осветление: Средна стойност на лумена (лукса) / (NUMBER)
Проверка на нивото на осветление: Минимална стойност на лукс (лумена на квадратен метър) (NUMBER)
Тест за активиране на аварийното осветление: Успешен ли е? / (SELECTION options: Да, Не, Не е приложимо.)
Фотоклетка: Правилна работа? (SELECTION options: Да, Не, Не е приложимо.)
Проверени функции на системата за димиране (SELECTION options: На макс, 50% приглушено, 25% Намалено, Изключено. / , Сцена 1, Сцена 10 / )
Бележки за системата за управление на осветлението (напр. проблеми с програмирането) (TEXT)
Работа на външното осветление (Дневна светлина) (SELECTION options: Работи според очакванията., Не работи, Изисква корекция)
Дата на извършен оглед на осветлението (DATE)
Снимки/Доклади за обследване на осветлението (UPLOAD)

Електрически системи - Нисковолтови системи / (STEP)
Система за пожароизвестители – Функционалност на димния сензор / (SELECTION options: Оперативен / , Изисква корекция, Неработещ / )
Система за контрол на достъпа – Функционалност на четец на карти (Зона 1) (SELECTION options: Оперативен / , Трябва да се коригира. / , Дефектен)
Камера за видеонаблюдение - Кадри в секунда (FPS) / (NUMBER)
Описание на всички наблюдавани аномалии в системата за видеонаблюдение. (TEXT)
Система за комуникация – Проверена функционалност (Изберете всички приложими) / (SELECTION options: интерфон, PA система, Мрежа за данни, Телефонна система / )
Последна планирана профилактика на пожароизвестителна система. (DATE)
Местоположение на основния панел за контрол на достъпа / (LOCATION)

Интеграция на системи за автоматизация на сгради (САС) / (STEP)
Латентност на комуникацията със сървър BAS (ms) (NUMBER)
Интеграция на BAS с ОВК - Статус (SELECTION options: Успешен / , Частичен, Неуспешен. / )
Интеграция на BAS с водопроводна система – Статус (SELECTION options: Успешен, Частичен, Провал. / )
Интеграция на BAS с електрическата система – Статус (SELECTION options: Успешен, Частичен, Провал. / )
Проверени точки на BAS (Изберете всички, които са приложими) / (SELECTION options: Температурни сензори, Сензори за влажност, Разходомери, Състояние на помпата, Положения на клапаните, Състояние на оборудването / )
Последна актуализация на версията на софтуера BAS (DATE)
Описание на възникнали проблеми с интеграцията на BAS (TEXT)
Конфигурационен файл на BAS (по избор) / (UPLOAD)

Въвеждане в експлоатация и проверка на производителността (STEP)
Температура на студена вода (фактическа) / (NUMBER)
Температура на върнатата охладена вода (действителна) / (NUMBER)
Обем на въздуха за подхранване (CFM) - ОВК-1 (NUMBER)
Статично налягане на отработения въздух (инчове водния стълб) / (NUMBER)
Система за управление на осветлението (Димиране, График) (SELECTION options: Номинален, Над номиналното ниво, Под номиналното ниво, Нефункционален)
Постигната ли е зададената температура на топлата вода? (SELECTION options: Да, Не)
Коментари относно проверка на работата (TEXT)
Дата на тестване на производителността (DATE)
Време за започване на тестване на производителността (DATE)

Системи за безопасност и спешни случаи (STEP)
Ниво на гориво на резервния генератор (галони) (NUMBER)
Статус на аварийното осветление (SELECTION options: Оперативен, Неработещ, Не тествано)
Дата на последната тренировка за пожарна безопасност (DATE)
Време за Стартиране на Аварийния Генератор (Симулирано) (DATE)
Статус на тестване на димoдетектори (SELECTION options: минал, Неуспешен. / , Не е тествано. / )
Наблюдения по време на изпитване на аварийния генератор (TEXT)
Статус на клапан на система за пожарогасене (SELECTION options: Отворен, Затворен, Не е тествано / )
Мястоположение на разпределителното табло за аварийно захранване / (LOCATION)