СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНО ТЕСТВАНЕ (ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ОБЩО ---
[ ] Околната температура (по време на тестване)

[ ] Температура на подавания въздух (измерена)
[ ] Температура на отработения въздух (измерена)
[ ] Режим на работа на системата (Отопление/Охлаждане/Автоматичен) (Отопление, Охлаждане, Авто)
[ ] Скорост на вентилатора (Ниска/Средна/Висока)
 (Ниско, Среден, Висок)
[ ] Наблюдения/Коментари (по време на тестване)
[ ] Дата на тестване

[ ] Време за тестване

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА ---
[ ] AHU Температура на подавания въздух – зададена стойност (проверка)
[ ] Диференциал на температурата на въздуха за връщане към AHU (Проверка)

[ ] Проверка на работата на клапа – проверете последователността на отваряне/затваряне.
 (Преминаване.
, Провал
, Не е приложимо.
)
[ ] Проверете контрола на посоката на въздушния поток на дифузера. (Хоризонтална, вертикален, Регулируем
)
[ ] Опишете всички забелязани проблеми с шума, свързани с оборудването за разпределение на въздуха.

[ ] Проверка на статичното налягане (за въздух под налягане)
 (В рамките на допустимото, Извън толерантността, Неизмерено)
[ ] Дата на функционален тест на системата за разпределение на въздуха

--- ОТОПЛИТЕЛНИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Температура на входящата вода на охладителя (EWT) - Измерена стойност (°F)

[ ] Температура на охлаждащата вода (LWT) - измерена стойност (°F)

[ ] Налягане на парата в котела (PSI)

[ ] Температура на повърхността на нагревател (°F)
[ ] Режим на работа на охладител (Охлаждане, Отопление, Готовност)
[ ] Последователност на бойлерите – правилна последователност ли е? (Да, Не., Н/А
)
[ ] Опишете всички отклонения, наблюдавани по време на тестването на отоплителна/охладителна техника.

[ ] Дата на изпитване на оборудването
[ ] Време за изпитване на оборудването

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ - БИТОВА ВОДА ---
[ ] Статично налягане на водата (PSI)

[ ] Дебит на изхода (галони/мин)

[ ] Температура на водата (Гореща - °F)

[ ] Температура на водата (Студена - °F)

[ ] Потвърдена ли е зададената температура на топлата вода? (Да, Не, Н/А)
[ ] Функционира ли правилно клапан за намаляване на налягането? (Да, Не., Няма данни.
)
[ ] Наблюдения/Коментари (напр. необичайни шумове, течове)

[ ] Дата на изпит
[ ] Време за изпит

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ - САНИТАРНО И БУРНО ОТТИЧАНЕ ---
[ ] Минимален наклон на тръба за дъждовна вода
[ ] Диаметър на водосточната тръба (проверете спрямо проекта)
[ ] Достъпност при почистване (достъпен, Блокиран, Няма данни.
)
[ ] Тип на отдушник (проверка на дизайна)
 (Мокър изход, Суха вентилация, Индивидуално изпускане, Групово проветряване)
[ ] Наблюдения относно наклона/класа.
[ ] Извършен ли е тест за теч? (Да, Не., Няма данни.
)
[ ] Налягане на воден тест (psi)

[ ] Дата на изтичане

--- ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ - ПОЖАРОГАСЕНЕ ---
[ ] Статично налягане на водата в поливната система (PSI)

[ ] Тест за дебит на система за напояване (галони в минута)

[ ] Покритие на пръскачки (достатъчно ли е?) (Да, Не., Не е приложимо.
)
[ ] Работа на пожарна помпа (Ръчен и Автоматичен режим) (Преминаване.
, Провал, Н/П)
[ ] Дата на последната проверка на системата за пожарогасене
[ ] Опишете всички наблюдавани недостатъци по време на тестване на системата за пожарогасене.
[ ] Тестът за предотвратяване на обратно течение издържан ли е?
 (Да, Не., Н/П)
[ ] Качване на доклад за изпитване на пожарогасителна система
[ ] Налягане на изхода на пожарогасителната помпа (PSI)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ---
[ ] Основно входящо напрежение (V)

[ ] Основен входящ ток (A)

[ ] Напрежение на панела (V)

[ ] Ток на панела (А)

[ ] Метод за заземяване на панел (Здрава основа, Земя на съпротивата
, Импедансно заземяване)
[ ] Наблюдения при визуален оглед на панели (напр. етикетиране, чистота)

[ ] Резултат от проверка на фазовата последователност (Точно., Грешно, Няма приложимо.
)
[ ] Дата на последна проверка на панела
[ ] Кои защитни устройства срещу свръхток бяха тествани? (Предпазители, Предпазители, Електронни предпазители)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ - ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ---
[ ] Проверка на ниво на осветление: Средна стойност на лумена (лукса)

[ ] Проверка на нивото на осветление: Минимална стойност на лукс (лумена на квадратен метър)
[ ] Тест за активиране на аварийното осветление: Успешен ли е?
 (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Фотоклетка: Правилна работа? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Проверени функции на системата за димиране (На макс, 50% приглушено, 25% Намалено, Изключено.
, Сцена 1, Сцена 10
)
[ ] Бележки за системата за управление на осветлението (напр. проблеми с програмирането)
[ ] Работа на външното осветление (Дневна светлина) (Работи според очакванията., Не работи, Изисква корекция)
[ ] Дата на извършен оглед на осветлението
[ ] Снимки/Доклади за обследване на осветлението

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ - НИСКОВОЛТОВИ СИСТЕМИ
 ---
[ ] Система за пожароизвестители – Функционалност на димния сензор
 (Оперативен
, Изисква корекция, Неработещ
)
[ ] Система за контрол на достъпа – Функционалност на четец на карти (Зона 1) (Оперативен
, Трябва да се коригира.
, Дефектен)
[ ] Камера за видеонаблюдение - Кадри в секунда (FPS)

[ ] Описание на всички наблюдавани аномалии в системата за видеонаблюдение.
[ ] Система за комуникация – Проверена функционалност (Изберете всички приложими)
 (интерфон, PA система, Мрежа за данни, Телефонна система
)
[ ] Последна планирана профилактика на пожароизвестителна система.
[ ] Местоположение на основния панел за контрол на достъпа

--- ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ (САС)
 ---
[ ] Латентност на комуникацията със сървър BAS (ms)
[ ] Интеграция на BAS с ОВК - Статус (Успешен
, Частичен, Неуспешен.
)
[ ] Интеграция на BAS с водопроводна система – Статус (Успешен, Частичен, Провал.
)
[ ] Интеграция на BAS с електрическата система – Статус (Успешен, Частичен, Провал.
)
[ ] Проверени точки на BAS (Изберете всички, които са приложими)
 (Температурни сензори, Сензори за влажност, Разходомери, Състояние на помпата, Положения на клапаните, Състояние на оборудването
)
[ ] Последна актуализация на версията на софтуера BAS
[ ] Описание на възникнали проблеми с интеграцията на BAS
[ ] Конфигурационен файл на BAS (по избор)

--- ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ---
[ ] Температура на студена вода (фактическа)

[ ] Температура на върнатата охладена вода (действителна)

[ ] Обем на въздуха за подхранване (CFM) - ОВК-1
[ ] Статично налягане на отработения въздух (инчове водния стълб)

[ ] Система за управление на осветлението (Димиране, График) (Номинален, Над номиналното ниво, Под номиналното ниво, Нефункционален)
[ ] Постигната ли е зададената температура на топлата вода? (Да, Не)
[ ] Коментари относно проверка на работата
[ ] Дата на тестване на производителността
[ ] Време за започване на тестване на производителността

--- СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СПЕШНИ СЛУЧАИ ---
[ ] Ниво на гориво на резервния генератор (галони)
[ ] Статус на аварийното осветление (Оперативен, Неработещ, Не тествано)
[ ] Дата на последната тренировка за пожарна безопасност
[ ] Време за Стартиране на Аварийния Генератор (Симулирано)
[ ] Статус на тестване на димoдетектори (минал, Неуспешен.
, Не е тествано.
)
[ ] Наблюдения по време на изпитване на аварийния генератор
[ ] Статус на клапан на система за пожарогасене (Отворен, Затворен, Не е тествано
)
[ ] Мястоположение на разпределителното табло за аварийно захранване

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)