SYSTEMFUNKTIONSTESTS CHECKLISTE (MEP-SYSTEME)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- HLK-ANLAGEN – ALLGEMEIN ---

[ ] Umgebungstemperatur (während des Tests)

[ ] Zulufllufttemperatur (gemessen)

[ ] Rücklufttemperatur (gemessen)

[ ] Systembetriebsmodus (Heizen/Kühlen/Auto) (Heizung, Kühlung, Auto)

[ ] Ventilatorstufe (Niedrig/Mittel/Hoch)

(Niedrig, Mittel, Hoch)

[ ] Beobachtungen/Kommentare (während des Tests)

[ ] Datum der Prüfung

[ ] Testzeit

--- HLK-ANLAGEN – LUFTVERTEILUNG ---

[ ] AHU-Lufttemperatursollwert (Überprüfung)

[ ] AHU-Rücklauftemperaturdifferenz (Überprüfung)

[ ] Dämpferbedienung – Überprüfung der Öffnungs-/Schließfolge (Pass, Fehlgeschlagen, Nicht zutreffend.)

[ ] Überprüfung der Diffusor-Luftstromrichtung (horizontal, vertikal, verstellbar)

[ ] Beschreiben Sie alle festgestellten Geräuschprobleme bei der Luftverteilungstechnik.

[ ] Überprüfung des statischen Drucks (Zuluführungsluft) (Innerhalb der Toleranzgrenzen, Außerhalb der Toleranz, Nicht gemessen)

[ ] Datum der Funktionsprüfung der Luftverteilungstechnik

--- HEIZUNGS- UND KÜHLTECHNIK ---

[ ] Kühlwassereintrittstemperatur (EWT) – Messwert (°F)

[ ] Kühlmittelaustrittstemperatur (LWT) – Messwert (°F)

[ ] Kessel-Dampfdruck (PSI)

[ ] Ofenoberflächentemperatur (°F)

[ ] Kühlbetriebsmodus (Kühlung, Heizung, Bereitstand)

[ ] Kesselansteuerung – Richtige Reihenfolge? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Halten Sie alle während des Tests der Heizungs- und Kühlanlagen festgestellten Anomalien fest.

[ ] Datum des Leistungstests der Ausrüstung

[ ] Zeitpunkt der Leistungstesterfassung

--- SANITÄRANLAGEN – TRINKWASSERINSTALLATIONEN ---

[ ] Statischer Wasserdruck (PSI)

[ ] Durchflussmenge am Auslauf (l/min)

[ ] Wassertemperatur (Heiß - °F)

[ ] Wassertemperatur (Kalt - °F)

[ ] Warmentemperatur-Sollwert überprüft? (Ja., Nein, N/A)

[ ] Funktioniert das Druckminderungsventil ordnungsgemäß? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Beobachtungen/Kommentare (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Undichtigkeiten)

[ ] Testdatum

[ ] Zeit des Tests

--- SANITÄR- UND REGENWASSERANLAGEN ---

[ ] Mindestfall für Regenwasserabscheiderrohre

[ ] Rohrquerschnitt (mit Konstruktion abstimmen)

[ ] Reinigungstauglichkeit (zugänglich, verhindert, N/A)

[ ] Entlüftungstyp (Konstruktion prüfen)

(Nassabzug, Trockenabluft, Einzelableitung, Gruppenentlüftung)

[ ] Beobachtungen zum Hang/zur Steigung

[ ] Druckprüfung durchgeführt? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Wasserdruckprüfung (psi)

[ ] Datum der Dichtheitsprüfung

--- SANITÄRSYSTEME – BRANDBEKÄMPFUNG ---

[ ] Sprinkleranlagen-Statischer Wasserdruck (PSI)

[ ] Durchflussprüfung der Sprinkleranlage (GPM)

[ ] Sprinklerköpfe: Ausreichende Abdeckung? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)

[ ] Betrieb von Brandschützpumpe (Manuell & Automatisch) (Pass, Fehl., N/A)

[ ] Letztes Datum der Brandbekämpfungssystemprüfung

[ ] Beschreiben Sie alle festgestellten Mängel während der Prüfung der Brandbekämpfungssysteme.

[ ] Rückschlagetest erfolgreich bestanden?

(Ja., Nein., N/A)

[ ] Lade den Bericht über die Funktionsprüfung der Brandbekämpfungssysteme hoch.

[ ] Druck am Feuerlöschpumpenauslass (PSI)

--- ELEKTRISCHE ANLAGEN – STROMVERTEILUNG ---

[ ] Nennspannung (V)

[ ] Hauptstrom (A)

[ ] Panelspannung (V)

[ ] Plattenstrombelastbarkeit (A)

[ ] Panel Erdungsmethode (Felsfester Grund, Widerstandsgrund, Impedanzmasse)

[ ] Beobachtungen während der visuellen Inspektion der Panels (z. B. Kennzeichnung, Sauberkeit)

[ ] Phasenfolge-Prüfergebnis (Korrekt, Falsch, Nicht zutreffend.)

[ ] Datum der letzten Plattenprüfung

[ ] Welche Überstromschutzeinrichtungen wurden geprüft? (Sicherungen, Sicherungen, Elektronische Sicherungen)

--- ELEKTROINSTALLATIONEN – BELEUCHTUNG ---

[ ] Beleuchtungsprüfung: Durchschnittliche Fußkerzen-Messwert (Lux)

[ ] Beleuchtungsprüfung: Minimale Fußkerzen-Wert (Lux)

[ ] Notfallbeleuchtung Aktivierungstest: Erfolgreich? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)

[ ] Lichtschranken-Betrieb: Funktioniert es korrekt? (Ja, Nein, Nicht zutreffend.)

[ ] Funktionsprüfung des Dimm Systems (Volle Kraft, 50% gedämpft, 25 % gedämpft, Aus, Szene 1, Szene 10)

[ ] Lichtsteuerungssystem-Hinweise (z. B. Programmierprobleme)

[ ] Außenbeleuchtung – Betrieb (Tageslicht) (Wie vorgesehen arbeitend, Nicht betriebsbereit, Benötigt Anpassung)

[ ] Datum der Beleuchtungsprüfung

[ ] Lichtmessung Fotos/Berichte

--- ELEKTROINSTALLATIONEN – NIEDERSPANNUNGSSYSTEME ---

[ ] Brandmeldeanlage – Rauchmelderfunktion (betrieblich, Benötigt Anpassung, fehlerhaft)

[ ] Zugangskontrollsystem – Kartenlesefunktion (Zone 1) (betrieblich, Benötigt Anpassung, fehlerhaft)

[ ] Überwachungskamera – Bildrate (FPS)

[ ] Beschreibung aller beobachteten Anomalien im Überwachungsvideosystem

[ ] Kommunikationssystem – Überprüfung der Funktionalität (Alle zutreffenden Optionen auswählen) (Sprechanlage, PA-Anlage, Datennetzwerk, Telefonsystem)

[ ] Letzte Wartung des Brandmelderzentrale

[ ] Standort der Hauptbedienfeld

--- GEBÄUDEAUTOMATIONSSYSTEMINTEGRATION ---

[ ] BAS-Serverkommunikationslatenz (ms)

[ ] BAS-Integration mit HLK-System – Status (Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)

[ ] BAS-Integration mit Sanitärsystem – Status (Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)

[ ] BAS-Integration in das elektrische System – Status (Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)

[ ] BAS-Punkte bestätigt (Alle zutreffenden Optionen auswählen)

(Temperatursensoren, Luftfeuchtigkeitssensoren, Durchflussmesser, Pumpstatus, Ventilpositionen, Gerätestatus)

[ ] Letzte BAS Software Versionsaktualisierung

[ ] Beschreibung von aufgetretenen Problemen bei der BAS-Integration

[ ] BAS Konfigurationsdatei (optional)

--- INBETRIEBNAHMEPRÜFUNG & LEISTUNGSVERIFIZIERUNG ---

[ ] Kühlwasser-Zu-Temperatur (tatsächlich)

[ ] Kühlwasserrücklauftemperatur (tatsächlich)

[ ] Luftmenge (CFM) – HLÜ-1

[ ] Gegenstromdruck (Zoll Wassersäule)

[ ] Lichtsteuerungssystem – Bedienung (Dimmung, Zeitplanung) (Nominal, Über Nominal

, Unterhalb des Nennwertes, Nicht funktionsfähig)

[ ] Wurde die Solltemperatur für Warmwasser erreicht? (Ja., Nein.)

[ ] Kommentare zur Leistungsüberprüfung

[ ] Datum der Leistungstests

[ ] Zeitpunkt für den Beginn der Performance-Tests

--- SICHERHEITSSYSTEME & NOTFALLSYSTEME ---

[ ] Notstand-Generator-Kraftstoffstand (Gallonen)

[ ] Notfallbeleuchtungsstatus (Betrieblich, Fehlerhaft, Nicht getestet)

[ ] Datum der letzten Brandschutzübung

[ ] Notstromgenerator Startzeit (Simulation)

[ ] Rauchmelder-Prüfstatus (bestanden, Fehlgeschlagen, Nicht getestet)

[ ] Beobachtungen während des Notstromerzeuger-Tests

[ ] Status der Brandbekämpfungssystem-Ventile (Offen, Geschlossen, Nicht getestet)

[ ] Standort der Notstromschaltanlage

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)