## 6a391e4ea3c73f1a3e3e2d51
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

HLK-Anlagen – Allgemein (STEP)
Umgebungstemperatur (während des Tests) (NUMBER)
Zulufllufttemperatur (gemessen) (NUMBER)
Rücklufttemperatur (gemessen) (NUMBER)
Systembetriebsmodus (Heizen/Kühlen/Auto) (SELECTION options: Heizung, Kühlung, Auto)
Ventilatorstufe (Niedrig/Mittel/Hoch) / (SELECTION options: Niedrig, Mittel, Hoch)
Beobachtungen/Kommentare (während des Tests) (TEXT)
Datum der Prüfung (DATE)
Testzeit (DATE)

HLK-Anlagen – Luftverteilung (STEP)
AHU-Lufttemperatursollwert (Überprüfung) / (NUMBER)
AHU-Rücklauftemperaturdifferenz (Überprüfung) / (NUMBER)
Dämpferbedienung – Überprüfung der Öffnungs-/Schließfolge (SELECTION options: Pass, Fehlgeschlagen, Nicht zutreffend.)
Überprüfung der Diffusor-Luftstromrichtung (SELECTION options: horizontal, vertikal, verstellbar)
Beschreiben Sie alle festgestellten Geräuschprobleme bei der Luftverteilungstechnik. (TEXT)
Überprüfung des statischen Drucks (Zuluführungsluft) (SELECTION options: Innerhalb der Toleranzgrenzen, Außerhalb der Toleranz, Nicht gemessen)
Datum der Funktionsprüfung der Luftverteilungstechnik (DATE)

Heizungs- und Kühltechnik (STEP)
Kühlwassereintrittstemperatur (EWT) – Messwert (°F) (NUMBER)
Kühlmittelaustrittstemperatur (LWT) – Messwert (°F) (NUMBER)
Kessel-Dampfdruck (PSI) (NUMBER)
Ofenoberflächentemperatur (°F) (NUMBER)
Kühlbetriebsmodus (SELECTION options: Kühlung, Heizung, Bereitstand)
Kesselansteuerung – Richtige Reihenfolge? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Halten Sie alle während des Tests der Heizungs- und Kühlanlagen festgestellten Anomalien fest. (TEXT)
Datum des Leistungstests der Ausrüstung (DATE)
Zeitpunkt der Leistungstesterfassung (DATE)

Sanitäranlagen – Trinkwasserinstallationen (STEP)
Statischer Wasserdruck (PSI) (NUMBER)
Durchflussmenge am Auslauf (l/min) (NUMBER)
Wassertemperatur (Heiß - °F) (NUMBER)
Wassertemperatur (Kalt - °F) (NUMBER)
Warmentemperatur-Sollwert überprüft? (SELECTION options: Ja., Nein, N/A)
Funktioniert das Druckminderungsventil ordnungsgemäß? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Beobachtungen/Kommentare (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Undichtigkeiten) (TEXT)
Testdatum (DATE)
Zeit des Tests (DATE)

Sanitär- und Regenwasseranlagen (STEP)
Mindestfall für Regenwasserabscheiderrohre (NUMBER)
Rohrquerschnitt (mit Konstruktion abstimmen) (NUMBER)
Reinigungstauglichkeit (SELECTION options: zugänglich, verhindert, N/A)
Entlüftungstyp (Konstruktion prüfen) / (SELECTION options: Nassabzug, Trockenabluft, Einzelableitung, Gruppenentlüftung)
Beobachtungen zum Hang/zur Steigung (TEXT)
Druckprüfung durchgeführt? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Wasserdruckprüfung (psi) (NUMBER)
Datum der Dichtheitsprüfung (DATE)

Sanitärsysteme – Brandbekämpfung (STEP)
Sprinkleranlagen-Statischer Wasserdruck (PSI) (NUMBER)
Durchflussprüfung der Sprinkleranlage (GPM) (NUMBER)
Sprinklerköpfe: Ausreichende Abdeckung? (SELECTION options: Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
Betrieb von Brandschützpumpe (Manuell & Automatisch) (SELECTION options: Pass, Fehl., N/A)
Letztes Datum der Brandbekämpfungssystemprüfung (DATE)
Beschreiben Sie alle festgestellten Mängel während der Prüfung der Brandbekämpfungssysteme. (TEXT)
Rückschlagetest erfolgreich bestanden? / (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Lade den Bericht über die Funktionsprüfung der Brandbekämpfungssysteme hoch. (UPLOAD)
Druck am Feuerlöschpumpenauslass (PSI) (NUMBER)

Elektrische Anlagen – Stromverteilung (STEP)
Nennspannung (V) (NUMBER)
Hauptstrom (A) (NUMBER)
Panelspannung (V) (NUMBER)
Plattenstrombelastbarkeit (A) (NUMBER)
Panel Erdungsmethode (SELECTION options: Felsfester Grund, Widerstandsgrund, Impedanzmasse)
Beobachtungen während der visuellen Inspektion der Panels (z. B. Kennzeichnung, Sauberkeit) (TEXT)
Phasenfolge-Prüfergebnis (SELECTION options: Korrekt, Falsch, Nicht zutreffend.)
Datum der letzten Plattenprüfung (DATE)
Welche Überstromschutzeinrichtungen wurden geprüft? (SELECTION options: Sicherungen, Sicherungen, Elektronische Sicherungen)

Elektroinstallationen – Beleuchtung (STEP)
Beleuchtungsprüfung: Durchschnittliche Fußkerzen-Messwert (Lux) (NUMBER)
Beleuchtungsprüfung: Minimale Fußkerzen-Wert (Lux) (NUMBER)
Notfallbeleuchtung Aktivierungstest: Erfolgreich? (SELECTION options: Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
Lichtschranken-Betrieb: Funktioniert es korrekt? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht zutreffend.)
Funktionsprüfung des Dimm Systems (SELECTION options: Volle Kraft, 50% gedämpft, 25 % gedämpft, Aus, Szene 1, Szene 10)
Lichtsteuerungssystem-Hinweise (z. B. Programmierprobleme) / (TEXT)
Außenbeleuchtung – Betrieb (Tageslicht) (SELECTION options: Wie vorgesehen arbeitend, Nicht betriebsbereit, Benötigt Anpassung)
Datum der Beleuchtungsprüfung (DATE)
Lichtmessung Fotos/Berichte (UPLOAD)

Elektroinstallationen – Niederspannungssysteme (STEP)
Brandmeldeanlage – Rauchmelderfunktion (SELECTION options: betrieblich, Benötigt Anpassung, fehlerhaft)
Zugangskontrollsystem – Kartenlesefunktion (Zone 1) (SELECTION options: betrieblich, Benötigt Anpassung, fehlerhaft)
Überwachungskamera – Bildrate (FPS) (NUMBER)
Beschreibung aller beobachteten Anomalien im Überwachungsvideosystem (TEXT)
Kommunikationssystem – Überprüfung der Funktionalität (Alle zutreffenden Optionen auswählen) (SELECTION options: Sprechanlage, PA-Anlage, Datennetzwerk, Telefonsystem)
Letzte Wartung des Brandmelderzentrale (DATE)
Standort der Hauptbedienfeld (LOCATION)

Gebäudeautomationssystemintegration (STEP)
BAS-Serverkommunikationslatenz (ms) (NUMBER)
BAS-Integration mit HLK-System – Status (SELECTION options: Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)
BAS-Integration mit Sanitärsystem – Status (SELECTION options: Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)
BAS-Integration in das elektrische System – Status (SELECTION options: Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)
BAS-Punkte bestätigt (Alle zutreffenden Optionen auswählen) / (SELECTION options: Temperatursensoren, Luftfeuchtigkeitssensoren, Durchflussmesser, Pumpstatus, Ventilpositionen, Gerätestatus)
Letzte BAS Software Versionsaktualisierung (DATE)
Beschreibung von aufgetretenen Problemen bei der BAS-Integration (TEXT)
BAS Konfigurationsdatei (optional) (UPLOAD)

Inbetriebnahmeprüfung & Leistungsverifizierung (STEP)
Kühlwasser-Zu-Temperatur (tatsächlich) (NUMBER)
Kühlwasserrücklauftemperatur (tatsächlich) / (NUMBER)
Luftmenge (CFM) – HLÜ-1 (NUMBER)
Gegenstromdruck (Zoll Wassersäule) (NUMBER)
Lichtsteuerungssystem – Bedienung (Dimmung, Zeitplanung) (SELECTION options: Nominal, Über Nominal / , Unterhalb des Nennwertes, Nicht funktionsfähig)
Wurde die Solltemperatur für Warmwasser erreicht? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Kommentare zur Leistungsüberprüfung (TEXT)
Datum der Leistungstests (DATE)
Zeitpunkt für den Beginn der Performance-Tests (DATE)

Sicherheitssysteme & Notfallsysteme (STEP)
Notstand-Generator-Kraftstoffstand (Gallonen) / (NUMBER)
Notfallbeleuchtungsstatus (SELECTION options: Betrieblich, Fehlerhaft, Nicht getestet)
Datum der letzten Brandschutzübung (DATE)
Notstromgenerator Startzeit (Simulation) (DATE)
Rauchmelder-Prüfstatus (SELECTION options: bestanden, Fehlgeschlagen, Nicht getestet)
Beobachtungen während des Notstromerzeuger-Tests (TEXT)
Status der Brandbekämpfungssystem-Ventile (SELECTION options: Offen, Geschlossen, Nicht getestet)
Standort der Notstromschaltanlage (LOCATION)