SYSTEMFUNKTIONSTESTS CHECKLISTE (MEP-SYSTEME)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- HLK-ANLAGEN – ALLGEMEIN ---
[ ] Umgebungstemperatur (während des Tests)
[ ] Zulufllufttemperatur (gemessen)
[ ] Rücklufttemperatur (gemessen)
[ ] Systembetriebsmodus (Heizen/Kühlen/Auto) (Heizung, Kühlung, Auto)
[ ] Ventilatorstufe (Niedrig/Mittel/Hoch)
 (Niedrig, Mittel, Hoch)
[ ] Beobachtungen/Kommentare (während des Tests)
[ ] Datum der Prüfung
[ ] Testzeit

--- HLK-ANLAGEN – LUFTVERTEILUNG ---
[ ] AHU-Lufttemperatursollwert (Überprüfung)

[ ] AHU-Rücklauftemperaturdifferenz (Überprüfung)

[ ] Dämpferbedienung – Überprüfung der Öffnungs-/Schließfolge (Pass, Fehlgeschlagen, Nicht zutreffend.)
[ ] Überprüfung der Diffusor-Luftstromrichtung (horizontal, vertikal, verstellbar)
[ ] Beschreiben Sie alle festgestellten Geräuschprobleme bei der Luftverteilungstechnik.
[ ] Überprüfung des statischen Drucks (Zuluführungsluft) (Innerhalb der Toleranzgrenzen, Außerhalb der Toleranz, Nicht gemessen)
[ ] Datum der Funktionsprüfung der Luftverteilungstechnik

--- HEIZUNGS- UND KÜHLTECHNIK ---
[ ] Kühlwassereintrittstemperatur (EWT) – Messwert (°F)
[ ] Kühlmittelaustrittstemperatur (LWT) – Messwert (°F)
[ ] Kessel-Dampfdruck (PSI)
[ ] Ofenoberflächentemperatur (°F)
[ ] Kühlbetriebsmodus (Kühlung, Heizung, Bereitstand)
[ ] Kesselansteuerung – Richtige Reihenfolge? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Halten Sie alle während des Tests der Heizungs- und Kühlanlagen festgestellten Anomalien fest.
[ ] Datum des Leistungstests der Ausrüstung
[ ] Zeitpunkt der Leistungstesterfassung

--- SANITÄRANLAGEN – TRINKWASSERINSTALLATIONEN ---
[ ] Statischer Wasserdruck (PSI)
[ ] Durchflussmenge am Auslauf (l/min)
[ ] Wassertemperatur (Heiß - °F)
[ ] Wassertemperatur (Kalt - °F)
[ ] Warmentemperatur-Sollwert überprüft? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Funktioniert das Druckminderungsventil ordnungsgemäß? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Beobachtungen/Kommentare (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Undichtigkeiten)
[ ] Testdatum
[ ] Zeit des Tests

--- SANITÄR- UND REGENWASSERANLAGEN ---
[ ] Mindestfall für Regenwasserabscheiderrohre
[ ] Rohrquerschnitt (mit Konstruktion abstimmen)
[ ] Reinigungstauglichkeit (zugänglich, verhindert, N/A)
[ ] Entlüftungstyp (Konstruktion prüfen)
 (Nassabzug, Trockenabluft, Einzelableitung, Gruppenentlüftung)
[ ] Beobachtungen zum Hang/zur Steigung
[ ] Druckprüfung durchgeführt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Wasserdruckprüfung (psi)
[ ] Datum der Dichtheitsprüfung

--- SANITÄRSYSTEME – BRANDBEKÄMPFUNG ---
[ ] Sprinkleranlagen-Statischer Wasserdruck (PSI)
[ ] Durchflussprüfung der Sprinkleranlage (GPM)
[ ] Sprinklerköpfe: Ausreichende Abdeckung? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Betrieb von Brandschützpumpe (Manuell & Automatisch) (Pass, Fehl., N/A)
[ ] Letztes Datum der Brandbekämpfungssystemprüfung
[ ] Beschreiben Sie alle festgestellten Mängel während der Prüfung der Brandbekämpfungssysteme.
[ ] Rückschlagetest erfolgreich bestanden?
 (Ja., Nein., N/A)
[ ] Lade den Bericht über die Funktionsprüfung der Brandbekämpfungssysteme hoch.
[ ] Druck am Feuerlöschpumpenauslass (PSI)

--- ELEKTRISCHE ANLAGEN – STROMVERTEILUNG ---
[ ] Nennspannung (V)
[ ] Hauptstrom (A)
[ ] Panelspannung (V)
[ ] Plattenstrombelastbarkeit (A)
[ ] Panel Erdungsmethode (Felsfester Grund, Widerstandsgrund, Impedanzmasse)
[ ] Beobachtungen während der visuellen Inspektion der Panels (z. B. Kennzeichnung, Sauberkeit)
[ ] Phasenfolge-Prüfergebnis (Korrekt, Falsch, Nicht zutreffend.)
[ ] Datum der letzten Plattenprüfung
[ ] Welche Überstromschutzeinrichtungen wurden geprüft? (Sicherungen, Sicherungen, Elektronische Sicherungen)

--- ELEKTROINSTALLATIONEN – BELEUCHTUNG ---
[ ] Beleuchtungsprüfung: Durchschnittliche Fußkerzen-Messwert (Lux)
[ ] Beleuchtungsprüfung: Minimale Fußkerzen-Wert (Lux)
[ ] Notfallbeleuchtung Aktivierungstest: Erfolgreich? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Lichtschranken-Betrieb: Funktioniert es korrekt? (Ja, Nein, Nicht zutreffend.)
[ ] Funktionsprüfung des Dimm Systems (Volle Kraft, 50% gedämpft, 25 % gedämpft, Aus, Szene 1, Szene 10)
[ ] Lichtsteuerungssystem-Hinweise (z. B. Programmierprobleme)

[ ] Außenbeleuchtung – Betrieb (Tageslicht) (Wie vorgesehen arbeitend, Nicht betriebsbereit, Benötigt Anpassung)
[ ] Datum der Beleuchtungsprüfung
[ ] Lichtmessung Fotos/Berichte

--- ELEKTROINSTALLATIONEN – NIEDERSPANNUNGSSYSTEME ---
[ ] Brandmeldeanlage – Rauchmelderfunktion (betrieblich, Benötigt Anpassung, fehlerhaft)
[ ] Zugangskontrollsystem – Kartenlesefunktion (Zone 1) (betrieblich, Benötigt Anpassung, fehlerhaft)
[ ] Überwachungskamera – Bildrate (FPS)
[ ] Beschreibung aller beobachteten Anomalien im Überwachungsvideosystem
[ ] Kommunikationssystem – Überprüfung der Funktionalität (Alle zutreffenden Optionen auswählen) (Sprechanlage, PA-Anlage, Datennetzwerk, Telefonsystem)
[ ] Letzte Wartung des Brandmelderzentrale
[ ] Standort der Hauptbedienfeld

--- GEBÄUDEAUTOMATIONSSYSTEMINTEGRATION ---
[ ] BAS-Serverkommunikationslatenz (ms)
[ ] BAS-Integration mit HLK-System – Status (Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)
[ ] BAS-Integration mit Sanitärsystem – Status (Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)
[ ] BAS-Integration in das elektrische System – Status (Erfolgreich, Teilweise, Fehlgeschlagen)
[ ] BAS-Punkte bestätigt (Alle zutreffenden Optionen auswählen)
 (Temperatursensoren, Luftfeuchtigkeitssensoren, Durchflussmesser, Pumpstatus, Ventilpositionen, Gerätestatus)
[ ] Letzte BAS Software Versionsaktualisierung
[ ] Beschreibung von aufgetretenen Problemen bei der BAS-Integration
[ ] BAS Konfigurationsdatei (optional)

--- INBETRIEBNAHMEPRÜFUNG & LEISTUNGSVERIFIZIERUNG ---
[ ] Kühlwasser-Zu-Temperatur (tatsächlich)
[ ] Kühlwasserrücklauftemperatur (tatsächlich)

[ ] Luftmenge (CFM) – HLÜ-1
[ ] Gegenstromdruck (Zoll Wassersäule)
[ ] Lichtsteuerungssystem – Bedienung (Dimmung, Zeitplanung) (Nominal, Über Nominal
, Unterhalb des Nennwertes, Nicht funktionsfähig)
[ ] Wurde die Solltemperatur für Warmwasser erreicht? (Ja., Nein.)
[ ] Kommentare zur Leistungsüberprüfung
[ ] Datum der Leistungstests
[ ] Zeitpunkt für den Beginn der Performance-Tests

--- SICHERHEITSSYSTEME & NOTFALLSYSTEME ---
[ ] Notstand-Generator-Kraftstoffstand (Gallonen)

[ ] Notfallbeleuchtungsstatus (Betrieblich, Fehlerhaft, Nicht getestet)
[ ] Datum der letzten Brandschutzübung
[ ] Notstromgenerator Startzeit (Simulation)
[ ] Rauchmelder-Prüfstatus (bestanden, Fehlgeschlagen, Nicht getestet)
[ ] Beobachtungen während des Notstromerzeuger-Tests
[ ] Status der Brandbekämpfungssystem-Ventile (Offen, Geschlossen, Nicht getestet)
[ ] Standort der Notstromschaltanlage

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)