## 6a392b073c56655ea55f3f0f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sistemas de climatización - General (STEP)
Temperatura ambiente (durante la prueba) (NUMBER)
Temperatura del aire de suministro (medida) (NUMBER)
Temperatura de retorno (medida) / (NUMBER)
Modo de Funcionamiento del Sistema (Calefacción/Refrigeración/Automático) / (SELECTION options: Calefacción, Refrigeración, Coche)
Velocidad del ventilador (Baja/Media/Alta) (SELECTION options: Bajo, Mediano / , Alto)
Observaciones/Comentarios (durante las pruebas) / (TEXT)
Fecha de la prueba (DATE)
Tiempo de prueba (DATE)

Sistemas de climatización – Distribución del aire (STEP)
Punto de ajuste de temperatura del aire de suministro (verificación) (NUMBER)
Diferencial de Temperatura del Aire de Retorno de la AHU (Verificación) (NUMBER)
Operación del amortiguador - Verificar la secuencia de apertura/cierre. (SELECTION options: Pasa., Fallar / , No aplicable. / )
Verificar el control de la dirección del flujo de aire del difusor. (SELECTION options: Horizontal, Vertical, Ajustable)
Describa cualquier problema de ruido observado en los equipos de distribución de aire. (TEXT)
Verificación de Presión Estática (Aire de Suministro) (SELECTION options: Dentro de la tolerancia, Fuera de Tolerancia, No medido.)
Fecha de la prueba funcional del sistema de distribución de aire (DATE)

Sistemas de climatización - Equipos de calefacción y refrigeración (STEP)
Temperatura de entrada de agua del enfriador (EWT) - Valor medido (°F) (NUMBER)
Temperatura del agua de salida del chiller (LWT) – Valor medido (°F) (NUMBER)
Presión de Vapor de la Caldera (PSI) (NUMBER)
Temperatura de Superficie Caliente del Horno (°F) / (NUMBER)
Modo de Operación del Chiller (SELECTION options: Refrigeración, Calefacción, En espera.)
Secuenciación de Calderas – ¿Secuencia Correcta? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Describa cualquier anomalía observada durante las pruebas del equipo de calefacción/refrigeración. (TEXT)
Fecha de la prueba de rendimiento del equipo (DATE)
Tiempo de Prueba de Rendimiento del Equipo (DATE)

Sistemas de Fontanería – Agua Potable (STEP)
Presión estática de agua (PSI) (NUMBER)
Caudal en el grifo (GPM) (NUMBER)
Temperatura del agua (Caliente - °F) (NUMBER)
Temperatura del Agua (Fría - °F) (NUMBER)
¿Temperatura de punto de ajuste de agua caliente verificada? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Está funcionando correctamente la válvula reductora de presión? (SELECTION options: Sí, No, N/A / )
Observaciones/Comentarios (p. ej., ruidos inusuales, fugas) / (TEXT)
Fecha del examen (DATE)
Hora del examen (DATE)

Sistemas de Fontanería – Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial (STEP)
Pendiente mínima para tubería de desagüe pluvial (NUMBER)
Diámetro del tubo de desagüe (verificar con el diseño) (NUMBER)
Accesibilidad para limpieza (SELECTION options: Accesible, Bloqueado. / , N/A / )
Tipo de ventilación (verificar diseño) / (SELECTION options: Respiradero húmedo, Ventilación seca, Venta Individual, Venta agrupada / )
Observaciones sobre la pendiente/inclinación (TEXT)
¿Se realizó una prueba de fugas? (SELECTION options: Sí., No, N/A / )
Presión de Prueba Hidrostática (psi) (NUMBER)
Fecha de Prueba de Estanqueidad (DATE)

Sistemas de fontanería – Supresión de incendios (STEP)
Presión Estática del Agua en el Sistema de Riego (NUMBER)
Prueba de Caudal del Sistema de Riego (GPM) / (NUMBER)
Cobertura de aspersores (¿suficiente?) / (SELECTION options: Sí., No., No aplica. / )
Operación de Bomba contra Incendios (Manual y Automática) (SELECTION options: Pasa., Fracasar / , N/A)
Fecha de la última inspección del sistema de extinción de incendios (DATE)
Describa cualquier deficiencia observada durante la prueba del sistema de extinción de incendios. (TEXT)
¿Prueba de Antirretorno Aprobada? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Cargar informe de prueba del sistema de extinción de incendios (UPLOAD)
Presión de descarga de la bomba contra incendios (PSI) / (NUMBER)

Sistemas Eléctricos – Distribución de Energía (STEP)
Tensión de entrada principal (V) / (NUMBER)
Corriente de entrada principal (A) (NUMBER)
Voltaje del panel (V) (NUMBER)
Capacidad de Corriente del Panel (A) (NUMBER)
Método de Puesta a Tierra del Panel (SELECTION options: Base sólida, Tierra de Resistencia, Conexión a Tierra por Impedancia)
Observaciones durante la inspección visual de los paneles (p. ej., etiquetado, limpieza). (TEXT)
Resultado de Verificación de Rotación de Fase (SELECTION options: Correcto., Incorrecto, No aplicable.)
Fecha de la última inspección del panel (DATE)
¿Qué dispositivos de protección contra sobrecorriente se probaron? (SELECTION options: Disyuntores, Fusibles, Fusibles electrónicos)

Sistemas Eléctricos - Iluminación (STEP)
Comprobación del Nivel de Iluminación: Lectura Promedio de Vatios por Metro Cuadrado (Lux) (NUMBER)
Verificación del Nivel de Iluminación: Lectura Mínima de Vatios por Metro Cuadrado (lúmenes por metro cuadrado) / (NUMBER)
Prueba de Activación de Iluminación de Emergencia: ¿Éxito? (SELECTION options: Sí., No., No aplicable.)
Funcionamiento de célula fotoeléctrica: ¿Función correcta? (SELECTION options: Sí., No, No aplica. / )
Funciones del sistema de atenuación verificadas. (SELECTION options: A todo dar, 50% Atenuado, 25% Atenuado, Apagado / , Escena 1, Escena 10)
Notas sobre el sistema de control de iluminación (p. ej., problemas de programación) / (TEXT)
Funcionamiento de la iluminación exterior (luz diurna) (SELECTION options: Funcionando según lo previsto., No en funcionamiento / , Requiere ajuste.)
Fecha de la inspección de alumbrado (DATE)
Fotos/Informes de estudio de iluminación (UPLOAD)

Sistemas Eléctricos – Sistemas de Baja Tensión (STEP)
Sistema de alarma contra incendios - Funcionalidad del detector de humo (SELECTION options: operacional / , Requiere ajuste., Defectuoso)
Sistema de Control de Acceso - Funcionalidad del Lector de Tarjetas (Zona 1) (SELECTION options: operacional, Requiere ajuste. / , Defectuoso)
Cámara de seguridad - Velocidad de fotogramas (FPS) (NUMBER)
Descripción de cualquier anomalía observada en el sistema de videovigilancia. (TEXT)
Sistema de comunicación – Funcionalidad verificada (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Intercom, Sistema de megafonía, Red de datos, Sistema telefónico)
Último Mantenimiento Programado para el Panel de Alarma contra Incendios (DATE)
Ubicación del panel de control de acceso principal (LOCATION)

Integración de Sistemas de Automatización de Edificios (STEP)
Latencia de comunicación del servidor BAS (ms) / (NUMBER)
Integración de BAS con el sistema HVAC – Estado (SELECTION options: Exitoso/a, Parcial, Fallido.)
Integración BAS con el sistema de fontanería - Estado (SELECTION options: Exitoso/a, Parcial, Fallido / )
Integración BAS con el sistema eléctrico - Estado (SELECTION options: Exitoso/a, Parcial, Fallido)
Puntos BAS Verificados (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Sensores de temperatura, Sensores de humedad, Medidores de flujo, Estado de la bomba / , Posiciones de las válvulas, Estado del equipo)
Última actualización de la versión del software BAS (DATE)
Descripción de cualquier problema de integración de BAS encontrado. (TEXT)
Archivo de Configuración de BAS (Opcional) (UPLOAD)

Verificación de Puesta en Marcha y Rendimiento (STEP)
Temperatura de Suministro de Agua Enfriada (Real) / (NUMBER)
Temperatura de Retorno de Agua Refrigerada (Real) (NUMBER)
Caudal de aire de suministro (CFM) – AHU-1 / (NUMBER)
Presión Estática de Retorno (pulgadas de columna de agua) / (NUMBER)
Control de Sistemas de Iluminación (Regulación, Programación) / (SELECTION options: Nominal, Por encima de lo nominal, Por debajo del nominal / , No funcional)
¿Se alcanzó la temperatura de consigna para agua caliente sanitaria? (SELECTION options: Sí., No.)
Comentarios sobre la Verificación del Desempeño (TEXT)
Fecha de las Pruebas de Rendimiento (DATE)
Hora de inicio de las pruebas de rendimiento (DATE)

Sistemas de Seguridad y Emergencia (STEP)
Nivel de combustible del generador de emergencia (galones) (NUMBER)
Estado de la iluminación de emergencia (SELECTION options: operativo / , Defectuoso., No probado. / )
Fecha del último simulacro de incendio (DATE)
Hora de Arranque de Generador de Emergencia (Simulado) (DATE)
Estado de prueba de detectores de humo (SELECTION options: Pasado, Fallido, No probado / )
Observaciones durante la prueba del generador de emergencia (TEXT)
Estado de la válvula del sistema de extinción de incendios. (SELECTION options: Abierto / , Cerrado / , No probado. / )
Ubicación del Interruptor Principal de Alimentación de Emergencia (LOCATION)