LISTE DE CONTRÔLE DES TESTS FONCTIONNELS SYSTÈME (SYSTÈMES MEP)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈMES CVC - GÉNÉRALITÉS ---

[ ] Température ambiante (pendant les tests)

[ ] Température de l'air soufflé (mesurée)

[ ] Température de l'air de retour (mesurée)

[ ] Mode de fonctionnement du système (Chauffage/Refroidissement/Auto) (Chauffage, Refroidissement, Auto)

[ ] Vitesse du ventilateur (Faible/Modérée/Élevée)

(Bas, Moyen, Haut)

[ ] Observations/Commentaires (lors des tests)

[ ] Date de test

[ ] Moment du test

--- SYSTÈMES CVC - DISTRIBUTION DE L'AIR ---

[ ] Point de consigne de température de l'air de soufflerie (vérification)

[ ] Différentiel de température de l'air de retour AHU (Vérification)

[ ] Fonctionnement de l'amortisseur – Vérifier la séquence d'ouverture/fermeture (Passez., Échouer, Non applicable.

)

[ ] Vérifier le contrôle du sens du flux d'air du diffuseur (horizontal, Vertical

, Réglable)

[ ] Décrivez tout problème de bruit observé avec l'équipement de distribution d'air.

[ ] Vérification de la pression statique (air soufflé) (Dans les tolérances, Hors tolérance, Non mesuré)

[ ] Date du test fonctionnel du système de distribution de l'air

--- SYSTÈMES CVC - ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ---

[ ] Température d'entrée d'eau du refroidisseur (EWT) – Valeur mesurée (°F)

[ ] Température de sortie du condenseur (LWT) - Valeur mesurée (°F)

[ ] Pression de la vapeur (PSI)

[ ] Température de surface chaude du four (°F)

[ ] Mode de fonctionnement du refroidisseur (Refroidissement, Chauffage, Prêt(e)

)

[ ] Séquence des chaudières – Séquence correcte ? (Oui, Non., N/A

)

[ ] Décrivez toute anomalie constatée lors des tests des équipements de chauffage/climatisation.

[ ] Date du test de performance de l'équipement

[ ] Date de l'essai de performance de l'équipement

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE – EAU DOMESTIQUE ---

[ ] Pression statique de l'eau (PSI)

[ ] Débit à la robinetterie (gallon par minute)

[ ] Température de l'eau (Chaud - °F)

[ ] Température de l'eau (froid - °F)

[ ] Température du point de consigne d'eau chaude vérifiée ?

(Oui., Non., N/A

)

[ ] Fonctionnement correct de la vanne de réduction de pression ? (Oui., Non., N/A)

[ ] Observations/Commentaires (par exemple, bruits inhabituels, fuites)

[ ] Date du test

[ ] Heure de l'examen

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE - ÉVACUATION SANITAIRE ET EAUX PLUVIALES ---

[ ] Pente minimale des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales

[ ] Diamètre du tuyau d'évacuation (vérifier conformément au projet)

[ ] Accessibilité du nettoyage (Accessible, Obstrué, N/A

)

[ ] Type de purge (vérifier la conception) (Vent humide, Vent sec, Exutoire personnel, Vent groupé)

[ ] Observations concernant la pente/le gradient

[ ] Test d'étanchéité effectué ? (Oui., Non., N/A

)

[ ] Pression d'essai à l'eau (psi)

[ ] Date du test d'étanchéité

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE - LUTTE CONTRE L'INCENDIE ---

[ ] Pression statique de l'eau pour le système d'arrosage (PSI)

[ ] Test d'écoulement du système d'arrosage (GPM)

[ ] Couverture des gicleurs (suffisante ?)

(Oui., Non., Non applicable.

)

[ ] Fonctionnement des pompes incendie (manuel et automatique) (Passez., Échouer, N/A

)

[ ] Date de la dernière inspection du système de suppression d'incendie

[ ] Décrivez toute carence observée lors des tests du système de lutte contre l'incendie.

[ ] Test de prévention du refoulement réussi ? (Oui., Non., N/A

)

[ ] Télécharger le rapport de test du système de lutte contre l'incendie

[ ] Pression de refoulement de la pompe à incendie (PSI)

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES - DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ---

[ ] Tension d'entrée principale (V)

[ ] Courant principal entrant (A)

[ ] Tension du panneau (V)

[ ] Capacité du panneau (A)

[ ] Méthode de mise à la terre du panneau (Le socle stable

, Terrain de résistance, Mise à la terre d'impédance)

[ ] Observations faites lors de l’inspection visuelle des panneaux (p. ex. étiquetage, propreté)

[ ] Résultat de vérification de la rotation de phase (Correct, Incorrect, Non applicable.)

[ ] Date de la dernière inspection du comité

[ ] Quels dispositifs de protection contre les surintensités ont été testés ? (Disjoncteurs, Fusibles, Fusibles électroniques)

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE ---

[ ] Vérification du niveau d'éclairage : Lecture moyenne en lux (candela par mètre carré)

[ ] Vérification du niveau d'éclairage : Lecture minimale en lux (pied-candle)

[ ] Test d'activation de l'éclairage de secours : Succès ? (Oui., Non., Non applicable.)

[ ] Fonctionnement des photocellules : fonctionnement correct ?

(Oui, Non., Non applicable.

)

[ ] Fonctions du système d'assombrissement vérifiées (À fond

, 50 % Réduction, 25 % Réduction, Éteint, Scène 1, Scène 10)

[ ] Notes sur le système de contrôle de l'éclairage (par exemple, problèmes de programmation)

[ ] Fonctionnement de l'éclairage extérieur (journée) (Fonctionnant comme prévu, Ne fonctionne pas, Nécessite un ajustement.

)

[ ] Date de l'étude de l'éclairage

[ ] Photographies/Rapports d'étude de l'éclairage

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES - SYSTÈMES BASSE TENSION ---

[ ] Système d'alarme incendie – Fonctionnement des détecteurs de fumée (Opérationnel

, Nécessite un ajustement, Défectueux)

[ ] Système de contrôle d'accès – Fonctionnalité du lecteur de cartes (Zone 1) (Opérationnel

, Nécessite un ajustement, Défectueux)

[ ] Caméra de sécurité - Nombre d'images par seconde (FPS)

[ ] Description des anomalies constatées dans le système de vidéosurveillance.

[ ] Système de communication – Fonctionnalité vérifiée (Cocher toutes les options applicables) (interphone, Système de sonorisation, Réseau de données, Système téléphonique)

[ ] Dernière maintenance planifiée du tableau de contrôle d'alarme incendie

[ ] Emplacement du panneau de contrôle principal

--- INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'AUTOMATISATION TECHNIQUE (SAT)

---

[ ] Latence de communication du serveur BAS (ms)

[ ] Intégration BAS avec le système CVC – État d'avancement (Réussi(e)

, Partiel, Échoué)

[ ] Intégration BAS avec le système de plomberie – État (Réussi(e), Partiel, Échoué)

[ ] Intégration BAS avec le système électrique - État (Réussi(e)

, Partiel, Échoué)

[ ] Points BAS vérifiés (Cocher toutes les options pertinentes) (Capteurs de température, Capteurs d'humidité, Débitmètres, État de la pompe, Positions des vannes, État du matériel)

[ ] Dernière mise à jour de la version du logiciel BAS

[ ] Description des problèmes d'intégration BAS rencontrés

[ ] Fichier de configuration BAS (facultatif)

--- MISE EN SERVICE ET VÉRIFICATION DES PERFORMANCES ---

[ ] Température de l'eau glacée (réelle)

[ ] Température de Retour d'Eau Froide (Réelle)

[ ] Débit d'air (CFM) – SAB-1

[ ] Pression statique de l'air extrait (pouces d'eau)

[ ] Système de contrôle de l'éclairage (Variation, Programmation) (Nominal, Au-dessus du nominal, Sous le seuil nominal

, Non fonctionnel

)

[ ] Température du point de consigne de l'eau chaude domestique atteinte ? (Oui., Non.)

[ ] Commentaires sur la vérification des performances

[ ] Date des tests de performance

[ ] Heure de début des tests de performance

--- SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET D'URGENCE ---

[ ] Niveau de carburant du groupe électrogène (gallons)

[ ] État de l'éclairage de sécurité (Opérationnel

, Dysfonctionnement, Non testé(e))

[ ] Date du dernier exercice incendie

[ ] Heure de démarrage du groupe électrogène (simulée)

[ ] État des tests des détecteurs de fumée (Passé, Échoué, Non testé(e)

)

[ ] Observations durant le test du groupe électrogène de secours

[ ] État des vannes du système de suppression d'incendie (Ouvert, Fermé.

, Non testé(e)

)

[ ] Emplacement du tableau basse tension d'alimentation de secours

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)