## 6a3931823c56655ea55f555c
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Systèmes CVC - Généralités (STEP)
Température ambiante (pendant les tests) (NUMBER)
Température de l'air soufflé (mesurée) (NUMBER)
Température de l'air de retour (mesurée) / (NUMBER)
Mode de fonctionnement du système (Chauffage/Refroidissement/Auto) (SELECTION options: Chauffage, Refroidissement, Auto)
Vitesse du ventilateur (Faible/Modérée/Élevée) / (SELECTION options: Bas, Moyen, Haut)
Observations/Commentaires (lors des tests) (TEXT)
Date de test (DATE)
Moment du test (DATE)

Systèmes CVC - Distribution de l'air (STEP)
Point de consigne de température de l'air de soufflerie (vérification) (NUMBER)
Différentiel de température de l'air de retour AHU (Vérification) (NUMBER)
Fonctionnement de l'amortisseur – Vérifier la séquence d'ouverture/fermeture (SELECTION options: Passez., Échouer, Non applicable. / )
Vérifier le contrôle du sens du flux d'air du diffuseur (SELECTION options: horizontal, Vertical / , Réglable)
Décrivez tout problème de bruit observé avec l'équipement de distribution d'air. (TEXT)
Vérification de la pression statique (air soufflé) (SELECTION options: Dans les tolérances, Hors tolérance, Non mesuré)
Date du test fonctionnel du système de distribution de l'air (DATE)

Systèmes CVC - Équipements de chauffage et de climatisation (STEP)
Température d'entrée d'eau du refroidisseur (EWT) – Valeur mesurée (°F) (NUMBER)
Température de sortie du condenseur (LWT) - Valeur mesurée (°F) (NUMBER)
Pression de la vapeur (PSI) (NUMBER)
Température de surface chaude du four (°F) (NUMBER)
Mode de fonctionnement du refroidisseur (SELECTION options: Refroidissement, Chauffage, Prêt(e) / )
Séquence des chaudières – Séquence correcte ? (SELECTION options: Oui, Non., N/A / )
Décrivez toute anomalie constatée lors des tests des équipements de chauffage/climatisation. (TEXT)
Date du test de performance de l'équipement (DATE)
Date de l'essai de performance de l'équipement (DATE)

Systèmes de plomberie – Eau domestique (STEP)
Pression statique de l'eau (PSI) / (NUMBER)
Débit à la robinetterie (gallon par minute) (NUMBER)
Température de l'eau (Chaud - °F) / (NUMBER)
Température de l'eau (froid - °F) (NUMBER)
Température du point de consigne d'eau chaude vérifiée ? / (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Fonctionnement correct de la vanne de réduction de pression ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A)
Observations/Commentaires (par exemple, bruits inhabituels, fuites) (TEXT)
Date du test (DATE)
Heure de l'examen (DATE)

Systèmes de plomberie - Évacuation sanitaire et eaux pluviales (STEP)
Pente minimale des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales (NUMBER)
Diamètre du tuyau d'évacuation (vérifier conformément au projet) / (NUMBER)
Accessibilité du nettoyage (SELECTION options: Accessible, Obstrué, N/A / )
Type de purge (vérifier la conception) (SELECTION options: Vent humide, Vent sec, Exutoire personnel, Vent groupé)
Observations concernant la pente/le gradient (TEXT)
Test d'étanchéité effectué ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Pression d'essai à l'eau (psi) / (NUMBER)
Date du test d'étanchéité (DATE)

Systèmes de plomberie - Lutte contre l'incendie (STEP)
Pression statique de l'eau pour le système d'arrosage (PSI) / (NUMBER)
Test d'écoulement du système d'arrosage (GPM) / (NUMBER)
Couverture des gicleurs (suffisante ?) / (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable. / )
Fonctionnement des pompes incendie (manuel et automatique) (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A / )
Date de la dernière inspection du système de suppression d'incendie (DATE)
Décrivez toute carence observée lors des tests du système de lutte contre l'incendie. (TEXT)
Test de prévention du refoulement réussi ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Télécharger le rapport de test du système de lutte contre l'incendie (UPLOAD)
Pression de refoulement de la pompe à incendie (PSI) / (NUMBER)

Systèmes électriques - Distribution de l'énergie (STEP)
Tension d'entrée principale (V) / (NUMBER)
Courant principal entrant (A) / (NUMBER)
Tension du panneau (V) / (NUMBER)
Capacité du panneau (A) / (NUMBER)
Méthode de mise à la terre du panneau (SELECTION options: Le socle stable / , Terrain de résistance, Mise à la terre d'impédance)
Observations faites lors de l’inspection visuelle des panneaux (p. ex. étiquetage, propreté) (TEXT)
Résultat de vérification de la rotation de phase (SELECTION options: Correct, Incorrect, Non applicable.)
Date de la dernière inspection du comité (DATE)
Quels dispositifs de protection contre les surintensités ont été testés ? (SELECTION options: Disjoncteurs, Fusibles, Fusibles électroniques)

Systèmes électriques - Éclairage (STEP)
Vérification du niveau d'éclairage : Lecture moyenne en lux (candela par mètre carré) (NUMBER)
Vérification du niveau d'éclairage : Lecture minimale en lux (pied-candle) / (NUMBER)
Test d'activation de l'éclairage de secours : Succès ? (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable.)
Fonctionnement des photocellules : fonctionnement correct ? / (SELECTION options: Oui, Non., Non applicable. / )
Fonctions du système d'assombrissement vérifiées (SELECTION options: À fond / , 50 % Réduction, 25 % Réduction, Éteint, Scène 1, Scène 10)
Notes sur le système de contrôle de l'éclairage (par exemple, problèmes de programmation) (TEXT)
Fonctionnement de l'éclairage extérieur (journée) (SELECTION options: Fonctionnant comme prévu, Ne fonctionne pas, Nécessite un ajustement. / )
Date de l'étude de l'éclairage (DATE)
Photographies/Rapports d'étude de l'éclairage (UPLOAD)

Systèmes électriques - Systèmes basse tension (STEP)
Système d'alarme incendie – Fonctionnement des détecteurs de fumée (SELECTION options: Opérationnel / , Nécessite un ajustement, Défectueux)
Système de contrôle d'accès – Fonctionnalité du lecteur de cartes (Zone 1) (SELECTION options: Opérationnel / , Nécessite un ajustement, Défectueux)
Caméra de sécurité - Nombre d'images par seconde (FPS) / (NUMBER)
Description des anomalies constatées dans le système de vidéosurveillance. (TEXT)
Système de communication – Fonctionnalité vérifiée (Cocher toutes les options applicables) (SELECTION options: interphone, Système de sonorisation, Réseau de données, Système téléphonique)
Dernière maintenance planifiée du tableau de contrôle d'alarme incendie (DATE)
Emplacement du panneau de contrôle principal (LOCATION)

Intégration des systèmes d'automatisation technique (SAT) / (STEP)
Latence de communication du serveur BAS (ms) / (NUMBER)
Intégration BAS avec le système CVC – État d'avancement (SELECTION options: Réussi(e) / , Partiel, Échoué)
Intégration BAS avec le système de plomberie – État (SELECTION options: Réussi(e), Partiel, Échoué)
Intégration BAS avec le système électrique - État (SELECTION options: Réussi(e) / , Partiel, Échoué)
Points BAS vérifiés (Cocher toutes les options pertinentes) (SELECTION options: Capteurs de température, Capteurs d'humidité, Débitmètres, État de la pompe, Positions des vannes, État du matériel)
Dernière mise à jour de la version du logiciel BAS (DATE)
Description des problèmes d'intégration BAS rencontrés (TEXT)
Fichier de configuration BAS (facultatif) (UPLOAD)

Mise en service et vérification des performances (STEP)
Température de l'eau glacée (réelle) / (NUMBER)
Température de Retour d'Eau Froide (Réelle) (NUMBER)
Débit d'air (CFM) – SAB-1 / (NUMBER)
Pression statique de l'air extrait (pouces d'eau) / (NUMBER)
Système de contrôle de l'éclairage (Variation, Programmation) (SELECTION options: Nominal, Au-dessus du nominal, Sous le seuil nominal / , Non fonctionnel / )
Température du point de consigne de l'eau chaude domestique atteinte ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Commentaires sur la vérification des performances (TEXT)
Date des tests de performance (DATE)
Heure de début des tests de performance (DATE)

Systèmes de sécurité et d'urgence (STEP)
Niveau de carburant du groupe électrogène (gallons) / (NUMBER)
État de l'éclairage de sécurité (SELECTION options: Opérationnel / , Dysfonctionnement, Non testé(e))
Date du dernier exercice incendie (DATE)
Heure de démarrage du groupe électrogène (simulée) / (DATE)
État des tests des détecteurs de fumée (SELECTION options: Passé, Échoué, Non testé(e) / )
Observations durant le test du groupe électrogène de secours (TEXT)
État des vannes du système de suppression d'incendie (SELECTION options: Ouvert, Fermé. / , Non testé(e) / )
Emplacement du tableau basse tension d'alimentation de secours (LOCATION)