LISTE DE CONTRÔLE DES TESTS FONCTIONNELS SYSTÈME (SYSTÈMES MEP)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈMES CVC - GÉNÉRALITÉS ---
[ ] Température ambiante (pendant les tests)
[ ] Température de l'air soufflé (mesurée)
[ ] Température de l'air de retour (mesurée)

[ ] Mode de fonctionnement du système (Chauffage/Refroidissement/Auto) (Chauffage, Refroidissement, Auto)
[ ] Vitesse du ventilateur (Faible/Modérée/Élevée)
 (Bas, Moyen, Haut)
[ ] Observations/Commentaires (lors des tests)
[ ] Date de test
[ ] Moment du test

--- SYSTÈMES CVC - DISTRIBUTION DE L'AIR ---
[ ] Point de consigne de température de l'air de soufflerie (vérification)
[ ] Différentiel de température de l'air de retour AHU (Vérification)
[ ] Fonctionnement de l'amortisseur – Vérifier la séquence d'ouverture/fermeture (Passez., Échouer, Non applicable.
)
[ ] Vérifier le contrôle du sens du flux d'air du diffuseur (horizontal, Vertical
, Réglable)
[ ] Décrivez tout problème de bruit observé avec l'équipement de distribution d'air.
[ ] Vérification de la pression statique (air soufflé) (Dans les tolérances, Hors tolérance, Non mesuré)
[ ] Date du test fonctionnel du système de distribution de l'air

--- SYSTÈMES CVC - ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ---
[ ] Température d'entrée d'eau du refroidisseur (EWT) – Valeur mesurée (°F)
[ ] Température de sortie du condenseur (LWT) - Valeur mesurée (°F)
[ ] Pression de la vapeur (PSI)
[ ] Température de surface chaude du four (°F)
[ ] Mode de fonctionnement du refroidisseur (Refroidissement, Chauffage, Prêt(e)
)
[ ] Séquence des chaudières – Séquence correcte ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Décrivez toute anomalie constatée lors des tests des équipements de chauffage/climatisation.
[ ] Date du test de performance de l'équipement
[ ] Date de l'essai de performance de l'équipement

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE – EAU DOMESTIQUE ---
[ ] Pression statique de l'eau (PSI)

[ ] Débit à la robinetterie (gallon par minute)
[ ] Température de l'eau (Chaud - °F)

[ ] Température de l'eau (froid - °F)
[ ] Température du point de consigne d'eau chaude vérifiée ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Fonctionnement correct de la vanne de réduction de pression ? (Oui., Non., N/A)
[ ] Observations/Commentaires (par exemple, bruits inhabituels, fuites)
[ ] Date du test
[ ] Heure de l'examen

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE - ÉVACUATION SANITAIRE ET EAUX PLUVIALES ---
[ ] Pente minimale des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales
[ ] Diamètre du tuyau d'évacuation (vérifier conformément au projet)

[ ] Accessibilité du nettoyage (Accessible, Obstrué, N/A
)
[ ] Type de purge (vérifier la conception) (Vent humide, Vent sec, Exutoire personnel, Vent groupé)
[ ] Observations concernant la pente/le gradient
[ ] Test d'étanchéité effectué ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Pression d'essai à l'eau (psi)

[ ] Date du test d'étanchéité

--- SYSTÈMES DE PLOMBERIE - LUTTE CONTRE L'INCENDIE ---
[ ] Pression statique de l'eau pour le système d'arrosage (PSI)

[ ] Test d'écoulement du système d'arrosage (GPM)

[ ] Couverture des gicleurs (suffisante ?)
 (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Fonctionnement des pompes incendie (manuel et automatique) (Passez., Échouer, N/A
)
[ ] Date de la dernière inspection du système de suppression d'incendie
[ ] Décrivez toute carence observée lors des tests du système de lutte contre l'incendie.
[ ] Test de prévention du refoulement réussi ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Télécharger le rapport de test du système de lutte contre l'incendie
[ ] Pression de refoulement de la pompe à incendie (PSI)

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES - DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ---
[ ] Tension d'entrée principale (V)

[ ] Courant principal entrant (A)

[ ] Tension du panneau (V)

[ ] Capacité du panneau (A)

[ ] Méthode de mise à la terre du panneau (Le socle stable
, Terrain de résistance, Mise à la terre d'impédance)
[ ] Observations faites lors de l’inspection visuelle des panneaux (p. ex. étiquetage, propreté)
[ ] Résultat de vérification de la rotation de phase (Correct, Incorrect, Non applicable.)
[ ] Date de la dernière inspection du comité
[ ] Quels dispositifs de protection contre les surintensités ont été testés ? (Disjoncteurs, Fusibles, Fusibles électroniques)

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE ---
[ ] Vérification du niveau d'éclairage : Lecture moyenne en lux (candela par mètre carré)
[ ] Vérification du niveau d'éclairage : Lecture minimale en lux (pied-candle)

[ ] Test d'activation de l'éclairage de secours : Succès ? (Oui., Non., Non applicable.)
[ ] Fonctionnement des photocellules : fonctionnement correct ?
 (Oui, Non., Non applicable.
)
[ ] Fonctions du système d'assombrissement vérifiées (À fond
, 50 % Réduction, 25 % Réduction, Éteint, Scène 1, Scène 10)
[ ] Notes sur le système de contrôle de l'éclairage (par exemple, problèmes de programmation)
[ ] Fonctionnement de l'éclairage extérieur (journée) (Fonctionnant comme prévu, Ne fonctionne pas, Nécessite un ajustement.
)
[ ] Date de l'étude de l'éclairage
[ ] Photographies/Rapports d'étude de l'éclairage

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES - SYSTÈMES BASSE TENSION ---
[ ] Système d'alarme incendie – Fonctionnement des détecteurs de fumée (Opérationnel
, Nécessite un ajustement, Défectueux)
[ ] Système de contrôle d'accès – Fonctionnalité du lecteur de cartes (Zone 1) (Opérationnel
, Nécessite un ajustement, Défectueux)
[ ] Caméra de sécurité - Nombre d'images par seconde (FPS)

[ ] Description des anomalies constatées dans le système de vidéosurveillance.
[ ] Système de communication – Fonctionnalité vérifiée (Cocher toutes les options applicables) (interphone, Système de sonorisation, Réseau de données, Système téléphonique)
[ ] Dernière maintenance planifiée du tableau de contrôle d'alarme incendie
[ ] Emplacement du panneau de contrôle principal

--- INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'AUTOMATISATION TECHNIQUE (SAT)
 ---
[ ] Latence de communication du serveur BAS (ms)

[ ] Intégration BAS avec le système CVC – État d'avancement (Réussi(e)
, Partiel, Échoué)
[ ] Intégration BAS avec le système de plomberie – État (Réussi(e), Partiel, Échoué)
[ ] Intégration BAS avec le système électrique - État (Réussi(e)
, Partiel, Échoué)
[ ] Points BAS vérifiés (Cocher toutes les options pertinentes) (Capteurs de température, Capteurs d'humidité, Débitmètres, État de la pompe, Positions des vannes, État du matériel)
[ ] Dernière mise à jour de la version du logiciel BAS
[ ] Description des problèmes d'intégration BAS rencontrés
[ ] Fichier de configuration BAS (facultatif)

--- MISE EN SERVICE ET VÉRIFICATION DES PERFORMANCES ---
[ ] Température de l'eau glacée (réelle)

[ ] Température de Retour d'Eau Froide (Réelle)
[ ] Débit d'air (CFM) – SAB-1

[ ] Pression statique de l'air extrait (pouces d'eau)

[ ] Système de contrôle de l'éclairage (Variation, Programmation) (Nominal, Au-dessus du nominal, Sous le seuil nominal
, Non fonctionnel
)
[ ] Température du point de consigne de l'eau chaude domestique atteinte ? (Oui., Non.)
[ ] Commentaires sur la vérification des performances
[ ] Date des tests de performance
[ ] Heure de début des tests de performance

--- SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET D'URGENCE ---
[ ] Niveau de carburant du groupe électrogène (gallons)

[ ] État de l'éclairage de sécurité (Opérationnel
, Dysfonctionnement, Non testé(e))
[ ] Date du dernier exercice incendie
[ ] Heure de démarrage du groupe électrogène (simulée)

[ ] État des tests des détecteurs de fumée (Passé, Échoué, Non testé(e)
)
[ ] Observations durant le test du groupe électrogène de secours
[ ] État des vannes du système de suppression d'incendie (Ouvert, Fermé.
, Non testé(e)
)
[ ] Emplacement du tableau basse tension d'alimentation de secours

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)