LISTA KONTROLNA TESTÓW FUNKCJONALNYCH SYSTEMU (SYSTEMY MEP)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEMY HVAC – OGÓLNE ---

[ ] Temperatura otoczenia (podczas testów)

[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (mierzona)

[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza (mierzona)

[ ] Tryb pracy systemu (ogrzewanie/chłodzenie/auto)

(Ogrzewanie, Chłodzenie, Samochód)

[ ] Prędkość wentylatora (niska/średnia/wysoka)

(Niski, Środek, Wysoki)

[ ] Obserwacje/Komentarze (podczas testów)

[ ] Data testu

[ ] Czas testów

--- SYSTEMY HVAC – DYSTRYBUCJA POWIETRZA ---

[ ] Punkt nastawny temperatury powietrza nawiewnego AHU (weryfikacja)

[ ] Różnica temperatur powietrza nawrotnego AHU (Weryfikacja)

[ ] Sprawdzanie sekwencji otwierania/zamykania tłumika.

(Przejdź., Zawód, Nie dotyczy.)

[ ] Sprawdź Kierunek Przepływu Powietrza przez Dyfuzor (poziomy, pionowy, Regulowany)

[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy z hałasem dotyczące urządzeń do dystrybucji powietrza.

[ ] Weryfikacja ciśnienia statycznego (powietrze nawiewne) (W zakresie tolerancji, Poza akceptacją, Niemierzono.)

[ ] Data testu funkcjonalnego systemu dystrybucji powietrza

--- SYSTEMY HVAC – URZĄDZENIA GRZEWCZE I CHŁODNICZE ---

[ ] Temperatura wody wchodzącej do urządzenia chłodzącego (EWT) - Wartość zmierzona (°F)

[ ] Temperatura wody opuszczającej chiller (LWT) – Wartość mierzona (°F)

[ ] Ciśnienie pary w kotle (PSI)

[ ] Temperatura powierzchni pieca (°F)

[ ] Tryb pracy urządzenia chłodniczego (Chłodzenie, Ogrzewanie, Gotowość.

)

[ ] Sekwencja kotłowni – prawidłowa kolejność? (Tak, Nie., N/A)

[ ] Opisz wszelkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas testowania urządzeń grzewczych/chłodniczych.

[ ] Data testu sprawności urządzenia

[ ] Czas trwania testu wydajności urządzenia

--- SYSTEMY HYDRAULICZNE – WODA UŻYTKOWA ---

[ ] Ciśnienie Statyczne Wody (PSI)

[ ] Przepływ przy armaturze (gal/min)

[ ] Temperatura wody (Gorąco - °F)

[ ] Temperatura wody (zimna - °F)

[ ] Zweryfikowano wartość temperatury ciepłej wody? (Tak, Nie., N/A

)

[ ] Czy zawór redukcyjny ciśnienia działa prawidłowo? (Tak, Nie., N/A

)

[ ] Obserwacje/Uwagi (np. nietypowe odgłosy, wycieki)

[ ] Data testu

[ ] Czas trwania testu

--- SYSTEMY HYDRAULICZNE – INSTALACJE SANITARNE I KANALIZACJA OPADOWA ---

[ ] Nachylenie rury odpływowej (minimum)

[ ] Średnica rury spustowej (sprawdzić względem projektu)

[ ] Ułatwiony dostęp do opróżniania.

(dostępny

, Zablokowany, N/A)

[ ] Typ wentylacji (sprawdzić projekt)

(Wilgotny wylot, Wentylacja suszarki, Otwór wentylacyjny, Grupowe wietrzenie)

[ ] Uwagi dotyczące nachylenia/spadu

[ ] Przeprowadzono test szczelności? (Tak, Nie., N/A

)

[ ] Ciśnienie testowe wody (psi)

[ ] Data testu szczelności

--- SYSTEMY HYDRAULICZNE – ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

---

[ ] Ciśnienie statyczne wody w systemie nawadniającym (PSI)

[ ] Test przepływu systemu nawadniającego (GPM)

[ ] Zasięg głowic natryskowych (wystarczający?) (Tak., Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Praca Pompy Przeciwpożarowej (Ręczna i Automatyczna) (Przejdź., Zawieść, N/A)

[ ] Data ostatniej kontroli systemu gaśniczego

[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane usterki podczas testowania systemu gaśniczego.

[ ] Test przepływomierza przeprowadzony pomyślnie? (Tak, Nie., N/A

)

[ ] Przesłanie Raportu z Testu Systemu Gaśniczego

[ ] Ciśnienie tłoczenia pompy przeciwpożarowej (PSI)

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE – ROZKŁAD ENERGII ---

[ ] Główne Napięcie Wejściowe (V)

[ ] Główny prąd wejściowy (A)

[ ] Napięcie panelu (V)

[ ] Pobór prądu z panelu (A)

[ ] Metoda uziemienia panelu (Stabilne Podgrodzie

, Podłoże oporowe, Impedancja uziemienia)

[ ] Obserwacje podczas oględzin wizualnych paneli (np. oznakowanie, czystość).

[ ] Wynik weryfikacji rotacji fazy (Poprawnie, Niepoprawny, Nie dotyczy.

)

[ ] Data ostatniego przeglądu panelu

[ ] Jakie urządzenia zabezpieczeń przeciwprądowe zostały poddane testom? (Wyłączniki nadprądowe, Bezpieczniki, Bezpieczniki elektroniczne)

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE ---

[ ] Pomiar natężenia oświetlenia: Średnia wartość w lumenach (luksach)

[ ] Sprawdzenie poziomu oświetlenia: Minimalny odczyt natężenia oświetlenia (luksów)

[ ] Test aktywacji oświetlenia awaryjnego: zakończony sukcesem? (Tak, Nie, Nie dotyczy.

)

[ ] Działanie fotokomórki: czy działa prawidłowo? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Sprawdzone funkcje systemu ściemniania.

(Pełny wdech, 50% przyciemnione, 25% Przyciemnione, Wyłączone.

, Scena 1, Scena 10)

[ ] Notatki dotyczące systemu sterowania oświetleniem (np. problemy z programowaniem)

[ ] Obsługa oświetlenia zewnętrznego (naturalne światło) (Działające zgodnie z przeznaczeniem, Nieczynne, Wymaga dopracowania.

)

[ ] Data przeprowadzenia przeglądu oświetlenia

[ ] Zdjęcia/Raporty z przeglądu oświetlenia

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE – SYSTEMY NISKIEGO NAPIĘCIA ---

[ ] System alarmowy przeciwpożarowy – funkcja detektora dymu (Funkcjonalny, Wymaga dopasowania.

, Wadliwy)

[ ] System Kontroli Dostępu – Funkcjonalność Czytnika Kart (Strefa 1)

(Operacyjny, Wymaga dostosowania., Uszkodzony)

[ ] Kamera monitoringu - liczba klatek na sekundę (FPS)

[ ] Opis wszelkich zaobserwowanych anomalii w systemie monitoringu CCTV.

[ ] System Komunikacji – Sprawdzona Funkcjonalność (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)

(Rozmówka, System nagłośnienia, Sieć danych, System telefoniczny)

[ ] Ostatni planowany przegląd panelu alarmowego przeciwpożarowego

[ ] Lokalizacja głównego panelu sterowania.

--- INTEGRACJA SYSTEMÓW AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ ---

[ ] Opóźnienie komunikacji z serwerem BAS (ms)

[ ] Integracja BAS z systemem HVAC – status (Udany, Częściowy, Nieudany.

)

[ ] Integracja BAS z systemem hydraulicznym – status (Udany, Częściowy, Niepowodzenie.

)

[ ] Integracja BAS z systemem elektrycznym – status (Udana, Częściowy, Niepowodzenie.

)

[ ] Zweryfikowane punkty BAS (zaznacz wszystkie pasujące). (Czujniki temperatury, Czujniki wilgotności, Falometry, Stan pompy, Pozycje zaworów, Stan sprzętu)

[ ] Ostatnia aktualizacja wersji oprogramowania BAS

[ ] Opis wszelkich problemów z integracją BAS, które wystąpiły

[ ] Konfiguracja pliku BAS (opcjonalna)

--- WERYFIKACJA URUCHOMIENIA I WYDAJNOŚCI ---

[ ] Temperatura zasilania wodą chłodzoną (rzeczywista)

[ ] Temperatura Powrotu Chłodnej Wody (Rzeczywista)

[ ] Pojemność powietrza nawiewanego (CFM) - AHU-1

[ ] Ciśnienie statyczne powietrza nawiewnego (cale WG)

[ ] System sterowania oświetleniem (ściemnianie, harmonogramowanie)

(Nominalny, Powyżej nominalnego, Poniżej nominalnego poziomu, Niefunkcjonalny)

[ ] Czy osiągnięto żądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej? (Tak, Nie.)

[ ] Komentarze dotyczące weryfikacji działania

[ ] Data testów wydajnościowych

[ ] Rozpoczęcie testów wydajności

--- SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I AWARYJNE ---

[ ] Poziom paliwa agregatu zasilającego (galony)

[ ] Status oświetlenia awaryjnego (Operacyjny, Uszkodzony, Nie przetestowane)

[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego

[ ] Czas uruchomienia agregatu zasilającego (symulacja)

[ ] Status testowania czujników dymu (Minął.

, Niepowodzenie., Nietestowane)

[ ] Obserwacje podczas testu generatora awaryjnego

[ ] Status zaworu systemu gaśniczego (Otwórz., Zamknięte.

, Nietestowane)

[ ] Lokalizacja rozdzielnicy zasilania awaryjnego

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)