## 6a39370ac864b52dafc59d12
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Systemy HVAC – Ogólne (STEP)
Temperatura otoczenia (podczas testów) (NUMBER)
Temperatura Powietrza Dostarczanego (mierzona) (NUMBER)
Temperatura Powrotnego Powietrza (mierzona) (NUMBER)
Tryb pracy systemu (ogrzewanie/chłodzenie/auto) / (SELECTION options: Ogrzewanie, Chłodzenie, Samochód)
Prędkość wentylatora (niska/średnia/wysoka) / (SELECTION options: Niski, Środek, Wysoki)
Obserwacje/Komentarze (podczas testów) / (TEXT)
Data testu (DATE)
Czas testów (DATE)

Systemy HVAC – dystrybucja powietrza (STEP)
Punkt nastawny temperatury powietrza nawiewnego AHU (weryfikacja) / (NUMBER)
Różnica temperatur powietrza nawrotnego AHU (Weryfikacja) (NUMBER)
Sprawdzanie sekwencji otwierania/zamykania tłumika. / (SELECTION options: Przejdź., Zawód, Nie dotyczy.)
Sprawdź Kierunek Przepływu Powietrza przez Dyfuzor (SELECTION options: poziomy, pionowy, Regulowany)
Opisz wszelkie zaobserwowane problemy z hałasem dotyczące urządzeń do dystrybucji powietrza. / (TEXT)
Weryfikacja ciśnienia statycznego (powietrze nawiewne) (SELECTION options: W zakresie tolerancji, Poza akceptacją, Niemierzono.)
Data testu funkcjonalnego systemu dystrybucji powietrza (DATE)

Systemy HVAC – urządzenia grzewcze i chłodnicze (STEP)
Temperatura wody wchodzącej do urządzenia chłodzącego (EWT) - Wartość zmierzona (°F) (NUMBER)
Temperatura wody opuszczającej chiller (LWT) – Wartość mierzona (°F) (NUMBER)
Ciśnienie pary w kotle (PSI) / (NUMBER)
Temperatura powierzchni pieca (°F) (NUMBER)
Tryb pracy urządzenia chłodniczego (SELECTION options: Chłodzenie, Ogrzewanie, Gotowość. / )
Sekwencja kotłowni – prawidłowa kolejność? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A)
Opisz wszelkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas testowania urządzeń grzewczych/chłodniczych. / (TEXT)
Data testu sprawności urządzenia (DATE)
Czas trwania testu wydajności urządzenia (DATE)

Systemy hydrauliczne – Woda użytkowa (STEP)
Ciśnienie Statyczne Wody (PSI) (NUMBER)
Przepływ przy armaturze (gal/min) / (NUMBER)
Temperatura wody (Gorąco - °F) / (NUMBER)
Temperatura wody (zimna - °F) (NUMBER)
Zweryfikowano wartość temperatury ciepłej wody? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A / )
Czy zawór redukcyjny ciśnienia działa prawidłowo? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A / )
Obserwacje/Uwagi (np. nietypowe odgłosy, wycieki) (TEXT)
Data testu (DATE)
Czas trwania testu (DATE)

Systemy hydrauliczne – instalacje sanitarne i kanalizacja opadowa (STEP)
Nachylenie rury odpływowej (minimum) (NUMBER)
Średnica rury spustowej (sprawdzić względem projektu) (NUMBER)
Ułatwiony dostęp do opróżniania. / (SELECTION options: dostępny / , Zablokowany, N/A)
Typ wentylacji (sprawdzić projekt) / (SELECTION options: Wilgotny wylot, Wentylacja suszarki, Otwór wentylacyjny, Grupowe wietrzenie)
Uwagi dotyczące nachylenia/spadu (TEXT)
Przeprowadzono test szczelności? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A / )
Ciśnienie testowe wody (psi) (NUMBER)
Data testu szczelności (DATE)

Systemy hydrauliczne – Zabezpieczenie przeciwpożarowe / (STEP)
Ciśnienie statyczne wody w systemie nawadniającym (PSI) (NUMBER)
Test przepływu systemu nawadniającego (GPM) / (NUMBER)
Zasięg głowic natryskowych (wystarczający?) (SELECTION options: Tak., Nie., Nie dotyczy.)
Praca Pompy Przeciwpożarowej (Ręczna i Automatyczna) (SELECTION options: Przejdź., Zawieść, N/A)
Data ostatniej kontroli systemu gaśniczego (DATE)
Opisz wszelkie zaobserwowane usterki podczas testowania systemu gaśniczego. / (TEXT)
Test przepływomierza przeprowadzony pomyślnie? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A / )
Przesłanie Raportu z Testu Systemu Gaśniczego (UPLOAD)
Ciśnienie tłoczenia pompy przeciwpożarowej (PSI) / (NUMBER)

Systemy elektryczne – Rozkład energii (STEP)
Główne Napięcie Wejściowe (V) / (NUMBER)
Główny prąd wejściowy (A) (NUMBER)
Napięcie panelu (V) / (NUMBER)
Pobór prądu z panelu (A) (NUMBER)
Metoda uziemienia panelu (SELECTION options: Stabilne Podgrodzie / , Podłoże oporowe, Impedancja uziemienia)
Obserwacje podczas oględzin wizualnych paneli (np. oznakowanie, czystość). (TEXT)
Wynik weryfikacji rotacji fazy (SELECTION options: Poprawnie, Niepoprawny, Nie dotyczy. / )
Data ostatniego przeglądu panelu (DATE)
Jakie urządzenia zabezpieczeń przeciwprądowe zostały poddane testom? (SELECTION options: Wyłączniki nadprądowe, Bezpieczniki, Bezpieczniki elektroniczne)

Systemy elektryczne - Oświetlenie (STEP)
Pomiar natężenia oświetlenia: Średnia wartość w lumenach (luksach) (NUMBER)
Sprawdzenie poziomu oświetlenia: Minimalny odczyt natężenia oświetlenia (luksów) / (NUMBER)
Test aktywacji oświetlenia awaryjnego: zakończony sukcesem? (SELECTION options: Tak, Nie, Nie dotyczy. / )
Działanie fotokomórki: czy działa prawidłowo? (SELECTION options: Tak., Nie., Nie dotyczy.)
Sprawdzone funkcje systemu ściemniania. / (SELECTION options: Pełny wdech, 50% przyciemnione, 25% Przyciemnione, Wyłączone. / , Scena 1, Scena 10)
Notatki dotyczące systemu sterowania oświetleniem (np. problemy z programowaniem) (TEXT)
Obsługa oświetlenia zewnętrznego (naturalne światło) (SELECTION options: Działające zgodnie z przeznaczeniem, Nieczynne, Wymaga dopracowania. / )
Data przeprowadzenia przeglądu oświetlenia (DATE)
Zdjęcia/Raporty z przeglądu oświetlenia (UPLOAD)

Systemy elektryczne – systemy niskiego napięcia (STEP)
System alarmowy przeciwpożarowy – funkcja detektora dymu (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga dopasowania. / , Wadliwy)
System Kontroli Dostępu – Funkcjonalność Czytnika Kart (Strefa 1) / (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga dostosowania., Uszkodzony)
Kamera monitoringu - liczba klatek na sekundę (FPS) / (NUMBER)
Opis wszelkich zaobserwowanych anomalii w systemie monitoringu CCTV. (TEXT)
System Komunikacji – Sprawdzona Funkcjonalność (Zaznacz wszystkie pasujące opcje) / (SELECTION options: Rozmówka, System nagłośnienia, Sieć danych, System telefoniczny)
Ostatni planowany przegląd panelu alarmowego przeciwpożarowego (DATE)
Lokalizacja głównego panelu sterowania. (LOCATION)

Integracja systemów automatyki budynkowej (STEP)
Opóźnienie komunikacji z serwerem BAS (ms) / (NUMBER)
Integracja BAS z systemem HVAC – status (SELECTION options: Udany, Częściowy, Nieudany. / )
Integracja BAS z systemem hydraulicznym – status (SELECTION options: Udany, Częściowy, Niepowodzenie. / )
Integracja BAS z systemem elektrycznym – status (SELECTION options: Udana, Częściowy, Niepowodzenie. / )
Zweryfikowane punkty BAS (zaznacz wszystkie pasujące). (SELECTION options: Czujniki temperatury, Czujniki wilgotności, Falometry, Stan pompy, Pozycje zaworów, Stan sprzętu)
Ostatnia aktualizacja wersji oprogramowania BAS (DATE)
Opis wszelkich problemów z integracją BAS, które wystąpiły (TEXT)
Konfiguracja pliku BAS (opcjonalna) (UPLOAD)

Weryfikacja uruchomienia i wydajności (STEP)
Temperatura zasilania wodą chłodzoną (rzeczywista) / (NUMBER)
Temperatura Powrotu Chłodnej Wody (Rzeczywista) / (NUMBER)
Pojemność powietrza nawiewanego (CFM) - AHU-1 / (NUMBER)
Ciśnienie statyczne powietrza nawiewnego (cale WG) (NUMBER)
System sterowania oświetleniem (ściemnianie, harmonogramowanie) / (SELECTION options: Nominalny, Powyżej nominalnego, Poniżej nominalnego poziomu, Niefunkcjonalny)
Czy osiągnięto żądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Komentarze dotyczące weryfikacji działania (TEXT)
Data testów wydajnościowych (DATE)
Rozpoczęcie testów wydajności (DATE)

Systemy bezpieczeństwa i awaryjne (STEP)
Poziom paliwa agregatu zasilającego (galony) / (NUMBER)
Status oświetlenia awaryjnego (SELECTION options: Operacyjny, Uszkodzony, Nie przetestowane)
Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego (DATE)
Czas uruchomienia agregatu zasilającego (symulacja) (DATE)
Status testowania czujników dymu (SELECTION options: Minął. / , Niepowodzenie., Nietestowane)
Obserwacje podczas testu generatora awaryjnego (TEXT)
Status zaworu systemu gaśniczego (SELECTION options: Otwórz., Zamknięte. / , Nietestowane)
Lokalizacja rozdzielnicy zasilania awaryjnego (LOCATION)