## 6a4e345ffa93f4314ed3fc6e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sistemas de climatização — Informações gerais (STEP)
Temperatura ambiente (durante o teste) (NUMBER)
Temperatura do ar fornecido (medida) (NUMBER)
Temperatura do ar de retorno (medida) (NUMBER)
Modo de Funcionamento do Sistema (Aquecimento/Arrefecimento/Automático) (SELECTION options: Aquecimento, Arrefecimento, Automático)
Velocidade do ventilador (baixa/média/alta) (SELECTION options: Baixo, Médio, Alto)
Observações/Comentários (durante os testes) (TEXT)
Data do teste (DATE)
Período de teste (DATE)

Sistemas de climatização — Distribuição de ar (STEP)
Valor de referência da temperatura do ar fornecido pela unidade de tratamento de ar (verificação) (NUMBER)
Diferencial de temperatura do ar de retorno da unidade de tratamento de ar (verificação) (NUMBER)
Funcionamento do amortecedor – Verificar a sequência de abertura/fechamento. (SELECTION options: Passar, Falhar, Não aplicável.)
Verifique o controle da direção do fluxo de ar do difusor. (SELECTION options: Horizontal, Vertical, Ajustável)
Descreva quaisquer problemas de ruído observados nos equipamentos de distribuição de ar. (TEXT)
Verificação da Pressão Estática (Ar de Alimentação) (SELECTION options: Dentro da margem de tolerância., Além da Tolerância, Não foi medido.)
Data do teste de funcionamento do sistema de distribuição de ar. (DATE)

Sistemas de climatização — Equipamentos de aquecimento e arrefecimento (STEP)
Temperatura da água de entrada do resfriador (EWT) — Valor medido (°F) (NUMBER)
Temperatura da água de saída do resfriador (LWT) – Valor medido (°F) (NUMBER)
Pressão do vapor da caldeira (PSI) (NUMBER)
Temperatura da superfície quente da fornalha (°F) (NUMBER)
Modo de funcionamento do resfriador. (SELECTION options: Arrefecimento, Aquecimento, Aguarde.)
Sequenciamento da caldeira — sequência correta? (SELECTION options: Sim., Não, Não aplicável.)
Descreva quaisquer anomalias observadas durante os testes dos equipamentos de aquecimento/arrefecimento. (TEXT)
Data do teste de desempenho do equipamento (DATE)
Data da Realização do Teste de Desempenho do Equipamento (DATE)

Sistemas de canalização — Abastecimento de água para uso doméstico (STEP)
Pressão estática da água (PSI) (NUMBER)
Vazão na saída (galões por minuto) (NUMBER)
Temperatura da água (quente – °F) (NUMBER)
Temperatura da água (fria – °F) (NUMBER)
A temperatura desejada da água quente foi confirmada? (SELECTION options: Sim, Não, Não aplicável.)
A válvula redutora de pressão (VRP) está a funcionar corretamente? (SELECTION options: Sim, Não, Não se aplica.)
Observações/Comentários (por exemplo, ruídos incomuns, fugas) (TEXT)
Data do teste (DATE)
Horário do teste (DATE)

Sistemas de canalização — Drenagem sanitária e pluvial (STEP)
Inclinação mínima do tubo de escoamento pluvial (NUMBER)
Diâmetro do tubo de escoamento (verificar em relação ao projeto). (NUMBER)
Acessibilidade durante a limpeza. (SELECTION options: Acessível, Obstruído, Não aplicável.)
Tipo de ventilação (verificar o projeto) (SELECTION options: Tubo de Ventilação Úmido, Tubo de ventilação para secadora, Saída de ar individual, Saída de ar agrupada)
Observações Relativas à Inclinação/Declive (TEXT)
Foi realizado um teste de estanqueidade? (SELECTION options: Sim, Não., Não se aplica.)
Pressão de teste da água (psi) (NUMBER)
Data do teste de estanqueidade (DATE)

Sistemas de canalização — Sistemas de combate a incêndios (STEP)
Pressão estática da água no sistema de aspersão (PSI) (NUMBER)
Teste de vazão do sistema de aspersão (litros por minuto) (NUMBER)
Área de cobertura dos aspersores (é suficiente?) (SELECTION options: Sim, Não, Não se aplica.)
Funcionamento da Bomba de Incêndio (Manual e Automático) (SELECTION options: Passar, Falhar, Não aplicável.)
Data da última inspeção do sistema de supressão de incêndios (DATE)
Descreva quaisquer deficiências observadas durante os testes do sistema de supressão de incêndios. (TEXT)
O teste do dispositivo de proteção contra o refluxo foi aprovado? (SELECTION options: Sim, Não., Não aplicável.)
Carregar o relatório do teste do sistema de supressão de incêndio. (UPLOAD)
Pressão de descarga da bomba contra incêndio (PSI) (NUMBER)

Sistemas Elétricos – Distribuição de Energia (STEP)
Tensão de entrada principal (V) (NUMBER)
Corrente de entrada principal (A) (NUMBER)
Tensão da placa (V) (NUMBER)
Capacidade de corrente do painel (A) (NUMBER)
Método de Aterramento do Painel (SELECTION options: Terreno Sólido, Terra de Referência, Terra de Impedância)
Observações efetuadas durante a inspeção visual dos painéis (por exemplo, identificação, limpeza). (TEXT)
Resultado da Verificação da Sequência de Fases (SELECTION options: Correto, Incorreto, Não se aplica.)
Data da última inspeção do painel (DATE)
Quais dispositivos de proteção contra sobrecorrente foram testados? (SELECTION options: Disjuntores, Fusíveis, Fusíveis eletrónicos)

Sistemas Elétricos – Iluminação (STEP)
Verificação do nível do luminário: leitura média em footcandles (lux). (NUMBER)
Verificação do nível do luminário: leitura mínima em footcandle (lux). (NUMBER)
Teste de ativação da iluminação de emergência: resultado positivo? (SELECTION options: Sim, Não, Não se aplica.)
Funcionamento da fotocélula: está a funcionar corretamente? (SELECTION options: Sim., Não, Não se aplica.)
Funções do sistema de controle de intensidade luminosa verificadas. (SELECTION options: A toda a velocidade / No máximo, 50% de brilho reduzido, Diminua 25%, Desligado, Cena 1, Cena 10)
Notas sobre o sistema de controlo de iluminação (por exemplo, problemas de programação) (TEXT)
Funcionamento da Iluminação Exterior (Luz do Dia) (SELECTION options: A funcionar conforme o esperado., Não está em funcionamento., Necessita de ajustes.)
Data da realização do levantamento de iluminação (DATE)
Fotografias/Relatórios sobre o Estudo de Iluminação (UPLOAD)

Sistemas Elétricos – Sistemas de Baixa Tensão (STEP)
Sistema de alarme de incêndio — Funcionalidade do detetor de fumo (SELECTION options: Operacional, Necessita de ajustes., Defeituoso)
Sistema de Controlo de Acessos – Funcionalidade do Leitor de Cartões (Zona 1) (SELECTION options: Operacional, Necessita de ajustes., Defeituoso)
Câmera de segurança — Taxa de quadros (FPS) (NUMBER)
Descrição de quaisquer anomalias observadas no sistema de videovigilância (CCTV). (TEXT)
Sistema de comunicação – Funcionalidade verificada (selecione todas as opções aplicáveis) (SELECTION options: Intercomunicador, Sistema de amplificação sonora, Rede de dados, Sistema telefónico)
Última manutenção programada do painel de alarme de incêndio (DATE)
Localização do painel principal de controlo de acesso. (LOCATION)

Integração do Sistema de Automação Predial (SAP) (STEP)
Latência da comunicação do servidor BAS (ms) (NUMBER)
Integração do BAS com o sistema de climatização (HVAC) – Estado (SELECTION options: Bem-sucedido., Parcial, Falha)
Integração do sistema BAS com o sistema de canalização — Estado (SELECTION options: Bem-sucedido(a), Parcial, Falhou)
Integração do BAS com o Sistema Elétrico – Estado (SELECTION options: Bem-sucedido., Parcial, Falhou)
Pontos BAS confirmados (selecione todos os que se aplicam) (SELECTION options: Sensores de temperatura, Sensores de humidade, Medidores de vazão, Estado da Bomba, Posições das válvulas, Estado do equipamento)
Última atualização da versão do software BAS. (DATE)
Descrição de quaisquer problemas encontrados durante a integração com o BAS. (TEXT)
Arquivo de Configuração do BAS (Opcional) (UPLOAD)

Colocação em funcionamento e verificação do desempenho (STEP)
Temperatura da água refrigerada fornecida (real) (NUMBER)
Temperatura da água de retorno refrigerada (real) (NUMBER)
Volume de ar fornecido (CFM) - Unidade de tratamento de ar 1 (NUMBER)
Pressão estática do ar de retorno (polegadas de coluna de água) (NUMBER)
Funcionamento do Sistema de Controlo de Iluminação (Regulação de intensidade, programação) (SELECTION options: Nominal, Acima do valor nominal, Abaixo do valor nominal, Não funcional)
A temperatura desejada para a água quente sanitária foi atingida? (SELECTION options: Sim., Não)
Comentários sobre a Verificação do Desempenho (TEXT)
Data da realização dos testes de desempenho (DATE)
Horário de início dos testes de desempenho. (DATE)

Sistemas de Segurança e Emergência (STEP)
Nível de combustível do gerador de emergência (em galões) (NUMBER)
Estado da Iluminação de Emergência (SELECTION options: Operacional, Com mau funcionamento., Não testado.)
Data do último simulado de incêndio (DATE)
Tempo de arranque do gerador de emergência (simulado) (DATE)
Estado do Teste do Detetor de Fumo (SELECTION options: Aprovado., Falha, Não testado.)
Observações durante o teste do gerador de emergência. (TEXT)
Estado da Válvula do Sistema de Supressão de Incêndio (SELECTION options: Abrir, Fechado, Não testado.)
Localização do painel de distribuição de energia de emergência. (LOCATION)